BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2018

ÉPREUVE E4.2

L'ÉCLUSE D'AVIGNON

DOSSIER RESSOURCES

DRES1 : Détermination des sections de câbles (2 pages)	2

DRES2 : Disjoncteur COMPACT NS	4

DRES3 : Unité de contrôle Micrologic 5.0 E(2 pages)	5

DRES3 : Unité de contrôle Micrologic (suite)	6

DRES4 : Commutateurs	7

DRES5 : Variateurs Schneider ATV71	8

DRES6 : Filtre de sortie (inductances moteur)  pour variateur ATV71	9

DRES7 : Moteurs asynchrones triphasés à cage "VEM Motors Thurm"	10

DRES8 : Extraits du manuel de programmation du variateur ATV71	11

# DRES1 : Détermination des sections de câbles (2 pages)

DRES1 : Détermination des sections de câbles (suite)

# DRES2 : Disjoncteur COMPACT NS

# DRES3 : Unité de contrôle Micrologic 5.0 E(2 pages)

Cette page rappelle des informations générales et reste une page d’information

Disjoncteur

Unité de contrôle interchangeable

# DRES3 : Unité de contrôle Micrologic (suite)

À 6 Ir

# DRES4 : Commutateurs

# DRES5 : Variateurs Schneider ATV71

# DRES6 : Filtre de sortie (inductances moteur)  pour variateur ATV71

# DRES7 : Moteurs asynchrones triphasés à cage "VEM Motors Thurm"

Précision : le courant IB est le courant nominal

# DRES8 : Extraits du manuel de programmation du variateur ATV71

| Défaut | Nom | Cause probable | Procédure - remède |
| --- | --- | --- | --- |