## affichage
CGM 2016
Epreuve de Préparation
| Compétences |  |  |  | Indicateurs de performance | Poids
[7 empty] | NT | NA | TPA | PA | A
| C2.2 | Compléter les plans, schémas, planning et devis. | 55 | Modifier le schéma conformément au nouveau cahier des charges | Le schéma de raccordement de U1 et du disjoncteur Q5 est correct | 9 | [5 empty] | 60 | 0
[5 empty] | La répartition des protections du circuit 24V est conforme aux prescriptions | 15 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Les renvois de folios sont corrects | 15 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La numérotation des conducteurs est correcte | 9 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La qualité du schéma permet un décodage aisé | 6 | [6 empty] | 0 | Partie Préparation
[5 empty] | La version numérique du schéma est archivée conformément aux attentes et une version papier est fournie au jury | 6 | [6 empty] | 0 | Compétences | % note | Note /20
| C3.1 | Argumenter les solutions retenues | 20 | Adapter la protection Q4 si nécessaire | Le candidat justifie le choix de la protection Q4 (note justificative) | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | C2.2 | 55 | 0
| C2.2 | Compléter les plans, schémas, planning et devis. | 55 | Définir le bornier XR | Le nombre de bornes est déterminé conformément au schéma fourni par le jury | 12 | [5 empty] | 40 | 0 | C3.1 | 20 | 0
[5 empty] | Le repérage des bornes est présent et conforme au schéma | 12 | [6 empty] | 0 | C5.2 | 25 | 0
[5 empty] | Le nombre et le type des accessoires sont justes | 12 | [6 empty] | 0 | Note partie Réalisation | 100 | 0
[5 empty] | Les repères sont édités | 4 | [6 empty] | 0
| C5.2 | Etablir la liste des matériels électriques | 25 | Modifier la liste du matériel | La référence et le nombre des éléments de la version standard de la dosaxe ont été supprimés | 30 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | La référence et le nombre d'alimentation et de module de protection ont été ajoutés | 30 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La référence et le nombre d'éléments de bornier , y compris les accessoires, ont été ajoutés | 30 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La nouvelle liste est imprimée | 10 | [6 empty] | 0
CGM 2016
Epreuve de Réalisation
jury | Compétences |  |  | Travail à vérifier | Indicateurs de performance | Poids
|  |  |  | (n° planning de phase) |  |  | NT | NA | TPA | PA | A
A | C2.6 | Connecter les différents types de conducteurs . | 78 | 1-Fixer la masse du câble WS13 | Le rayon de courbure du câble est correct | 5 | [5 empty] | 55 | 0
[5 empty] | Le raccordement de la masse est effectué dans les règles de l’art | 3 | [6 empty] | 0
B |  |  |  | 2-Câble Profibus W10 | la longueur dégainée est suffisante | 1.2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La qualité du dégainage est bonne | 1.2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | les isolants des conducteurs ne sont pas coupés | 0.8 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La préparation de la reprise de masse est bonne | 1.6 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La qualité des connexions est conforme aux règles de l'art (serrage, ...) | 0.8 | [6 empty] | 0
[5 empty] | le câblage est conforme au plan | 1.2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | le repérage du câble est conforme | 1.2 | [6 empty] | 0
C |  |  |  | 1 et 4- Câblage de la grille, puissance et commande, dessus bornier X1 | Le câblage est conforme aux schémas | 6 | [6 empty] | 0
D |  |  |  |  | La qualité des connexions est conforme aux règles de l'art (serrage, longueur dénudée, ...) | 8 | [6 empty] | 0
E |  |  |  |  | Tous les conducteurs sont correctement repérés des 2 côtés, alignés et d'une lecture facile | 8 | [6 empty] | 0
F |  |  |  |  | Tous les conducteurs repérés 105,106,107 et 112 sont raccordés sur le bornier XR (un seul conducteur par borne) | 6 | [6 empty] | 0
G |  |  |  |  | Tous les conducteurs et/ou câbles sortant des goulottes sont organisés de manière esthétique | 11 | [6 empty] | 0
I | C2.5 | Connecter les conduits, supports et conducteurs, les appareils en appliquant les procédures, textes et règlements en vigueur. | 12 | 5 et 6- Implanter le chemin de câbles vertical et le toron | Utilisation du matériel adaptédans la zone mécanique | 15 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Mise en œuvre des moyens de protection dans la zone mécanique | 20 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Organisation du poste de travail dans la zone mécanique | 10 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La pose est conforme aux spécifications du dossier technique | 15 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le chemin de câble est fixé solidement | 10 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Les câbles sont correctement fixés, le toron est fait dans les règles de l'art (esthétique, pas de croisements) | 30 | [6 empty] | 0
A | C2.6 | Connecter les différents types de conducteurs . | 78 | 8- Câble W4 porte | la longueur dégainée est suffisante | 2 | [5 empty] | 45 | 0
[5 empty] | La qualité du dégainage est bonne | 4 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Les isolants des conducteurs ne sont pas coupés | 2 | [6 empty] | 0
B |  |  |  | 9- Câble W5 arrêt d’urgence | La longueur dégainée est suffisante | 2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La qualité du dégainage est bonne | 4 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Les isolants des conducteurs ne sont pas coupés | 2 | [6 empty] | 0
G |  |  |  | porte | Le câblage est conforme aux schémas | 1 | [6 empty] | 0
H |  |  |  |  | La qualité des connexions est conforme aux règles de l'art (serrage, longueur dénudée, ...) | 2 | [6 empty] | 0
G |  |  |  |  | Tous les conducteurs sont correctement repérés des 2 côtés, alignés et d'une lecture facile | 1 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Tous les conducteurs repérés 105,106,107 et 112 sont raccordés sur le bornier XR (un seul conducteur par borne) | 1 | [6 empty] | 0
H |  |  |  |  | Tous les conducteurs et/ou câbles sortant des goulottes doivent être organisés de manière esthétique | 3 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La gaine tressée (passe fils) est de longueur adaptée et sa mise en œuvre est de bonne qualité | 2 | [6 empty] | 0 | Partie Réalisation
C |  |  |  | 7, 8, 9 et 10- Câblage de la grille et bornier, câbles, dessous bornier | L'étanchéité du fond d'armoire est préservée | 1 | [6 empty] | 0 | Compétences | % note | Note /30
[5 empty] | Les câbles sont lovés proprement dans la goulotte | 2 | [6 empty] | 0 | C2.5 | 12 | 0
[5 empty] | Les câbles sont repérés aux 2 extrémités sur leur gaine et à leur sortie en bas de l'armoire. | 1 | [6 empty] | 0 | C2.6 | 78 | 0
[5 empty] | Les câbles sont rangés sans croisement dans le fond de l’armoire | 2 | [6 empty] | 0 | Organisation | 10 | 0
D |  |  |  |  | Le câblage est conforme aux schémas | 1 | [6 empty] | 0 | Note partie Réalisation | 100 | 0
E |  |  |  |  | La qualité des connexions est conforme aux règles de l'art (serrage, longueur dénudée, ...) | 2 | [6 empty] | 0
F |  |  |  |  | Tous les conducteurs sont correctement repérés des 2 côtés, alignés et d'une lecture facile | 2 | [6 empty] | 0
E |  |  |  |  | Tous les conducteurs repérés 105,106,107 et 112 sont raccordés sur le bornier XR (un seul conducteur par borne) | 1 | [6 empty] | 0
F |  |  |  |  | Tous les conducteurs et/ou câbles sortant des goulottes doivent former un toron, réalisé suivant les règles de l'art | 1 | [6 empty] | 0
I |  |  |  | masses et reprises de blindage | La qualité des connexions est conforme aux règles de l'art (sertissage, serrage, longueur dénudée, ...) | 2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Toutes les reprises de masse sont raccordées | 4 | [6 empty] | 0
K |  |  | 10 | Organisation du poste de travail | Le matériel récupéré est rangé conformément aux consignes du document DR7 | 10 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Les déchets sont triés conformément aux consignes du document DR7 | 10 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La posture de travail est respectueux de la santé et de la sécurité | 20 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le systéme dosaxe est restituée au client dans un état conforme à l'état des lieux (état des peintures, …) | 20 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le chantier est mené de manière ordonnée et en toute sécurité | 40 | [6 empty] | 0
CGM 2016
Epreuve de Livraison
| Compétences |  |  |  | Indicateurs de performance | Poids
[7 empty] | NT | NA | TPA | PA | A
|  | Présentation orale des activités liées aux compétences C2.9 - C2.11 | 5 | 1. Expliquer oralement les étapes d'une mise en service d'installation | Les étapes de la mise en service et les moyens à mettre en œuvre sont identifiés en lien avec la réglementation en vigueur | 70 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Les explications du candidat sont claires et précises | 30 | [6 empty] | 0
| C2.11 | Effectuer les mesures confirmant l'efficacité des moyens de protection des personnes. | 10 | 2. Contrôler la continuité du conducteur de protection | L'ensemble des tests de PE est listé par le candidat. | 20 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | La méthodologie de mesurage et la mise en œuvre du mesureur sont maitrisées. | 20 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La conformité des valeurs relevées est justifiée par le candidat. | 20 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 3.Contrôler l'indépendance des sources | L'ensemble des tests sont listés par le candidat. | 20 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La conformité est justifiée par le candidat. | 20 | [6 empty] | 0
| C3.1 | Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation | 5 | 4. Choisir les catouches fusibles | le choix et la mise en place des fusibles sont conformes au dossier technique | 100 | [5 empty] | 100 | 0
| C2.9 | Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage | 30 | 5. Effectuer la mise sous tension progressive | La méthodologie de mesurage et la mise en œuvre du mesureur sont maitrisées. | 20 | [5 empty] | 50 | 0
[5 empty] | Les tensions relevées en amont du sectionneur Q1 sont conformes aux valeurs attendues et sont justifiées | 10 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Les tensions relevées en amont du contacteur KM1 sont conformes aux valeurs attendues et sont justifiées | 10 | [6 empty] | 0
[5 empty] | La tension relevée en amont du porte fusible Q4 est conforme à la valeur attendue et est justifiée | 10 | [6 empty] | 0
| C2.10 |  | 15 | 5. Effectuer la mise sous tension progressive | Le contrôle de l'alimentation U1 atteste de son fonctionnement | 2 | [5 empty] | 20 | 0
[5 empty] | Le contrôle du disjoncteur Q5 atteste de son fonctionnement | 2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du voyant H1 atteste de son fonctionnement | 2 | [6 empty] | 0
|  | Contrôler le fonctionnement de l'installation. |  |  | Le contrôle du voyant H2 atteste de son fonctionnement | 2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du pupitre MOD3 atteste son fonctionnement | 2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du BP S1 atteste de sa son fonctionnement | 2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du BP S2 atteste de sa son fonctionnement | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du contacteur KM1 attestent de son fonctionnement | 3 | [6 empty] | 0
| C2.9 | Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage | 30 | 5. Effectuer la mise sous tension progressive | La tension relevée en amont du porte fusible Q2 est conforme à la valeur attendue et est justifiée | 10 | [5 empty] | 20 | 0
[5 empty] | Les tensions relevées en amont du sectionneur Q3 sont conformes aux valeurs attendues et sont justifiées | 10 | [6 empty] | 0
| C2.7 | Configurer les éléments de l'ouvrage. | 20 | 6. Pré-réglage du disjoncteur electronique CBM | Les points de pré-réglages du disjoncteur sont identifiés | 15 | [5 empty] | 65 | 0
[5 empty] | Les pré-réglages sont effectués dans le respect de la procédure | 10 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 7. Transfert des paramétre V20 | Le chargement des paramètres du variateur V20 est effectué dans le respect de la procédure | 20 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 8. Transfert des paramétre V90 | Le chargement des paramètres du variateur V90 est effectué dans le respect de la procédure | 20 | [6 empty] | 0
| C 2.10 | Contrôler le fonctionnement de l'installation. | 15 | 9.Tester les entrées du variateur V890 et L'automate S7-1200 | Le contrôle du fonctionnement du sur course S5 atteste du fonctionnement de l'entrée CWL repérage DI4. | 5 | [5 empty] | 55 | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement du sur course S4 atteste du fonctionnement de l'entrée CCWL repérage DI3. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement de la sortie Automate Q0,2 atteste du fonctionnement de l'entrée SON repérage DI1. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement de la sortie Automate Q0,3 atteste du fonctionnement de l'entrée Reset repérage DI2. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement de la Sortie RDY repérage D01 atteste du fonctionnement de l'entrée automate I0,1. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement de la Sortie FAULT repérage D02 atteste du fonctionnement de l'entrée automate I0,2. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement du contact KM1 atteste du fonctionnement de l'entrée automate I0,0. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement du capteur B3 atteste du fonctionnement de l'entrée automate I0.3. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement du fin de course S3 atteste du fonctionnement de l'entrée automate I0.4. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement du capteur B4 menés par le candidat attestent du fonctionnement de l'entrée automate I0.5. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement de la sortie Q0.5 menés par le candidat attestent du fonctionnement du contacteur KM2. | 5 | [6 empty] | 0
| C2.7 | Configurer les éléments de l'ouvrage. | 20 | 11.1 Pré-réglage du disjoncteur électronique CBM | Le réglages du disjoncteur Q5 canal 3 est effectué dans le respect de la procédure. | 15 | [5 empty] | 15 | 0
| C 2.10 | Contrôler le fonctionnement de l'installation. | 15 | 10 Contrôle du sens de rotation du convoyeur | Les contrôles de fonctionnement du convoyeur M1 atteste de la conformité du sens de rotation. | 10 | [5 empty] | 25 | 0
|  |  |  | 11. Vérifier les différents modes de fonctionnement du système | Le contrôle du fonctionnement mode paramétrage atteste de sa conformité. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement mode marche atteste de sa conformité. | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le contrôle du fonctionnement mode manuel atteste de sa conformité. | 5 | [6 empty] | 0
| C2.7 | Configurer les éléments de l'ouvrage. | 20 | 11.2 Réglage du Capteur B3 | Le réglage du capteur B3 est effectué dans le respect de la procédure. ( Détection du contenant) | 20 | [5 empty] | 20 | 0
| C2.9 | Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage | 30 | 12. Mesurer les différents courants | La méthodologie de mesurage et la mise en œuvre du mesureur sont maitrisées. | 20 | [5 empty] | 30 | 0
[5 empty] | Les courant relevées sont conformes aux valeurs attendues et sont justifiées par le candidat. | 10 | [6 empty] | 0
| C4.3 | Expliquer au client les notices et guides d'utilisation de son installation. | 5 | 14. Expliquer le fonctionnement de l'installation au client | La démonstration de fonctionnement est compléte et commentée en utilisant des termes compréhensibles | 30 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Tout au long de la phase de livraison, le candidat communique avec un language appropié et techniquement pertinent | 30 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Le candidat répond aux demandes de chef de maintenance et apporte les modifications souhaitées. | 20 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 13, Completer le rapport de mise en conformité | Le rapport de conformité du système est complété. | 20 | [6 empty] | 0
|  |  | 10 | Respect des rêgles de sécurité | L'analyse des risques permet au candidat d'intervenir en toute sécurité | 50 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Le candidat respecte les rêgles de sécurité durant la mise en service | 50 | [6 empty] | 0
Partie Mise en service
|  | Compétences | % note | Note /30
|  | Prépararation C2.9 - C2.11 | 5 | 0
|  | C2.7 | 20 | 0
|  | C2.9 | 30 | 0
|  | C2.10 | 15 | 0
|  | C2.11 | 10 | 0
|  | C3.1 | 5 | 0
|  | C4.3 | 5 | 0
|  | Respect sécurité | 10 | 0
|  | Note partie Mise service | 100 | 0
NT : Non traité
NA : Non acquis
TPA : Trés partiellement acquis
PA : Partiellement acquis
A : Acquis
NT : Non traité
NA : Non acquis
TPA : Trés partiellement acquis
PA : Partiellement acquis
A : Acquis
NT : Non traité
NA : Non acquis
TPA : Trés partiellement acquis
PA : Partiellement acquis
A : Acquis