|  |  |
| --- | --- |
| **BS**  **Tâche 1** | Effectuer une intervention BT élémentaire sur un élément d’installation hors tension et en dehors de la zone 4 |
| **Scénario :**   * **Responsable :** formateur jouant ce rôle * **Exécutant :** apprenant * **Support :** Chauffe eau * **Condition(s) particulière(s) :** pas d’intervention en zone 4 * **Équipement de sécurité :** tout équipement nécessaire lors des situations hors tension * **Document(s) :** consignes particulières, ordre d’exécution * **Règles particulières liées à la tâche :** NF *C 18-510 Article 10* * **Règle complémentaire** (du contexte électrique ou non)**:** précisée en regard du point concerné | |
| **Résultats attendus :**   * recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’intervention * s’assure que l’installation est hors tension et qu’il n’intervient pas dans la zone 4 * analyse l’ensemble des risques de la situation de travail * repère les limites de la zone de travail qu’il s’est définie et les respecte * renonce à l’opération s’il constate qu’elle excède sa compétence * sinon effectue l’intervention suivant les instructions reçues * adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération * libère la zone de travail à la fin de son activité * avise le chargé d’exploitation électrique de la fin d’exécution de l’intervention | |

**TÂCHES À RÉALISER PAR UN CHARGÉ D’INTERVENTION BT ÉLÉMENTAIRE (EXÉCUTANT éventuellement NON ÉLECTRICIEN) BS**