MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES

EPREUVE E1

PREPARATION D’UNE INTERVENTION

SESSION  2018

DOSSIER

TECHNIQUE ET RESSOURCES

PROJET MAISON M & Mme LAVIALLE

PLAN DE MASSE	Echelle indéterminée

Extérieur

interieur

3  Isolant thermique

4   Plaque de plâtre BA13

1    Enduit

extérieur

2   Murs en

briques

OPTIBRIC

20

13

1,3

2

Membrane étanche

PLAN DU SOUS-SOL

Echelle indéterminée

Surface utilisable pour l'installation du champ photovoltaïque

4,26

7,12

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

Echelle indéterminée

33

2,50

2,50

45

TF (Terrain Fini)

TN (Terrain Naturel)

99,45

97,705

100,535

103,215

103,76

Pente 36%

105,37

COUPE AA		Echelle indéterminée

FACADE NORD-OUEST		Echelle indéterminée

FACADE SUD-EST		Echelle indéterminée

FACADE SUD-OUEST		Echelle indéterminée

FACADE NORD-EST		Echelle indéterminée

EXTRAIT DU CCTP(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Parois verticales en contact avec l’extérieur :

- Enduit extérieur : Crépis projeté grains fins au mortier de ciment ; épaisseur 2 cm

- Murs en briques type OPTIBRIC ; épaisseur 20 cm

- Membrane étanche type OPT’AIR de chez ISOVER fixée par adhésif sur le mur pour l’étanchéité à l’air.

- Doublage des murs : Contre-cloison constituée par assemblage de plaques de plâtre standard BA13(épaisseur 13 mm) vissée sur une ossature métallique. Le vide de construction ménagé entre le mur en briques vertical à doubler et le parement de la

contre-cloison permet l’incorporation d’un isolant thermique de 13 cm[(Panneau semi-rigide en laine de verre type GR 32 de chez ISOVER (coefficient de conductivité thermique = 0,032 W/mK)]revêtu d'un surfaçage kraft sur une face.

Nota : La RT2012  préconise comme valeur du coefficient de transmission thermique (Up) pour les parois en contact avec l’extérieur Up < 0,20 W/m²K

EXTRAIT DU BILAN THERMIQUE :

Chapitre 1 : Données administratives de l'opération

| Opération |  |
| --- | --- |
| Numéro Permis | en cours |
| Date du dépôt de demande de PC | 10/11/2016 |
| Stade d'avancement | Phase Stade Permis de construire |
| Nom | Maison de M et Mme LAVIALLE |
| Adresse | 31 Avenue du pont 63000 CLERMONT-FERRAND |
| Département | 63 - Puy-de-Dôme |
| Zone climatique | H1 c |
| Altitude | Entre 0 et 400m inclus |
| Zone d'été | Intérieure (mer à plus de 10 km) |

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Construction neuve

32,4

62

47,7

26,9

50

Cep représente la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et ventilation, déduction faite de l’électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

RELEVE DU MASQUE SOLAIRE

| Azimut | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur angulaire | 0° | 10° | 6° | 0° | 24° | 12° | 14° | 16° | 0° |

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Onduleurs ET SIMULATION DE PRODUCTION

Onduleur SMA Sunny Boy 2500HF

Estimatif de production réalisé par le logiciel de configuration Sunny design :

- Onduleur 2500HF

- 10 modules photovoltaïques

Production énergétique annuelle (approx.):2470 kWh

Informations sur l'onduleur 2500HF

Onduleur SMA Sunny Boy 3000HF

Estimatif de production réalisé par le logiciel de configuration Sunny design :

- Onduleur 3000HF

- 10 modules photovoltaïques

Production énergétique annuelle (approx.) :2310 kWh

Informations sur l'onduleur 3000HF

UTE C15 712 pour le raccordement des installations photovoltaïques raccordées au réseau

Habilitation électrique

Descriptif du titre habilitation photovoltaïque BP

Descriptif du titre habilitation BR et BR photovoltaïque

SUPPORTS ET ACCESSOIRES DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

1-vis parapluie inox

2-joint néoprène

3-étriers doubles

4-étriers simples

5-Crochets

6-faitage angles

7-faitage central

8-rivet pop

9-abergement latérale

5-faitage jonction

11-joint

15-bande d’étanchéité

16-rouleau de joint pré-contraint

17-écran de sous toiture

11-vis parapluie inox

12-support format portrait

13-support format paysage

Pompe à chaleur Daikin Altherma

EKHBH – Unités intérieures (chauffage seul)

EKHBH008B3V3

EKHBH008B6V3

EKHBH016B9WN

EKHBH016B6WN

EKHB016B6V3

EKHBH016B3V3

EKHBH008B9WN

EKHBH008B6WN

EKHBX – Unités intérieures (réversible)

EKHBX016B9WN

EKHBX016B6WN

EKHBX016B6V3

EKHBX016B3V3

EKHBX008B9WN

EKHBX008B6WN

EKHBX008B6V3

EKHBX008B3V3

Combinaisons

Unités extérieures

Unités intérieures

ERHQ – ERLQ – Unités extérieures inverter monophasés

Thermostat d'ambiance

Vérification du volume d'eau et de la pré-pression du vase d'expansion de l’UNITe INTERIEURE

Contraintes de mise en œuvre de la pompe à chaleur

Conditions de mise en œuvre des tuyauteries frigorifiques à respecter entre l’unité intérieure et les unités extérieures :

Câblage électrique et configuration de la pompe à chaleur:

Liaison unité intérieure et extérieure

Section du câble d’alimentation 4mm²

Section du câble d’alimentation du chauffage d’appoint 3G4mm²

Réglages des microcommutateurs de SS2

(Par défaut)