DOSSIER TECHNIQUE DE BASE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Menuiserie aluminium-Verre

# Session 2018

Ce dossier comporte 13 pages, numérotées de DTB 1 /13 à DTB 13 / 13.

#### Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Consignes aux surveillants

- Ce dossier technique de base est commun aux sous-épreuves E2

- E21 – Analyse technique d’un ouvrage (U21)

- E22 – Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier (U22)

- Il devra être restitué à l’issue de chaque sous-épreuve et redistribué aux sous-épreuves suivantes (pour les candidats présentant plusieurs unités).

- Vous devez signaler aux candidats qu’ils devront apposer leur nom sur ce dossier technique.

Nom du candidat :

1806-BCP MAV EP2 (E21 et E22)

VILLE DE PANTIN

PANTIN

ZONE URBAINE

27 RUE DES GRILLES PANTIN 93500 RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE

VUE EXTÉRIEURE DEPUIS LA COUR DE RÉCRÉATION ÉCOLE PRIMAIRE

EXTRAIT DU CCTP

EXTRAIT DU CCTP

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPÉRATION

Le projet consiste en la réhabilitation partielle du groupe scolaire Joliot Curie situé 27 rue des grilles à Pantin (93 500)

Ce dernier est composé d’une école primaire, d’une école maternelle et d’un collège. Le programme de travaux prévoit :

- de séparer les écoles, primaire et maternelle, du collège afin de créer deux entités distinctes,

- la création des centres de loisirs primaire et maternel,

- de rendre accessible les écoles primaire et maternelle aux personnes handicapées

- le changement des menuiseries extérieures de l’école primaire,

- la création d’un bâtiment neuf sanitaires / rangement dans la cour de récréation de l’école primaire.

Le chantier se déroulera en milieu occupé, en plusieurs phases, suivant les plans de phasages de l’architecte.

### LOT : Menuiseries extérieures

La description des ouvrages ci-après a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot, en précisant le niveau de qualité minimum requis.

Ce CCTP n’est pas limitatif. En conséquence, l’entrepreneur devra intégrer tous les travaux indispensables à la bonne finition des ouvrages, conformément aux réglementations en vigueur pour une parfaite exploitation.

Les ouvrages accessoires à la construction, figurant aux plans, façades et coupes, mais non spécialement décrits ou détaillés devront être prévus. Ils seront réalisés en matériaux appropriés à l’esprit dans lequel sont conçus les ouvrages essentiels.

- Ecole Primaire :

- un niveau RdC BAS

- un niveau RdC

- un niveau R+1

- un niveau R+2

- un niveau R+3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’entrepreneur chargé du présent lot comprendra essentiellement l’exécution, la fourniture et mise en place d’ouvrages précisés ci-après. L’entrepreneur chargé du présent lot sera tenu de livrer ses ouvrages en conformité avec les normes et règlements en vigueur et notamment :

  - Aux DTU (Documents Techniques Unifiés) y compris additifs et Mémentos et en particulier :

    - NF DTU 39 Travaux de vitrerie et de miroiterie

    - NF DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

RÉCEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur chargé du présent lot devra s’assurer du parfait achèvement et séchage des supports avant la pose des menuiseries.

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Nature des menuiseries en aluminium

Menuiseries en profilés d’aluminium AGS à rupture de pont thermique, obtenus par extrusion et ne laissant pas apparaître de traces de filage. Elles comporteront toutes pièces de fixation, de quincaillerie, d’étanchéité, de calfeutrement extérieur et intérieur nécessaires à la parfaite finition des ouvrages.

Traitement et finition des ouvrages en aluminium

La protection contre la corrosion et la finition seront traitées par revêtement de laque thermodurcissante d’épaisseur 60 microns de couleur blanche. Label QUALICOAT, accompagnée d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

Classement des menuiseries

Les performances seront au minimum : Classement A.E.V : A*2 E*4 V*A2

Acoustique

Les éléments mis en œuvre devront respecter les exigences définies dans la notice acoustique établie par le bureau d’études.

Les objectifs acoustiques sont les suivants :

DnT,A,tr  35 dB pour les locaux de réception dont la façade donne sur la rue de Moscou. DnT,A,tr  30 dB pour les locaux de réception et salles de classe sur cour.

Quincaillerie-serrures

Articles de quincaillerie : ils devront être de 1ère qualité.

Serrures : Elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label "NF-SNFQ-1"

Feuillure pour vitrage

Les doubles vitrages seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires. Dans tous les cas, les feuillures seront auto-drainantes.

Fermetures-condamnations

Les fermetures devront permettre une manœuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité à la manœuvre et au nettoyage répondant à la N.F. P 24-301. Les accessoires visibles en aluminium seront de même finition que les menuiseries.

Pose, fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les fixations répondront aux spécifications du D.T.U. 36.5.

Calfeutrement, habillages et couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros œuvre répondront au DTU 36.5. Le choix et l'exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent lot. Interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support, de type "Compriband" ou équivalent, titulaire du Label S.N.J.F. Le joint d’étanchéité assurera l’imperméabilité à l’air et l’étanchéité à l’eau. Label S.N.J.F. exigé.

Les prestations à la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. En fin de travaux, l'entrepreneur du présent Lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.

Vitrages

Vitrage  35 dB (façades des locaux de réception donnant sur la rue de Moscou) Double vitrage clair constitué de :

- face interne : Feuilleté silence 44.1 ou similaire

- lame d’air de 12 mm d’épaisseur

- face externe : glace claire de 8 mm d’épaisseur.

(Feuilleté 44.2 ou similaire pour les vitrages en dessous de 1 m par rapport au niveau du sol fini).

Vitrage  30 dB (façades donnant sur cour) Double vitrage clair constitué de :

- face interne : glace claire de 4 mm d’épaisseur

- lame d’air de 12 mm d’épaisseur

- face externe : glace claire de 6 mm d’épaisseur.

(Feuilleté 44.2 ou similaire pour les vitrages en dessous de 1 m par rapport au niveau du sol fini).

##### Pour les portes vitrées

Double vitrage clair constitué de :

- face interne : Feuilleté 44.2 ou similaire

- lame d’air de 12 mm d’épaisseur

- face externe : Feuilleté 44.2 ou similaire.

Localisation et composition des ensembles

Ensemble repère ME 01

Ensemble menuisé comprenant : allège et deux châssis à soufflets. Dimensions : 1910ht x 1430  30 dB Localisation : Façade Sud-Ouest, rue de Moscou. Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 157

Ensemble repère ME 02

Ensemble menuisé comprenant : allège et deux châssis à soufflet. Dimensions : 1910ht x 1430

35 dB Localisation : Façade Sud-Ouest, rue de Moscou. Quantité : 32

Ensemble repère ME 03

Châssis pompier ouvrant à la française 1 vantail. Dimensions : 1910ht x 1430

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 9

Ensemble repère ME 04

Ensemble menuisé comprenant : allège et un châssis à soufflet. Dimensions : 1440ht x 1436

30 dB Localisation : Façade Sud-Ouest, rue de Moscou. Quantité : 3

Ensemble repère ME 05

Ensemble menuisé comprenant : allège et un châssis à soufflet. Dimensions : 1440ht x 1436

35 dB Localisation : Façade Sud-Ouest, rue de Moscou. Quantité : 19

Ensemble repère ME 08a Châssis fixe.

Dimensions : 3030ht x 1430

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 4

Ensemble repère ME 08b Châssis fixe + grille.

Dimensions : 3030ht x 1430

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 2

Ensemble repère ME 09

Ensemble menuisé comprenant : Châssis fixe et imposte à soufflet. Dimensions : 3030ht x 1430

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 13

Ensemble repère ME 10

Ensemble menuisé comprenant : Porte à un vantail ouvrant à l’anglaise et une imposte. Dimensions : 3030ht x 1430

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 2

Ensemble repère ME 11

Porte pleine tiercée en aluminium. Dimensions : 2100ht x 1500

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 3

Ensemble repère ME 12

Porte pleine tiercée en aluminium avec occulus. Dimensions : 2100ht x 1500

30 dB Localisation : Façade Nord-Est, cour de récréation primaire. Quantité : 2

Ensemble repère ME 13

Ensemble menuisé comprenant : 4 parties fixes et un châssis à soufflet. Dimensions : 3270ht x 1500

30 dB Localisation : Noyaux de circulations verticales, rue de Moscou. Quantité : 8

Ensemble repère ME 14

Ensemble menuisé comprenant : 4 parties fixes. Dimensions : 2510ht x 1500

30 dB Localisation : Noyaux de circulations verticales, rue de Moscou. Quantité : 8

Ensemble repère ME 15

Ensemble menuisé comprenant : Porte vitrée tiercée ouvrant à l’anglaise et une imposte. Dimensions : 3040ht x 1500.

30 dB Localisation : Noyaux de circulations verticales, rue de Moscou. (Rdc Bas). Quantité : 2

CARNET DE DÉTAIL MENUISERIES

ME 01 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 157

ME 02 Ensemble menuisé en aluminium (35 dB) Nbre : 32

ME 03 Châssis pompier en aluminium (30 dB) Nbre : 9

ME 04 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 3

ME 05 Ensemble menuisé en aluminium (35 dB) Nbre : 19

ME 07 Porte pleine en aluminium (30 dB)

Nbre : 2

ME 08a Châssis fixe en aluminium (30 dB) Nbre : 4

ME 08b Châssis fixe en aluminium avec grille (30 dB) Nbre : 2

ME 09 Ensemble menuisé en aluminium (35 dB) Nbre : 19

ME 10 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 2

ME 11 Porte pleine en aluminium (30 dB)

Nbre : 3

ME 12 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 2

ME 13 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 8

ME 14 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 8

ME 15 Ensemble menuisé en aluminium (30 dB) Nbre : 2

Les dimensions sont en centimètre

57.18

57.38

ACCES POMPIERS

58.53

57.43

AIRE DE JEU

Sable

57.91

58.55

ECOLE MATERNELLE

58.66

AGRANDISSEMENT A CREER

58.54

AIRE DE JEU

Enrobé élastique

BATIMENT R TOILETTES

BATIMENT RDC ECOLE MATERNELLE

ECOLE PRIMAIRE

58.50	58.44

Emprise collège HORS OPERATION

ECOLE PRIMAIRE BATIMENT R+3+RDC BAS

BATIMENT R+3+RDC BAS ECOLE PRIMAIRE

58.22

ECOLE PRIMAIRE BATIMENT R+RDC BAS

54.99

55.78

BATIMENT R+RDC BAS GROUPE SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE BATIMENT R+3+SOUS-SOL

54.98

57.81

57.84

57.81

58.07	58.44

57.27	57.39	57.53	57.97	58.16

#### ACCES POMPIERS

rue de Moscou

PLAN DE MASSE

SANS ÉCHELLE

□□

ME 01

30 dB

R

□□

ME 02

35 dB

ME 02

91

35 dB

Q)

C)

,Q)

0

(.)

Qen)

S....

E

w

ME 02

R

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

□

35 dB

□

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

□□

35 dB

□□

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

D'

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□	□

De

30 dB

ME 01

De

30 dB

□ •

□:r

ME 01

30 dB

,

ME 01

□

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

e

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

□ 1

ME 01

30 dB

ME 01

□

30 dB

□

ME 01

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

□

30 dB

□

ME 01

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

□

30 dB

□

ME 01

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

□

□

□

□

30 dB

□

□

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

□

□

30 dB

□

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

□

□

30 dB

□o

ME 01

30 dB

ME 01

ME 01

30 dB

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

A	A

Irr m: i

l

I:+

li

Drr

533,5

354

rideau métallique existant

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB

ME 04

30 dB

+ VB

et VH

ME 04

30 dB

ME 04

30 dB

ME 05

Ø80

35 dB

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

Ø110

Ø110

Ø130

Ø110

ME 07

30 dB

1

garde-corps métal à créer + main courante

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

\

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB DF

ME 02

35 dB

ME 02

ME 02

35 dB

35 dB

## FACADE SUD OUEST

#### SANS ÉCHELLE

ME 01

30 dB

□	□= :

□

_/

ME 03

30 dB

bd

bd

ME 03

□	□	□

□

□	□	□

Ø160		Ø160

30 dB

bd

bd

ME 03

□	□	□

□	□	□

□	□

□	□	□

□

□	□	□

Ø160

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

J	 	J

□	□

30 dB

ME 01

30 dB

accès pompier

ME 01

Ø160		Ø160

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□LJ 	□

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□J  	□

30 dB

accès pompier

ME 01

□LJ 	□ 	□

30 dB

ME 01

Ø160

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□J  	□

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□LJ

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

U=

ME 03

30 dB

V

ME 03

30 dB

ME 03

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□J  	□

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□J  	□

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

J

□	□

30 dB

ME 01

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

panneau type Eternit

+ isolant

(sur toutes les allèges façade Nord Est)

=

ME 03

30 dB

ME 03

30 dB

□

ME 03

30 dB

1

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□LJ

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□J

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

Ø160

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□7

□n

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

accès pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

□

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

BATIMENT ECOLE MATERNELLE

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

ME 06

Pavés de verre

□LJ 	□ 	□

ME 19

30 dB

+ film coloré collé

ME 19

30 dB

+ film coloré collé

ME 19

30 dB

+ film coloré collé

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.	v

.	.	v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

v.f.

ME 12	ME 12

ME 08b 30 dB

+ film coloré collé sur vitrage

ME 08a 30 dB

+ film coloré collé

ME 10

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 08a 30 dB

+ film coloré collé

ME 10

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film colo é collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 08a 30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 09

30 dB

+ film coloré collé

ME 08a 30 dB

+ film coloré collé

ME 08b 30 dB

+ film coloré collé sur vitrage

rampe 5% et seuil à créer

bardage type Trespa

à créer entre poteaux + retour côté préau

rampe 5% et seuil à créer

COUR PRIMAIRE	COUR COLLEGE

## FACADE NORD EST

#### SANS ÉCHELLE

ECOLE PRIMAIRE

A'

habillage mural type Sixto

à partir de 1m jusqu'au plafond

habillage mural type Sixto

90

à partir de 1m jusqu'au plafond

amenée d'air  par gaine depuis RDC HAUT 1.5x1.5 = 2.25m²

190,4

ccllooiissoonnss aajjoouurrééeess ttyyppee LLaauuddeesscchheerr

Esc1-à créer

147,6

150

2 volées - 23 marches

g:30 - h:16

cloison à créer + habillage mural type oberflex

MI 04

150,9

20

90

PP 90/204 CF1/2h + FP

amenée d'air  par gaine depuis RDC HAUT 1.5x1.5 = 2.25m²

LA013

TP011

LA015

LA014

cloison à créer - 53dB

cloisons ajourées type Laudescher

baie info

MI 04

PP 90/204 CF1/2h + FP

cloison à créer - 53dB

395,5

322

495,7	1852,4

532

214,2

159,9

12

840,9

373,6

544

513,6	539,3	1719,7

MI 01

PP 100/204 CF1/2h + FP 35dB

CF070

28

539

LA010 LA009

Local à risques moyens

864

MA006

MA005

12

HY007 TP008

198

Local à risques moyens

12

CF033

2572

MI 05

90

PP 90/204 PF1/2h - 35dB

cloison à créer - 50dB

MI 05

90

849

PP 90/204 PF1/2h - 35dB

109,8

cloisons ajourées type Laudescher

cloisons ajourées type Laudescher

1056,4

DI038

DI042

DI043

MI 03

90

PP 90/204 CF1/2h - 35dB

cloison à créer - 53dB

CO019 CO031

HY028 TP030 TP029

CF037

ETUVE

100

20 68 12

CF058

150

Local à risques moyens

cloison à créer - 53dB

MA025

CF037

12

TP059 Local à risques moyens

MI 02

cloison à créer 53dB

298

90

PP 90/204 CF1h + FP

1212

MA045

MI 03

PP 90/204 CF1/2h - 35dB

142

90

cloisons ajourées

cloison à créer - 53dB

cloison à créer - 53dB

MI 03

PP 90/204 CF1/2h - 35dB

12

90

300

PP 180/204

CF1/2h

CF046

cloison à créer - 50dB

cloison à créer - 50dB

510

cloison à créer 53dB

cloison à crréerr

+ doublage

10

15	197,9

454,1

140

110

DI042

285,5

12

cloison à créer 53dB

TP022

15

TP027 HY060

HY020

1030

12

cloison à créer 53dB

90

MI 02

PP 90/204

344	12

1714

type Laudescher

COMMANDE DESENFUMAGE

368

DAS

1738

12	535	12

447,3

DI039

DI041

CF1h + FP

84

trappe à créer

140

140

568,4

HY054	CU061

ME 02

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

35 dB

ccllooiissoonnss aajjoouurrééeess ttyyppee LLaauuddeesscchheerr

DI040

TP036

EM053

TP027

90

MI 05

PP 90/204

PF1/2h - 35dB

cloison à créer - 53dB

HY020

HY026 TP029

CF032

dim int. : 2x1.3 = 2.6m²

343

cloisons ajourées type Laudescher

324

14 67 10

double main-courante métallique à créer

400

54.85

182,5

54.85

DI042

CF035

cloison à créer - 53dB

203

MONTE-CHARGE

existant

double main-courante existante

140

ME 15

400

54.83	54.83

140

ME 15

DI044

HY057

sortie directe

sortie directe

186

159

149

1176	15	655	12	208	13	239	15,5	239	12	1011

habillage mural en allège type Sixto	habillage mural en allège type Sixto

62,5	194,4	264,6	186

double main-courante

sur l'extérieur

sur l'extérieur

264,6

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

ME 05

35 dB

ME 05

35 dB DF

métallique à créer

Esc-existant-2UP

2 volées

Esc-existant-2UP

2 volées

Emprise collège HORS OPERATION

A

## PLAN RdC BAS

#### SANS ÉCHELLE

ECOLE PRIMAIRE

A'

châssis pompier

châssis pompier

châssis pompier

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01	ME 01	ME 01

90

30 dB	30 dB	30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 03

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

84

porte existante

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

84

porte existante

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 03

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

84

porte existante

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

84

porte existante

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 03

30 dB

ME 01

90

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

84

porte existante

ouvrants en façade accessible

doublage à créer

230

+ éclairage de sécurité

8 10

MI 11  a PP 90/204 CF1h + FP 30dB

MI 11  a PP 90/204 CF1h + FP 30dB

ouvrants en façade accessible

+ éclairage de sécurité

878,4

461,6

461,6

516,6

aire de repli PMR 1 R+1 - école primaire

cloison parpaings à créer

10 15	203,9

650

650

685

650

trémie existante

15 159

doublage à créer

14 10

signalisation aire de repli PMR

854

851	14

861	14

861	14

861	14

861	14

861

12

14

cloison à créer - 57dB

cloison à créer - 57dB

MI 11 a PP 90/204

CF1h + FP 30dB + VF

90 signalisation interphone

cloison parpaings à créer + doublage

MI 09 PP 90/204

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

150

90

PF1/2h

aire de repli PMR

sécurité

doublage à créer

MI 11 a PP 90/204

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

8

90

balisage spécifique "aire de repli PMR"

196

45

2090

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

90	90

rebouchement complet des vitrages existants sur la

164

159

classe côté asc à chaque niveau

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

159

90	90

rangement fixe à créer

interphone sécurité

376,8

90

217,2	12

37 8 20 7

276,8

382,4

172

10

18,4

asc à créer 140

20             160	20

170

15 10

ME 02

ME 02

ME 02

1546

ME 02 	ME 02 	ME 02

ME 01

CF1h + FP 30dB

ME 01 	ME 01 	ME 01

ME 01

14 67 10

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

ME 01

ME 01

ME 01

ME 01 	ME 01

ME 01

MI 06

140

PP 140/204

CF1/2h

ME 01

ME 01

ME 01 	ME 01 	ME 01

ME 01

2447

ME 01

ME 01

ME 01

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

140

balisage spécifique "aire de repli PMR"

MI 04

90

137,4

PP 90/204

CF1/2h + FP

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

140

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

Terrasse inaccessible

aire de repli PMR 2 R+1 - école primaire

double main-courante métallique à créer

double main-courante existante

400

Garde-corps à reprendre

ME 13

62.15

Garde-corps à reprendre

400

62.15

double main-courante existante

20

double main-courante métallique à créer

324

double m1a6in5-courante

294	186

ME 13

324

186	294	165

métallique à créer

Esc-existant-2UP

2 volées

Esc-existant-2UP

2 volées

double main-courante métallique à créer

A

1er ÉTAGE

#### SANS ÉCHELLE

ECOLE PRIMAIRE

A'

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 03

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

84

porte existante

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 03

30 dB

ME 01

84

porte existante

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 03

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

Réserve 2.16

230

84

porte existante

châssis pompier

90

MI 11  a PP 90/204 CF1h + FP 30dB

châssis pompier

84

porte existante

châssis pompier

porte existante

90

MI 11  a PP 90/204 CF1h + FP 30dB

ouvrants en façade accessible

+ éclairage de sécurité

878,4

aire de repli PMR 1 R+2 - école primaire

cloison parpaings à créer

10 15	203,9	8 10

doublage à créer

650

650

650

461,6

461,6

516,6

EP/2.6

tante

e exis

trémi

MI 11 a PP 90/204

CF1h + FP 30dB + VF

685

Classe

159

15	14 10

854

851	14

signalisation aire de repli PMR

EP/2.15

861

EP/2.14

14	861	14

EP/2.13

861	14

EP/2.12

861

EP/2.8

14	861

EP/2.7

14

cloison à créer - 57dB

12

cloison à créer - 57dB

EP/2.5

MI 09

90

20

90     signalisation     interphone PMR

cloison parpaings à

créer + doublage

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

San. hand.

4.2 m² Carrelage

PP 90/204

150

PF1/2h

aire de repli

sécurité

interphone sécurité

doublage à créer

159

MI 11 a PP 90/204

90

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

balisage spécifique "aire de repli PMR"

8

EP/2.11

196

Circulation

41.7 m²

376,8

2090

90	90	90

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

140

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

EP/2.3

rebouchement complet des vitrages existants sur la

159

classe côté asc à chaque niveau

217,2

159

45

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

164

10

90

12 Faïence + peinture 276,8

37 8 20 7

Dalles hyg.

382,4

172

18,4

asc à créer 140

20 160

170

EP/2.4

Entretien

2.4m²

15 10

1546

CF1h + FP 30dB

HSFP : 3.05m

Sol exist. conservé Peinture

14 67 10

Dalles minérale

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

140

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

Circulation

2447

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

140

20

balisage spécifique "aire de repli PMR"

MI 04

90

137,4

PP 90/204

CF1/2h + FP

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 02

35 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

double main-courante métallique à créer

ME 01

400

EP/2.9

Dégagement

ME 13

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

ME 01

30 dB

EP/2.1

Dégagement

double main-courante métallique à créer

EP/2.10

Palier

double main-courante

EP/2.2

ME 13

324

double main-courante Palier

324

5.3 m²

existante

existante

5.3 m²

Sol exist. conservé

Murs : peinture et ss-bassemt Plafond : peinture

165	294

Sol exist. conservé

Murs : peinture et ss-bassemt Plafond : peinture

294	165

double main-courante métallique à créer

Esc-existant-2UP

2 volées

Esc-existant-2UP

2 volées

double main-courante métallique à créer

A

2ème ÉTAGE

#### SANS ÉCHELLE

| Baccalauréat professionnel Menuiserie aluminium-Verre | Dossier technique de base commun aux sous-épreuves E21 et E22 | 1806-BCP MAV EP2 (E21 et E22) | DTB 11 / 13 |
| --- | --- | --- | --- |

A'

ECOLE PRIMAIRE

châssis pompier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                châssis pompier	châssis pompier

ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 03	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 03	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 01	ME 03	ME 01 ME 01 ME 01 ME 01

30 dB

EP/3.16

30 dB

MI 02

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

90

84

porte existante

84

porte existante

84

porte existante

84

porte existante

90

MI 11 a

30 dB

30 dB

30 dB

90

Réserve

PP 90/204

ouvrants en façade accessible

MI 11 a	PP 90/204

ouvrants en façade accessible

3.2 m²

230

HSFP : 3.05m

Sol souple Peinture

Dalles minérales

8 0

cloison à créer + doublage

CF1h + FP

paillasse à déplacer

+ éclairage de sécurité

PP 90/204 CF1h + FP 30dB

CF1h + FP 30dB

EP/3.6

Classe

DET:45.6m² (DCE:47m²)

Aire de repli PMR HSFP : 3.05m

650

685

650

Sol exist. conservé Peinture

Dalles minérales

+ éclairage de sécurité

878,4

461,6

461,6

516,6

aire de repli PMR 1 R+3 - école primaire

MI 11 a PP 90/204

CF1h + FP 30dB + VF

cloison parpaings à créer

203,9

650

trémie existante

15

15 159

cloison à créer

14 10

854

851	14

861	14

861	14

861	14

861	14

861

14

cloison à créer - 57dB

150 12

cloison à créer - 57dB

90 signalisation interphone

EP/3.17

EP/3.15

doublage à créer

Classe

EP/3.14

signalisation aire de repli PMR

Classe

EP/3.13

Classe

EP/3.12

Classe

EP/3.8

Classe

EP/3.7

Classe

90

rangement fixe à créer

EP/3.5

San. hand.

4.2 m² Carrelage

MI 09 PP 90/204

90

PF1/2h

aire de repli PMR

sécurité

Accès toit.

6.1 m²

387,1

HSP : 3.27m

Carrelage Peinture Peinture

72.6 m²

Aire de repli PMR HSFP : 3.05m

Sol souple

Peinture

Dalles minérales

56.5 m²

interphone sécurité

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

Revêt. exist. conservés HSFP : 3.05m

159

90

196

2090

56.5 m²

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

Revêt. exist. conservés HSFP : 3.05m

90

8

EP/3.11

56.5 m²

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

Revêt. exist. conservés HSFP : 3.05m

90

56.5 m²

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

Revêt. exist. conservés HSFP : 3.05m

EP/3.3	90

rebouchement complet des vitrages existants sur la

56.5 m²

45

MI 11

PP 90/204 PF1/2h-30dB

Revêt. exist. conservés HSFP : 3.05m

90

217,2

12 Faïence + peinture 276,8

37 8 20 7

Dalles hyg.

382,4

172

10

18,4

asc à créer 140

20              160	20

170

173

MI 11

90

PP 90/204 PF1/2h-30dB

10

1373

MI 11 a PP 90/204 CF1h + FP 30dB

balisage spécifique "aire de repli PMR"

Circulation

41.7 m²

HSFP : 3.05m

Sol exist. conservé Peinture

Dalles minérales

MI 06

140

PP 140/204

CF1/2h

Circulation

42 m²

HSFP : 3.05m

Sol exist. conservé Peinture

Dalles minérales

classe côté asc à chaque niveau

159

2447

164

140

159

balisage spécifique "aire de repli PMR"

EP/3.4

Entretien

90

DET:2.4m² (DCE:2.2m²)

137,4

MI 04

PP 90/204

CF1/2h + FP

14 67 10

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

MI 06

PP 140/204

CF1/2h

20

ME 01 	ME 02 	ME 02 	ME 02 	ME 02 	ME 02 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01	 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01 	ME 01

30 dB

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

35 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

140

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

30 dB

ME 13

aire de repli PMR 2 R+3 - école primaire

double main-courante métallique à créer

EP/3.10

Palier

324

5.3 m²

Sol exist. conservé

double main-courante existante

69.35

400

EP/3.9

Dégagement

7.2 m²

Sol exist. conservé

châssis DF 1m² (partie haute ME)

châssis DF 1m² (partie haute ME)

69.35

EP/3.1

Dégagement

400

7.2 m²

Sol exist. conservé

ME 13

Murs : peinture et ss-bassemt Plafond : peinture

double main-courante existante

double main-courante métallique à créer

EP/3.2

Palier

324

5.3 m²

Sol exist. conservé

Murs : peinture et ss-bassemt

Plafond : peinture

Murs : peinture et ss-bassemt

Plafond : peinture

Murs : peinture et ss-bassemt

Plafond : peinture

165	294	186	186	294	165

double main-courante métallique à créer

Esc-existant-2UP

2 volées

Esc-existant-2UP

2 volées

double main-courante métallique à créer

A

3ème ÉTAGE

#### SANS ÉCHELLE

121

121

74.16

176

22 33

22 33

176

72.95

191

dalles minérales à créer

MI 27 - VF 30dB - PF1/2h

remplissage placo à créer

192,7

dalles minérales existantes

169

ME 01 - 30dB

305

305

ME 01 - 30dB

bavette

22 33

69.35

22 33

Men. existante

panneau type Eternit

167,3

isolant

1156,3

191

dalles minérales à créer

MI 27 - VF 30dB - PF1/2h

remplissage placo à créer

192,7

dalles minérales existantes

169

ME 01 - 30dB

305

305

ME 01 - 30dB

1561

bavette

Limite école primaire

22 33

65.75

22 33

Men. existante

panneau type Eternit

167,3

Limite école primaire

isolant

Rue de Moscou

191

dalles minérales à créer

MI 27 - VF 30dB - PF1/2h

remplissage placo à créer

192,7

dalles minérales existantes

69,3

ME 01 - 30dB

305

305

ME 01 - 30dB

bavette

62.15

20

Men. existante

panneau type Eternit

159,3

isolant

120,2

38 42 44,7

60 20

doublage acoustique + 2 BA13 à créer

144

ME 05 - 35dB

303

dalles minérales à créer

Men. existante

dalles minérales à créer

hauteur extension : dito bâtiment sanitaire existant

plaf. plâtre perforé type1 à créer

246,5

MI 16

PP 160/204

280

280

garde-corps maçonné

+ tablette bois au-dessus

657,4

305

350

habillage mural type Sixto 700

à partir de 1m jusqu'au plafond

portail et grille existants (séparation avec collège)

ME 07 - 30dB

ME 11 - 30dB

20

10

PF1/2h - 43dB

ME 11 - 30dB	ME 11 - 30dB

CF 1/2h

CF 1/2h

10 30

enduit+peinture sous plaf. existant

panneaux acoustiques type Texaa

(plenum 30cm)

144

ME 05 - 35dB

340

300

luminaire suspendu

HEA

à créer

280

350

dalles minérales à créer

réseaux CVC

plancher bac acier créé poutre béton existante

ME 08a - 30dB

+ film coloré collé

bardage

type Trespa sur la totalité du local (cf. carnet de détails)

Cour de récréation

250

55.75

MI 02

PP 90/204 CF1h + FP

poteau métal à créer

habillage mural type Sixto

à partir de 1m jusqu'au plafond

## COUPE AA

#### SANS ÉCHELLE