E5 : DESSIN DE CONCEPTION

U52 Expression Graphique

Durée : 4h – Coefficient : 3

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES SESSION 2019

Le dossier technique d’étude est commun aux épreuves E4 et E5.

Contenu du dossier

Travail demandé :	Pages 2 à 4

Documents réponses :	DR1 à rendre obligatoirement

DR2 à rendre obligatoirement

DR3 à rendre obligatoirement

| Barème indicatif |  |
| --- | --- |
| Qualité et norme de la représentation graphique | 2pts | Liaison n° 3 |  |
| Désignations et informations des profils | 1pt | Poteau / traverse | 2pts |
|  |  | Cotation – soudure | 2pts |
| Liaison n° 1 |  | Liaison n° 4 |  |
| Montant et diagonale / membrures inf. et sup | 2pts | Poutre au vent / tronçon poteau | 2pts |
| Soudure Liaison n° 2 | 1pt | Cotation Liaison n° 5 | 1pt |
| Treillis file D / traverse Cotation – soudure | 2pts 1pt | Tube / tronçon IPE200 et pied de poteau Liaison n° 6 | 2pts |
|  |  | Bardage et couverture | 2pts |

Documents autorisés

catalogues de profilés ;

règlements ou extraits des règlements en vigueur ;

l'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

| CODE ÉPREUVE : CME5EG | EXAMEN : BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR | SPÉCIALITÉ : Constructions Métalliques |
| --- | --- | --- |
| SESSION 2019 | SUJET | ÉPREUVE : U52 Expression graphique | Calculatrice autorisée |
| Durée : 4h | Coefficient : 3 |  | Page : 1 /4 |

Travail demandé

Document (DR1)

Vue de dessus oblique

Détail 1

Détail 2

Détail 3

L’étude porte sur les détails cerclés, représentés sur la vue oblique ci-dessus au niveau de la liaison poteau / traverse / treillis d’acrotère.

Définir les liaisons repérées par les détails 1, 2 et 3 :

Compléter les vues et coupes proposées afin que chaque élément constituant ces liaisons soit défini.

Le candidat reste libre d’utiliser toutes autres vues ou coupes complémentaires qu’il jugera nécessaire.

Cotation des vues et des coupes.

Donner toutes informations manquantes sur les profils utilisés.

Soudures : le candidat symbolisera les soudures, sans les dimensionner.

Les études graphiques seront portées sur les documents pré-imprimés au format A3 fournis avec le sujet.

Etude du treillis acrotère de la file D sur la traverse du portique en façade à l’échelle : 1 / 5. Document pré imprimé DR1.

Liaison montant et diagonale UPF-100*50*4 / membrures inf. et sup. en TUBE-C-100*100*3 :

Les liaisons sont obtenues par soudage.

Profil UPF 100x50x4

Aide des dimensions ci-dessus (en cm)

Positionner les profils par rapport aux axes d’épure sur le document DR1.

Symboliser les soudures.

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – Épreuve : U52 Expression graphique - page : 2/4

Liaison montant UPF 100x50x4 treillis file D / traverse IPE200

La liaison du treillis avec la traverse IPE200 est réalisée par plusieurs attaches montants / traverse.

Dans l’étude proposée, le gousset d’épaisseur 6 mm est soudé dans la traverse IPE200 et l’assemblage du montant sur le gousset est obtenu par 2 boulons HM12 6-8 au simple cisaillement (Pas et pinces à définir).

Le plan de coupe AA est positionné sur la face extérieure du gousset.

!	Attention, la traverse fléchie verticalement de ± 7mm, prévoir la liaison qui permettra ce déplacement.

Représenter une liaison montant / gousset.

Compléter et coter la vue de façade et la coupe AA.

Symboliser les soudures du gousset dans la traverse IPE200.

Représenter l’assemblage de la poutre au vent sur les trois vues.

Compléter et coter le montage du gousset sur la vue C.

Jonction tube / tronçon poteau IPE200 et pied du poteau tube

Le poteau est composé par un tronçon IPE200 soudé sur un fût cylindrique de

193,7 x 6.

Le plat de jonction tube / IPE200 : épaisseur = 16mm ; diamètre = 200mm.

2 perçages de  18mm dans chaque plat d’extrémité favoriseront l’écoulement de la galvanisation.

Le plat du pied de poteau tube : épaisseur = 16mm ; largeur = 200mm, comporte deux perçages de  50mm pour permettre le positionnement du poteau / au sol.

Représenter l’assemblage du poteau tube avec le tronçon IPE200 sur les 3 vues.

Représenter l’assemblage du pied du poteau tube sur les 2 vues principales.

Document (DR2)	Le treillis file 2’ est montré pour information.

Document (DR3)	Le treillis est enlevé.

Etudes de : l’encastrement tronçon poteau IPE200 / traverse IPE200, la poutre au vent en L 50x5, de la jonction tube / tronçon poteau et du pied du poteau tube.

Echelle 1 / 5.

Document pré imprimé DR2.

Liaison encastrement tronçon poteau IPE200 / traverse IPE200

La traverse avec son jarret est liée à un tronçon IPE200 en tête de poteau par une platine d’encastrement : épaisseur = 12mm ; largeur = 100mm boulonnées avec 2 files de 4 boulons HM12 8-8.

Raidisseurs d’âme et coiffe de poteau : épaisseur = 8mm.

Le plan de coupe B-B est positionné sur la face extérieure de la platine d’encastrement.

Pas et pinces à définir.

Remarque : les 3 boulons HM12 8-8 pour la fixation du treillis file 2’ sur la semelle de la tête de poteau IPE200 sont donnés pour information.

Représenter l’assemblage de tête de poteau IPE200 / traverse IPE200 sur les deux vues principales.

Coter la platine d’encastrement sur la coupe B-B.

Symboliser les soudures de l’assemblage sur la vue de façade.

Liaison poutre au vent L50x5 / tronçon poteau IPE200

Dessin du bardage et de la couverture.

Le bardage Type Joris JI Boréas XL coté extérieur (voir ci-dessous) et la couverture multicouche (voir informations) sont à compléter et représenter uniquement sur le document réponse DR3.

Les positions des éléments, (étanchéité multicouche, bardage, isolant et support de couverture type Joris PML-42-SE) sont proposées sur le document pré imprimé.

!    Faire attention à l’échelle 1 / 2,5

bas

haut

Définir l’attache entre la P.A.V. en L 50x5 et la tête de poteau IPE200 par un gousset d’épaisseur = 6mm boulonné par 2 boulons de diamètre 12mm, classe 6.8 (Pas et pinces à définir) au plat de la tête du poteau.

La diagonale et le gousset sont assemblés par 2 boulons de diamètre 12mm, classe 6.8 (Pas et pinces à définir).

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – Épreuve : U52 Expression graphique - page : 3/4

Bas

Haut

Informations :

Vous vous inspirerez des exemples illustrés fournis par certains constructeurs.

Compléter et représenter les bacs support d’étanchéité en appui sur la sablière, l’isolant et l’étanchéité multicouche.

La costière et le relevé d’étanchéité sont fixés mécaniquement sur le treillis support file 1’.

1

2

3

4

5

6

7

8

1- Couvertine de couronnement 2- Costière

Revêtement d'étanchéité

Fixation mécanique de l’étanchéité 5- Fixation mécanique de l’isolant

Isolant

Support de couverture 8- Relevé d’étanchéité

Le	bardage	en	cassette	lisse	Type	Joris	JI	Boréas	XL	est	représenté succinctement.

Certains éléments sont déjà esquissés et devront être complétés en traits gras

sur le document DR3.

Représenter les extrémités du bardage en tenant compte de la documentation.

Positionner la couvertine de couronnement et la bavette rejet d’eau.

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – Épreuve : U52 Expression graphique - page : 4/4

I

I

1/

}'

//	1

/

I	1

I	1

1

--1

C

D::J	1

-

m	1

1

(")

1	I

-

0

0	/	1

*	1

0

0

(,.*)

/'	1	1

1	1	1	1

::   / /

r_

--	 	n►	1

1

--	-	--	U PF- 1 00  *50 *4  -	--	-1-- - --	- --	- --	- --	- --1	f	L-

/

I	1	/

1	1	1	1/	1

1	!	1	/i	1

i	!	i	'	i

i	!	 i	/,/	i ;

1	:	1	<lf,/	1  '.1

1	!	1	,o/	1  3

i	!	i	,/	i

@    LfJ	i	,/	i

t/1	1	1	/	1

I

1	/'	1

J1      /

/1

I

I

/

I

rr,

-	- -	'	-	-		- /	--

►)>

-+---	--	--	--	--	-	--	--	--   --   -

"""

"	t	'=  - - -	J	i	l	---======	==-::-r,

""	§ui

m a.

(")

:::C Dl

--

-

U1

"""

"""

"""

"""

1	f

/  / /  /  / /  / /  /  //   / /  /  / /  / /   ---=-  -  -	- - - - - - - - - - - - -

1

..,

(t)

uJ

(t)

""""

""""

""""

""""

""""

""

Sablière UPF-100*50*4

(pour info)

B

====a;\  I

1

1

---	11

1

1

I

1

treillis file 2'

(pour info)

--------- =,-

sans les treillis files D et 2' Ech 1/5

cj

1

1

---	- ---- ----- ----- ------ ---	1	1

-f----------

L50x5	1 	1

------- !-	1

œ

1

L50x5 	1

IPE 200

1

1	-----1   -

1

1

1

1

1	1	1

1

1	1

1

1

1 .,

3 Bis HM 12 8-8

pour la fixation du treillis file 2'

Vue C sans les treillis

Files D et 2'

Ech 1/5

,	 --11r-	-î

1	1

1	1	1

00	1

1

1

1	1	1

1	1	1

1

1

1

1	1	1

1

1	1

C

y

1	1	C

N

1	1	w

CL

Plan de jonction du	C

C

plat/ tronçon poteau IPE200	N

w

CL

1il

- /

J'I

/

/

-	)

/	--111--

/

/	111

11

/

1

1

1

1

1

1

1

1	1

i  TUBE-01 193,	7x6

t

1

1

1

1

TUBE-0193,7x6

DR2

/

/

Echelle: 1/5	/  /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

'	iveau parking

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

iveau parking //

/

/

/

.	>..;.;;.

V

0'<>-<:::-

O<;:-

c::Jo

<;;:)"Oj

-

-a

CD

c....

-·

0

:e::n:!.

!:::

OJ en

0	en

-,

-gi   CP

en=

X

r     CD

1

1

_<<

_f L t----- ----

1	1

1	1

i	1 -	-	_1:	UPF-100*50*4

;	-1-

-- ---------,---1      -----t 	1

;	1	;

1	1

-----r- -	1

1	1	i

1	-	-

-	--	--

1	1

_	i	-1-	i

Ll_-_r_-_-_-      -_-   -  _-	JJ_ 	1

----L _

---+---,- 	j1

1	1	----:+1	fr 	,--------

:

!	1	i	,	1

:	l	:

1	1

1	1

1	11   /	:1

11	1	11

1	1

1	1	(f)

1	1

Ol

gro;:

1	I            1	1

i i

i	/	1	i

j/

11	1	11	-,	1

1	1	CD

-0

1	1	C

1	1	.7....'.

11	1	11	0

1	CP   1

1            1	-,	1

I       :	1	:

0	I    /                Il	I	C, D 1

1	-i	1

1	-	1

1	'-	1

1	Dl	1

1	1	1

1	m	1	1

1	<;">	1

1

0,*

0

I

1

I	I 1

II  I

I	I	Cl;, 1

m:

1	1	1

/	1	1	§	1

1 1	0 ::::,-  1 1

1	1

I	CD-

11	- g 	1

1	*	1	1

1

1 1 11

1

I	1

i	I	i

11	- g 	1

1	*	1

1	(.-)	1

11	1	11

/	1	1

I	I	1	1

1	1	1

1	Ill	:	1	:

1	1	I	I	I	I

1	1	/	11	11

1	1

1	1	i(f)

1   1	1	1

1 1	1

,1 1

CD C

c.... -a

I / /

11	C-i	1	11

/

'

1	1

0    -a

-,   0

1	1	ciï  :::+

1	1	s-0:: m°'=:

1 ;	1

1	I,;Dri 	1

11	1	11

r	Ol

1      :::J

1	1	.j::,.0

1	1	N ::,-

;	;/	i '	1

1	1	ciï

Cl)  :

m cii-

/       /	'	0 .l	'

1	1

1	1

;	;

1

1

11	1

11	cS"

C

;  I  /	Il             g	1	1

6	1	w

1	1

11	1

11

/;

/	; §,

/

1	1	I ;

,,_

' 1	1

:	1	:

1	1

1	1

1	;	;

1	1

/	'g'	' 1	1

33

,

11

,

1

1	:

1	1

/ /	3-	:

;

-1<

; /

1	wI	/

I;/	©o	'

' ' ' '

' ' ' '

I

' ' ''

;	/	'	'

/,/	'

I	I

/Il

m

("')

'

' ' '

'

' ''

'

' ' '

' '' '

' ' ' '

'' ' '

' ' ' '

en

0

i:iï

;:!.

.j::,.

0

3

3

:::r

CD

--

.CD.

---Ji,.

"01'

0

::0

w