BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies Renouvelables

DOSSIER SUJET / RÉPONSES

Sous épreuve : E32

Unité U32

Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de dépannage

SESSION : 0 - 2024

Situation 2 : E32b

Travaux de dépannage d’une installation

Sujet 0 - 2 -

Ce dossier comprend 6 pages numérotées de 1/7 à 7/7

Mise en place d’un corps de robinet thermostatique après la rénovation énergétique d’un logement

Nom : __________________________________________

Prénom : _______________________________________

Date : __________________________________________

N° d’anonymat : __________________________________

Contexte :

Votre client vient d’achever la rénovation thermique de son logement.

Les travaux entrepris étant conséquents comprenant, une isolation thermique par l’extérieur, une isolation complémentaire dans les combles et le changement des ouvrants par du double vitrage.

Le générateur de 23 kW est très récent est une chaudière modulante de 10 à 100% de la puissance nominale.

Votre client se plaint de variations de température importantes dans son logement.

Par conséquent Il constate également que les économies d’énergies ne sont pas significatives.

Vous disposez : (conditions, ressources, dossier technique)

- D’une installation de chauffage en état d fonctionnement.

- Des documents techniques d’un corps de robinet thermostatique et ceux en lien avec l’installation.

- D’une caisse à outils « type » de l’installateur « ICCER ».

- De l’outillage collectif et consommable à disposition sur le plateau technique.

Vous devez : (travail demandé)

Prise en charge de l’installation et réalisation de l’intervention :

- Expliquer à votre client pour quelle(s) raison(s) il est en situation d’inconfort dans son logement.

- Pour quelle(s) raison(s) les économies d’énergies ne sont pas aussi significatives qu’espérées.

- Proposer une solution technique au client afin de remédier à ses problèmes en conservant ses émetteurs de chaleurs.

- Vidanger l’installation ou uniquement le radiateur si l’installation le permet.

- Remplacer le corps du robinet thermostatique.

- Effectuer son réglage en limitant le débit de 40 litres / heure prescrit par le bureau d’étude.

- Mettre en eau l’installation et vérifier son bon fonctionnement après l’avoir purgée.

- Montrer, expliquer et justifier le bénéfice de votre intervention.

| Question a) : Parmi les propositions ci-dessous expliquer à votre client pourquoi il est en situation d’inconfort. NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Identifications :

- Cocher la ou les propositions qui vous semblent adaptées :

- La chaudière n’est plus adaptée à la situation

- Les radiateurs sont surdimensionnés

- La loi d’eau doit être réadaptée

- Le débit dans les radiateurs est trop important

- Le débit dans les radiateurs est trop faible

- Autre : __________________________________________________

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question b) :

- Expliquer à votre client pour quelles(s) raison(s) ses économies d’énergies ne sont pas significatives

Justifier oralement puis par écrit votre réponse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question c) :

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

En vous aidant du dossier technique et des propositions de la question « a ».

- Proposer une solution technique qui va participer au confort de votre client et aux économies d’énergies

Justifier oralement puis par écrit votre réponse ci-dessous : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

| Question d) : NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Consigner puis vidanger toute ou en partie l’installation afin de préparer votre intervention.

Attention le circuit d’alimentation électrique doit être consigné.

Tous les raccordements électriques doivent être effectués en présence de l’examinateur/ professeur.

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Question e) : NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Remplacer le corps du robinet du radiateur en prenant soin des points d’étanchéité et des raccordements.

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question f)

En vous aidant de la documentation technique et de la prescription du bureau d’étude.

- Procéder au réglage du débit du corps de robinet que vous venez d’installer

Question g)

- Mettre en eau, vérifier l’étanchéité et purger l’installation.

- Mettre sous tension et vérifier son bon fonctionnement

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Attention toute déconsignation électrique doit être effectuée en présence de l’examinateur/ professeur.

| Question h) NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Montrer, expliquer le fonctionnement et l’utilisation (réglage de la tête thermostatique) d’un robinet thermostatique et justifier oralement le bénéfice énergétique en lien avec votre intervention.

Évaluation des compétences en lien avec l’intervention. (Evaluation à reporter sur la grille nationale d’évaluation)

Évaluation E32.a : Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une installation 		Date de l’évaluation : _________________

Élève ou candidat :										Professeur(s) / Examinateur(s) :

Nom : .......................................................................					....................................................................................................

Prénom : ..................................................................					....................................................................................................

N° du candidat : ......................................................					....................................................................................................

| Situation 1 E32.b : Travaux de dépannage d’une installation |  |  |  | NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C10 : Réaliser des travaux de dépannage À partir d’un diagnostic | Établir le constat de défaillance | Question a | L’analyse du constat confirme que : - les informations délivrées par le système sont relevées - la configuration du système est analysée |  |  |  |  |  |
|  | Émettre des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement | Question b | Toutes les hypothèses émises sont pertinentes |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer des mesures, des contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité |  | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés Les appareils de mesure et de contrôle sont correctement mis en œuvre Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus La chronologie des tests est réalisée de façon méthodique | x |  |  |  |  |
|  | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | Questions a | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  |  |  |  |  |
|  | Informer sa hiérarchie | Évaluation en continu | L’information transmise permet la programmation du dépannage |  |  |  |  |  |
| Suite E32.b : Travaux de dépannage d’une installation |  |  |  | NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C10 : Réaliser des travaux de dépannage Après confirmation du diagnostic et validation hiérarchique | Approvisionner en matériels, équipements et outillages | Évaluation en continu | Le poste de travail est approvisionné en matériels, équipements et outillages |  |  |  |  |  |
|  | Consigner le système | Question d | L’intervention peut se dérouler en toute sécurité Les EPI et EPC sont adaptés |  |  |  |  |  |
|  | Effectuer la dépose du composant défectueux | Question d et e | Les consignes et procédures sont respectées Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre en toute sécurité Le composant défectueux est déposé et prêt à être recyclé |  |  |  |  |  |
|  | Installer le composant de remplacement | Questions d et e | Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le système |  |  |  |  |  |
|  | Déconsigner le système | Évaluation en fin de travaux. | Le système est prêt pour la remise en service |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser les réglages permettant la remise en service | Question f | Les réglages sont conformes au dossier technique |  |  |  |  |  |
|  | Remettre en service le système | Question g | La remise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique |  |  |  |  |  |
|  | Évacuer les déchets | Évaluation en continu | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur |  |  |  |  |  |
| C13 : Conseiller le client et/ou exploitant du système | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant | Question h | Les explications sont correctes et permettent l’utilisation de l’installation par le client et/ou l’exploitant |  |  |  |  |  |
|  | Informer oralement des consignes de sécurité | Question d et e | Les consignes de sécurité sont présentées et détaillées |  |  |  |  |  |

« Report de l’évaluation sur la grille nationale d’évaluation E32b »