|  |
| --- |
| BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEURSYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT |

Epreuve E42

Analyse, dimensionnement et choix de composants

SESSION 2021

---------------

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

---------------

**Matériel autorisé :**

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé ».

**Tout autre matériel est interdit**

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 9 pages, numérotées de 1/9 à 9/9

Documents à rendre avec la copie : dossier réponses (DR1, DR2, DR3, DR4 et DR5).

Toutes les parties peuvent être traitées indépendamment.

BTS SCBH Session 2021

Étude technico économique

Sous épreuve U42

Analyse, dimensionnement et choix des composants

DUREE : 4 heures, coefficient 4

HALLE DES SPORTS



 Dossier sujet : pages 1/9 à 9/9

Temps conseillé :

* Lecture du dossier sujet 10 min
* Partie 1 : impact environnemental du BLC 30 min
* Partie 2 : descente de charges et sélection du bac acier 30 min
* Partie 3 : vérification réglementaire d’une panne 60 min
* Partie 4 : justification de la couronne de boulons du portique 20 min
* Partie 5 : vérification réglementaire d’un assemblage boulonné 25 min
* Partie 6 : justification de l’appui de la poutre porteuse des arbalétriers 30 min
* Partie 7 : étude thermique des parois 20 min
* Partie 8 : étude thermique de la halle sportive 15 min

Les huit parties peuvent être traitées indépendamment

***AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ***

BTS SCBH Session 2021

Étude technico économique

Sous épreuve U42

Analyse, dimensionnement et choix des composants

DURÉE : 4 heures, coefficient 4

HALLE DES SPORTS

 

Dossier réponses (à rendre avec la copie)

* DR1 : accumulation de neige
* DR2 : maintien des pannes
* DR3 : stabilité du portique et retrait du bois
* DR4 : renforcement à la compression perpendiculaire
* DR5 : étude thermique de la paroi

BTS SCBH Session 2021

Étude technico économique

Sous épreuve U42

Analyse, dimensionnement et choix des composants

DURÉE : 4 heures, coefficient 4

HALLE DES SPORTS

 

 Dossier technique

* DT1 : fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire

 (FDES)

* DT2 : plans du bâtiment
* DT3 : détermination des actions dues à la neige
* DT4 : caractéristiques du bac acier
* DT5 : annexe Eurocodes
* DT6 : notes de calculs des couronnes de boulons
* DT7 : notes de calculs de la réaction aux appuis
* DT8 : ferrure du pied de poteau et résistance

des boulons

* DT9 : renforcement à la compression perpendiculaire
* DT10 : étude thermique de la paroi
* DT11 : ressources RT 2012