BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4

CONCEPTION – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Session 2024

ENTREPRISE STRATUS PACKAGING

DOSSIER RéPONSES

Ce dossier est à rendre agrafé avec une copie.

DREP 1 :	détermination des puissances active PT et réactive QT	2

DREP 2 :	parcours du courant de défaut	2

DREP 3 :	temps de déclenchement	3

DREP 4 :	détermination de l’intensité I’Z du courant admissible corrigé	3

DREP 5 :	détermination de la section minimale du câble C14	4

DREP 6 :	signal s(t) relevé en boucle ouverte pour un échelon d’entrée e de 5 %	5

# détermination des puissances active PT et réactive QT

|  | Puissance active (kW) | Puissance réactive (kvar) | Facteur de puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| Secondaire du transformateur avant extension | Pinst = 518 | Qinst = 296 | 0,868 (inductif) |
| Ligne d’impression A30 (extension) | PA30 = 47,0 | QA30 = | 0,850 (inductif) |
| Secondaire du transformateur après extension | PT = | QT = |  |

# parcours du courant de défaut

Les disjoncteurs sont considérés fermés lors de l’établissement du défaut.

Rab

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Neutre

PE

Système de compensation d'énergie réactive

Secondaire du transformateur

230 V / 400 V

Disjoncteur

général

Q0

Q15

NSX250F

déclencheur TM250D

Câble 4G95² cuivre

Longueur : 25 m

# temps de déclenchement

# détermination de l’intensité I’Z du courant admissible corrigé

| Lettre de sélection | K1 | K2 | K3 | Kn | Ks | IZ (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |

Détermination de l’intensité I’Z du courant admissible corrigé (intensité fictive)

- Expression : I’Z =

- Valeur numérique : I’Z =

# détermination de la section minimale du câble C14

Le tableau ci-dessous permet de déterminer la section des conducteurs de phase d’un circuit pour des canalisations non enterrées et protégées par disjoncteur.

56

s(t) en pourcentage de la plage de mesure

DREP 6 :   signal s(t) relevé en boucle ouverte pour un échelon d’entrée

e de 10 %

Dossier réponses	      24EQCEPME1	Page 5 sur 5

Temps en s

49

50

51

52

53

54

55

50

51

52

ZOOM