Metrix Mtx 3252

Notice d’utilisation

Sommaire

1 - Mode opératoire de l’acquisition du signal

11 – raccordements mise en marche de l’oscilloscope	2

12 – Raccordement aux points de mesure	2

13 – Sélection du canal	2

14 – Affichage du graticule	2

15 – Sélection mode DC	3

16 – Lancement de la procédure d’acquisition automatique	3

Exemple d’acquisition automatique réussie	3

Exemple d’acquisition automatique insatisfaisante	4

17 – Changer le calibre de la tension	4

18 – Changer le calibre du temps	5

19 – Mettre en mémoire la trace	5

2 – Outils de mise en forme  de la présentation imprimable de la trace

21 – Déplacement vertical de la trace	6

22 – Affichage de la trace sur plein écran	7

3 – Mesures automatiques

31 – Tableau des mesures	8

32 – Commandes d’affichage du tableau des mesures	8

33 – Choix de l’affichage de 2 mesures sous la trace	8

4 – Impression de l’affichage sur écran	8

5 – Affichage de 2 traces sur le même écran	9

6 – Choix de la trace de référence	9

(trace dont les mesures automatiques pourront être utilisées)

Lexique	10

Important

- En fin de notice se trouvent un lexique et des explications complémentaires.

- Pour éviter des dysfonctionnements les instructions du mode opératoire de l’acquisition du signal doivent être suivies dans l’ordre indiqué.

- Beaucoup de réglages sont accessibles soit par les touches du pupitre soit par la souris. Les deux procédures sont décrites et l’utilisateur choisira.

1 – Mode opératoire de l’acquisition du signal

11 – Effectuer les raccordements (souris et alimentation) : laisser la procédure de mise en marche de l’appareil se faire.

12 – Raccorder l’entrée du canal CH1 de l’oscilloscope aux points de mesure.

13 – Sélectionner le canal 1

131 – Avec la touche « CH1 Auto »

132 – Avec la souris

14 – Affichage du graticule (s’il n’y est pas déjà)

Commande (clic gauche) à la souris dans le menu

« Affich » puis « Graticule »

15 – Sélectionner le mode DC

(Sauf instruction contraire)

151 - Avec la touche« AC/DC GND »

152 – Avec la souris

16 – Votre circuit où pratiquer la mesure étant sous tension, lancer la procédure d’acquisition automatique du signal en appuyant sur la touche « Auto set »

1°Exemple : acquisition automatique réussie

2°Exemple : acquisition automatique insatisfaisante

17 – Changer le calibre des tensions (la sensibilité)

171 - Avec la touche « V/div. »

172 – Avec la souris

Dans les 2 cas :

18 – Changer le calibre du temps

181 – Avec la touche « T/div »

182 – Avec la souris

Dans les 2 cas :

19 – Mettre en mémoire la trace obtenue

Deux solutions, au choix,  de mise en mémoire :

- Mise en mémoire immédiatement : convient pour des vitesses de balayage élevées ou pour visualiser un phénomène particulier de la trace.

- Mise en mémoire effective en fin de balayage : convient pour toutes les vitesses de balayage, la mise ne mémoire étant réalisée dés la fin du balayage.

191 – Mise en mémoire immédiatement

192 – Mise en mémoire effective en fin de balayage

1921 – Commande au pupitre

1922 – Commande à la souris

Dans les 2 cas

2 – Outils de mise en forme de la présentation imprimable

de la trace

21 – Déplacement vertical de la trace

211 – Avec la commande au pupitre

212 – Avec la souris

22 – Affichage de la trace sur plein écran

3 – Mesures automatiques

31 – Tableau des mesures

| Correspondances de quelques unes des indications des mesures automatiques |
| --- |
| Notation METRIX | Signification | Unité | Notation ISO |
| Vmin : | Potentiel maximum | Volt (V) | Vmin |
| Vmax : | Potentiel minimum | Volt (V) | Vmax |
| Vpp : | Tension entre Vmin et Vmax | Volt (V) | U |
| P : | Période | Seconde, ms ou µs µs) | T |
| F : | Fréquence | Hertz (Hz) | f |

32 – Commandes d’affichage du tableau des mesures

341 – Commande au pupitre

342 – Commande à la souris

33 – Choix de l’affichage de 2 mesures sous la trace

Dans le tableau des mesures et avec la souris :

4 – Impression de l’affichage sur écran

41 – Raccorder le câble entre l’oscilloscope et l’imprimante

42 – Commande à la souris dans le menu « Util »

Puis « Copie d’écran »

43 – Choisir à la souris la marque d’imprimante

Puis le port « Centronics » Puis « OK »

44 – Lancer l’impression

5 – Affichage de deux traces sur le même écran

Commande à la souris

51 – Dans le menu « Vert »

52 – Puis « Affichage »

53 – Choisir la ou les traces à afficher (ici traces 1 et 2)

Puis « OK »

6 – Choix de la tra	ce de référence

Ce choix permet d’utiliser la commande de « mesures automatiques » (Voir cette commande au paragraphe 3 page 7) pour une des deux traces affichées à l’écran

Commande à la souris

61 – Dans le menu « Mesure »

62 – Puis « Référence »

63 – Choisir la trace de référence

Puis « OK »

Lexique

A

AC	Abréviation anglaise (Alternative Current). Définit ici un couplage

Acquisition	Acquisition du signal, c’est un prélèvement des données du signal par l’oscilloscope.

Auto set	Voir set.

B

Balayage	Représente le tracé à l’écran du signal comme il le serait avec un crayon sur une feuille, c’est à dire en commençant à gauche pour terminer à droite. La vitesse de balayage, fonction du calibre des temps choisi, détermine donc la vitesse de ce tracé.

C

Canal	En anglais channel. Abréviation CH. Entrée de l’oscilloscope, reçoit et traite le signal reçu.

Calibre	Echelle de temps ou de tension.

Couplage	Un signal électrique peut se décomposer en 2 composantes : Une composante continue et une composante alternative.

Le couplage DC	Il donne les 2 composantes, celle alternative et celle continue, lors de l’acquisition de la trace.

Le couplage AC :	Il supprime l’éventuelle composante continue.

Exemples comparatifs de couplage AC et DC

Couplage AC

La trace est centrée sur l’axe horizontal

Couplage DC

La forme de la trace est inchangée mais la composante continue n'étant plus supprimée, on note le décalage de la courbe par rapport à

L’axe horizontal.

La trace est l’image du signal réel

Couplage AC

La trace est centrée sur l’axe horizontal mais elle est déformée.

Couplage DC

La trace est toujours centrée sur l’axe horizontal, elle n’est plus déformée.

La trace est l’image du signal réel

D

DC	Abréviation anglaise (Direct Current). Définit ici un couplage

F

Fréquence	Nombre de périodes par seconde. Inverse de la période (1 / période).

G

Graticule 	Quadrillage de repère de l’échelle de représentation. Permet d’évaluer,la position de points sur la trace..

GND	Abréviation anglaise (Ground). Correspond ici à l’axe horizontal du relevé, lieu de la tension zéro.

H

Hold	Mot anglais. Maintien, mise en mémoire de la trace.

M

Motif	Motif élémentaire, plus petite partie de la trace dont le dessin se répète comme celui d’une frise.

P

Période	Intervalle de temps constant séparant 2 oscillations pour la même valeur et dans le même sens de variation. Durée du motif élémentaire.

Potentiel	Tension considérée par rapport au zéro.

Périodique	Qui se reproduit à intervalle régulier.

Port	Point d’accès entrée ou sortie.

R

Relevé 	Ensemble trace, graticule et autres indications obtenu à l’écran ou imprimé ou dessiné.

Run	Mot anglais. Exécuter l’acquisition.

S

Set	Mot anglais. Rendre actif. Ici lancer l’acquisition automatique.

Sensibilité	Calibre ou échelle des tensions. Unité en V par carreau du graticule.

Signal	Signal électrique, variation de tension en fonction du temps.

T

Tension	Différence de potentiel entre deux points.

Trace	Image du signal électrique.

Z

Zoom	Mot anglais. Agrandissement de l’image.

# Text boxes

Au choix

rien





( Clic droit

( Clic gauche

( Clic gauche : sélectionner DC

Clic droit

Graticule

Barre des menus

rien

Objectif :

Faire coïncider l’axe des temps (lieu de tension nulle) avec le graticule

Clic gauche :

diminuer la sensibilité.

Puis OK

(

(

(

!

Solution : ajuster les calibres de tension et de temps, suivre les procédures du paragraphe 17.

Le pic de tension est incomplet

Moins d’une période visible

Effectuer un clic gauche pour diminuer le calibre

Dés que la touche « RUN HOLD » est actionnée le balayage, terminé ou non, est figé. On risque donc de visualiser 2 balayages partiels.

Dans les 2 cas le couplage se fait en mode AC et le symbole   s’affiche sur l’écran

Au choix

Clic gauche

Appuyer plusieurs fois sur cette touche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’affichage : ni   ni  GND

Référence de potentiel

(Tension = 0 Volts)

Dans les 2 cas :

plus d’affichage  ni   ni  GND

- Variation de tension entièrement visible

- Plusieurs périodes visibles

Pour désélectionner :

Nouveau clic gauche

(Trace du canal 1)

L’anneau central

s’allume

Diminuer la sensibilité : faire tourner

la roue codeuse

Résultat obtenu : Variation de tension entièrement visible

Clic gauche

L’anneau central

s’allume

Diminuer le calibre du temps : faire tourner

la roue codeuse

Résultat obtenu

Restant du précédent balayage

Trace obtenue en mode Automatique

Trace erronée

Actionner la touche « SGLE REFR »autant de fois que nécessaire jusqu’à obtenir l’inscription « Mono »  dans la zone d’état.

Dernier balayage non terminé

Balayage stoppé (mémoire)

(

(

Si oui : aller au paragraphe 19

Si non : aller au paragraphe 17

Acquisition réussie ?

Pour le savoir : comparer avec les 2 exemples suivants

(

(

Au choix

Au choix

Au choix avec 192

Zone d’état

Indique que la trace a été mise en mémoire (STOP)

Au choix avec 191

(   Clic gauche sur « Paramètres »

(  Clic gauche sur « Mode Monocoup »

Indique qu’un  seul balayage (Mono) a donné une trace

Au choix

L’acquisition de la trace est réussie.

Il est maintenant possible d’en améliorer la présentation qui sera imprimée

X - Chapitre

X1 - Instruction

X11 – 1° possibilité

X12 – 2° possibilité

Au choix

Système de lecture

(

( Faire tourner la roue codeuse pour obtenir le déplacement vertical

Appuyer sur le bouton gauche et déplacer la référence avec  le pointeur



 Appuyer au centre de la roue codeuse

 Appuyer sur la touche « V/div. V-Pos »

Amener le pointeur sur la référence du canal 1

Au choix

Objectif :

Obtenir un affichage plus grand de la trace, affichage qui sera complété par des annotations.

Appuyer sur la touche.

Un deuxième appui annulera l’affichage sur plein écran.

Appuyer sur la touche

Un deuxième appui annule l’affichage

Au choix

Sélectionner « Mesure » dans le menu puis « Mesures automatiques »

Pour désélectionner :

Appuyer de nouveau cligauche

Mesures automatiques applicables à la trace 2 de référence

Trace 2

Trace 1

Appuyer sur la touche

Un deuxième appui annule l’impression