SESSION 2011

Epreuve

PREPARATION D’UNE INTERVENTION MICROTECHNIQUES

MICROSCOPE MONOCULAIRE

DOSSIER  RESSOURCES

Durée : 2heures

Aucun document n’est autorisé. L’usage de la calculatrice est autorisé.

DOCUMENT RESSOURCE    DR01

Extrait catalogue «vis de pression»

DOCUMENT RESSOURCE    DR02

TABLEAU DES PAS METRIQUES

Extrait du catalogue «forets»

DOCUMENT RESSOURCE    DR05

DOCUMENT RESSOURCE    DR03

Extrait catalogue «tarauds»

Extrait du catalogue «fusibles»

12 ~ 24V - séries 5x20 / 6,3x32 / 7x32

Ref.			Dimensions	        valeur

| e | Dimensions | Amp. |
| --- | --- | --- |
| OS.30200 | 5 x 20mm | 250 mA |
| OS.30300 | 5 x 20mm | 500 mA |
| OS.30400 | 5 x 20mm | 1 A |
| OS.30500 | 5 x 20mm | 2 A |
| OS.30600 | 5 x 20mm | 3 A |
| OS.30800 | 5 x 20mm | 5 A |
| OS.31000 | 5 x 20mm | 8 A |
| OS.31100 | 5 x 20mm | 10 A |
| OS.31300 | 5 x 20mm | 15 A |
| OS.31400 | 5 x 20mm | 20 A |
| OS.33100 | 6.3 x 32mm | 1 A |
| OS.33200 | 6.3 x 32mm | 2 A |
| OS.33300 | 6.3 x 32mm | 3 A |
| OS.33400 | 6.3 x 32mm | 5 A |
| OS.33500 | 6.3 x 32mm | 10 A |
| OS.33600 | 6.3 x 32mm | 15 A |
| OS.33700 | 6.3 x 32mm | 20 A |
| OS.33800 | 6.3 x 32mm | 25 A |
| OS.33850 | 6.3 x 32mm | 30 A |
| OS.33900 | 6.3 x 32mm | 35 A |
| OS.35300 | 7.0 x 32mm | 10 A |
| OS.35400 | 7.0 x 32mm | 15 A |
| OS.35500 | 7.0 x 32mm | 25 A |
| OS.35600 | 7.0 x 32mm | 30 A |

DOCUMENT RESSOURCE    DR04

Extrait du catalogue «ampoules»

Extrait du catalogue «ampoules»

| GRANDISSEMENT NOMINAL  | 2,5 | 4 | 10 | 40 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DISTANCE FOCALE en mm | 48 | 29,6 | 15,3 | 4,4 | 3,0 | 1,85 |
| # Intervalle optique en mm | 120 | 118,4 | 153 | 176 | 180 | 185 |
| # OUVERTURE Numérique | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 0,65 | 0,85 | 1,25 |
| Diamètre DIAPHRAGME en mm | 9,4 | 7,4 | 8,7 | 7,7 | 9,8 | 11,4 |
| LIMITE DE Résolution Lr en m | 4,8 | 3,4 | 1,35 | 0,5 | 0,4 | 0,27 |
| GROSSISSEMENT Résolvant Gr | 20 | 30 | 75 | 200 | 250 | 370 |
| GROSSISSEMENT OCULAIRE ADAPTE | 8 | 7,5 | 7,5 | 5 | 4,2 | 3,7 |
| Diamètre PUPILLE de SORTIE en mm pour un oculaire X 10 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
| GROSSISSEMENT éQUIPUPILLAIRE |  |  |  |  |  |  |

Extrait guide de dépannage «appareils médicaux»

DOCUMENT RESSOURCE    DR05

Extrait du catalogue «objectifs»