Départ cellule de liaison

H60004

Protection générale à départ barres par disjoncteur

H60003

L=11m 352,18 A

3x1x240  ALU

Depuis

H60011

Protection  par interrupteur et fusible associé

H60006

200 A

Fu 63A

Départ protection par interrupteur

H60005

L=14 m 46,18 A

3x1x50  ALU

Vers TGT BT Ligne 2

L=11 m 352,18  A

3x1x240  ALU

H60102

2000KVA

TR3

20KV / 400 V

ZS

SOCOMEC

Type LSE

250 V

Mesure et comptage HTA

H60002

Arrivée ou départ part interrupteur en coupure

H60001

50 A

Fu 63A

L=4854m 11.54 A

3x240  ALU

400 A

400 A

FAS

12 MVA

H60121

Transformateur d’injection

FILTRE ACTIF 175/188Hz

20KV/ 350A

JDB 400A

400 A

M

T1

400 A

Arrivée EDF

20kV

Comptage EDF Consommation

P+      Q +

Comptage EDF Production

P-      Q -

H60131

H60132

U synchro EDF

Depuis

H60007

CPI

POSTE DE LIVRAISON HTA UVE Tension de service 20 KV

DT 2

13