- Question  Q 1.1.1

Déterminer le type de structure d’alimentation HT (alimentation EDF de l’usine) :

Préciser la tension de service HT :

- Question  Q 1.1.2

Quels sont les deux modes possibles de fourniture d’énergie à l’usine ?

- Question  Q 1.1.3

Préciser le rôle du transformateur TR GTA situé dans le local repéré H60103 :

Donner sa puissance apparente :

- Question  Q 1.1.4

Tension en sortie de l’alternateur :

Puissance apparente que peut fournir l’alternateur :

- Question  Q 1.2.1

|  | Alimentation EDF seule |  | Alimentation GTA seule |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de commande De la cellule | Ouvert | Fermé | Ouvert | Fermé |
| H60001 |  |  |  |  |
| H60013 |  |  |  |  |
| H60006 |  |  |  |  |
| H60007 |  |  |  |  |
| H60008 |  |  |  |  |

DR1

13