Question Q 1.2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentation EDF seule | | Alimentation GTA seule | |
| Organe de commande  De la cellule | Ouvert | Fermé | Ouvert | Fermé |
| H60001 |  |  |  |  |
| H60002 |  |  |  |  |
| H60003 |  |  |  |  |
| H60004 |  |  |  |  |
| H60005 |  |  |  |  |
| H60006 |  |  |  |  |
| H60007 |  |  |  |  |
| H60008 |  |  |  |  |
| H60009 |  |  |  |  |
| H60010 |  |  |  |  |
| H60011 |  |  |  |  |
| H60012 |  |  |  |  |
| H60013 |  |  |  |  |

Question Q 1.2.2

Le générateur est \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Interrupteur/disjoncteur | Ouvert | Fermé |
| H62 121 |  |  |
| H63 031 |  |  |
| H62 221 |  |  |
| H62 211 |  |  |
| H63 021 |  | DR2  13 |
| H62 111 |  |  |
| H61 111 |  |  |

DR1

13