Distribution Electrique

20kV/400V

ZS

Mx

M

CPI

ICC =42,48 kA

TGBT Ligne 1

point A

Câble monoconducteur âme cuivre  section 35mm² avec un câble par phase

Température du local  20°C

Mode de pose chemins  de  câbles  tablette  perforés,  en parcours horizontal, pose jointive

Isolant PR

Nombre de câble dans le chemin de câble 6 (câble moteur levage compris) posés en simple couche

Longueur 75 m

H162142      Raccordement

à vis

C1        C2          C4                                C3

TBT incinération

Point B

ICC au point B

Q1001

F1001

TR1

2000 kVA

KM2501

ATV58

Moteur Levage

DT7