EXTENSION D’UN HOTEL.

DOSSIER PRESENTATION

SOMMAIRE.

Extrait du C.C.T.P de l’hôtel							DP3

Extrait du lot électricité								DP5

Poste de distribution								DP8

T.G.B.T										DP10

Extrait des schémas unifilaires de l’installation					DP11

Extrait du schéma architectural (Eclairage DALI)				DP14

Le réseau courant faible								DP15

Le monte-charge									DP16

EXTRAIT DU C.C.T.P

DE L’HOTEL.

L’extension de cet hôtel sera réalisée dans la région Nord-Pas-de-Calais dans une zone commerciale d’une ville située proche des collines de l’Artois.

Les déplacements des personnels des entreprises étant de plus en plus importants dans la région du fait de la proximité de l’Angleterre, et le passage de la route des pays du nord (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Pologne…) ont permis la création et la construction de nombreux hôtels.

Aujourd’hui les besoins de ces personnels et des chefs d’entreprises ont évolués lors de leur déplacement.

Ils sont à la recherche d’hôtels de plus en plus équipés qui leurs mettent à disposition une salle de conférence permettant de réaliser des séminaires, des conférences, des réunions de travail sur place.

Ils ont également besoin d’une connexion à « INTERNET » et d’un espace de travail dans leur chambre.

La surveillance du parking extérieur et sa fermeture sont des atouts non négligeables dans le choix de leur séjour (protection des véhicules souvent chargés de matériel).

L’étude portera sur l’extension d’un hôtel dont le propriétaire a décidé d’agrandir son établissement suite à ces nouvelles demandes.

- L’extension de l’hôtel :

Chambre

103

- La composition de l’hôtel :

L’extension est composée :

- D’un accueil,

- D’un local technique au rez-de-chaussée,

- D’un local technique par étage,

- D’une salle à manger pour les petits-déjeuners,

- D’une salle de conférence,

- De chambres avec sanitaire,

- De chambres avec un espace de travail et sanitaire,

- D’une nouvelle zone de stationnement (Fermée),

- D’un système de vidéosurveillance,

- D’un système de communication (Téléphone, Internet, télévision),

- D’une distribution phonique,

- D’un système sécurité incendie,

- D’un système d’alarme anti-intrusion,

- D’un éclairage extérieur.

- Réalisation de l’agrandissement :

Vue de l’extension pendant les travaux :

Accueil

A l’arrière :

Salle de conférence

Chambres

Extrait du lot électricité:

Chaque chambre est équipée :

- D’un éclairage.

- De convecteur électrique,

- De prises de courant

- De prises communication multimédia.

La salle de réunion est équipée :

- D’un éclairage du type spot variable pour éclairer le tableau blanc,

- De 3 zones d’éclairage variable avec extinction automatique pour la salle,

- De prises de courant,

- De prises de communication multimédia,

- D’une sonorisation,

- De convecteurs électriques,

- De caméras de vidéosurveillance,

- D’un tableau électrique pour la projection.

L’accueil est équipé :

- D’un système de sécurité incendie,

- D’une alarme anti-intrusion,

- D’une centrale d’enregistrement vidéo,

- D’une borne de communication WIFI,

- D’une caméra de vidéosurveillance.

Le local technique est équipé :

- D’un éclairage,

- D’un détecteur de présence,

- D’un TGBT,

- D’un coffret de communication.

L’extérieur est équipé :

- D’éclairages pour le parking,

- D’un portail motorisé pour l’accès au parking,

- D’un contrôle d’accès par digicode,

- De caméras de vidéosurveillance.

RESEAU DE DISTRIBUTION

POSTE DE DISTRIBUTION

TARIFICATION

PROTECTION

Câble unipolaire en cuivre

Tension

Triphasé 20 kV

TARIF JAUNE.

S= 42 kVA

Cosφ = 0,8 (D’après le bilan des puissances)

Tension

Triphasé + neutre

410 V

CELLULE

Type SM6

Courant assigné de 400A.

Schneider Electric.

Interrupteur sectionneur débrochable

CABLE.

U 1000- R2V 4 x 150

L= 50 m

IK =?

Eclairage du parking.

Calcul de la section des conducteurs.

Système de Vidéosurveillance

COMPENSATION DE L’ENERGIE

T.G.B.T

Communicant

Salle de conférence :

Eclairage DALI.

Système de sécurité incendie.

Eclairage de sécurité

Les chambres :

Projet de chauffage.

MONTE-CHARGE

Batterie de condensateur

VARSET

50Hz.

415 V triphasé

LE POSTE DE DISTRIBUTION.

CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR

T.G.B.T

Extrait des schémas unifilaires de l’installation

SCHEMA ARCHITECTURAL

LE RESEAU COURANT FAIBLE.

Switch

Caméra IP

PC2

PC3

PC4

Coupleur ETZ

Automate tsx37

Ethernet TCPIP

PC distant

Source centralisée

Local technique

Baie de brassage

Sécurité incendie

Alarme intrusion

Imprimante IP

LE MONTE-CHARGE.

Le monte-charge est réalisé à l’aide d’un motoréducteur-frein avec variateur électronique de vitesse intégré.

- La motorisation est du type moteur alternatif triphasé asynchrone 4 pôles avec un frein de sécurité (A commande de repos), équipé d’un variateur électronique intégré.

- Le réducteur est du type fixation à socle (forme pattes S), position de montage B3.

Les paramètres :

Ne en tr.s-1 : Vitesse d’entrée du réducteur.

Ns en tr.s-1 : Vitesse de sortie du réducteur.

Cs en Nm (Ms sur le catalogue constructeur) : Couple en sortie du réducteur.

Pm en W : Puissance d’entrée du réducteur (Puissance utile du moteur).

Ps en W : Puissance nominale ou puissance de sortie du réducteur.

Synoptique de fonctionnement et données techniques :

Moteur

1500 tr.mn-1

Réducteur

Variateur

LS VARMECA

Frein

Pe

Ps

Ne

Ns

Poulie.

Diamètre : D= 20 cm

Masse maximale de la charge, m = 140 kg

Vs

Réseau triphasé alternatif.

3 x 400 V, 50Hz

Câble

Charge

Plage de la vitesse (VS) de 0 à 0,3 m/s.