MATERIEL A FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN

EP2 Préparation et mise en œuvre

LISTE DU MATERIEL par candidat

- 1 chambre froide positive  en état de fonctionnement

- 1 schéma  électrique de puissance

- 1 schéma électrique de commande

- 1 schéma du bornier de l’installation

- 1 dossier technique des composants de l’installation

PARTIE FLUIDIQUE :

- 1 manifold

- 1 station de récupération

- 1 bouteille de récupération

- 1 balance

- 1 bouteille d’azote

- 1 presto bulle

- 1 pressostat HP régulation

- 1 té réduit ¼ correspondant au diamètre des tuyauteries de refoulement  l’installation

- 1 écrou ¼

- 1 longueur de tube capillaire + pince de coupe

- 1 poste OA

- 1 dudgeonnière

- 1 baguette de brasure argent

- 1 clé de frigoriste

PARTIE  ELECTRIQUE et MISE  EN SERVICE :

- Bornes

- EPI

- VAT

- Pince ampère métrique

- Multimètre

- Thermomètre à contact

Estimation du coût de matière d’œuvre :      9,14 € ht

| Epreuve : EP2 PREPARATION ET MISE EN OEUVRE | CODE : | MATERIEL | Session 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXAMEN : CAP Froid et Climatisation | Durée : 8 Heures | Coef : 6 | Page 1/1 |