Spécification  à  contrôler :

PROCEDURE DE CONTROLE   –   ETABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTROLE SUR MMT

Représentation schématique des éléments géométriques palpés et extraits.

Eléments géométriques à construire :

Mise en place du repère de dégauchissage.

8 points théoriques (Ptthèorique) : points coïncidents entre le plan théorique et les axes des perçages théoriques, espacés de 45° sur un cercle de Ø 37.

8 points réels (Ptréel) :  Ptréel 1 =  DR2 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 2 =  DR3 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 3 =  DR4 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 4 =  DR5 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 5 =  DR6 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 6 =  DR7 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 7 =  DR8 ] ∩  PLN1 ]

Ptréel 8 =  DR9 ] ∩  PLN1 ]

Critère d’acceptabilité :

Repérage des surfaces :

PLN 1

CYL2

CYL1

DR2

DR1

Orientation de la pièce et choix de palpeur :

Cocher la bonne orientation de la pièce

Plan réel PLN1 palpé

Plan PLN1 idéal extrait

Cylindre réel

CYL2 palpé

Cylindre CYL2 idéal extrait

Cylindre réel CYL1 palpé

Cylindre CYL1 idéal extrait

8 x

DR3

CYL3

Cylindre CYL3 idéal extrait

Cylindre réel

CYL3 palpé

Ptréel

Ptthéorique

Distance (Ptréel, Ptthéorique ) ≤ 0,05

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

TOTAL          / 4

# DR 10

Remarque : la représentation est réalisée

pour 2 perçages

1 pt

1 pt

2 pts