Réponse à la question 1 : compléter les références dans les cadres en gras.

Voir document ressource : « mentions 1 à 8 »

10P

1	2	   3	        4		   5	            6	         7		            8

Voir document ressource : « mentions 9  + 10 »

| 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 50 A |  | 51 A |  | 52 A |  | 53 A |  | 54 A |  | 55 A |  | 56 A |  | LIBRE |  |

Compléter les mentions 9 et 10

Voir document ressource : « mentions 11 + 12 »

| 11 | 12 |
| --- | --- |

Réponse à la question 2 :

a) nombre de commutations des sorties sur une durée de 2 ans :

-

b)  référence de la carte de sortie : (préciser la quantité)

-

c) : justification du choix de la carte : compléter le tableau ci-dessous dans les cadres en gras

| Références caractéristiques | besoin | Justification du choix |
| --- | --- | --- |
| Nombre de sorties | 14 |  |
| Tension nominale | 24 Vdc |  |
| Puissance par voie | 0,6 Watts |  |
| Nombre de manœuvre par an | a) à compléter |  |
| coût | mini |  |

réponse à la question 3 PE

N

L

1 – branchement réseau

PE

N

L

Alimentation : 230 Vac

Zone à compléter

12

13

14

15

16

17

18

22

26

27

28

29

30

31

32

33

34

F0

M 30

Compteur rapide – CNT1

1

2

Sortie analogique

Carte : TSX ASZ 401

1

2

3

3

17

18

20

21

32

33

U

V

W

PE

3 -  simulation codeur

module : ESIM 1 - C

4 – interface de signaux

2 – branchement moteur

230 Vac

24 Vdc

F1

+

F2

U1

V1

W1

PE

-

Carte entrée API –

TSX DMZ 28 DT

Voie 0

Voie1

MOTEUR BRUSHLESS – M30

Zone à compléter

VARIATEUR

V30

Voie2

Sorties partielles

Entrées partielles

Voie 0

Voie1

Réponse à la question 4-b) : schéma de raccordement :

SIMULATION CODEUR

VARIATEUR ESIM 1 - C

COMPTEUR RAPIDE

CNT 1  -  API

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

1 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

1 3

7

8

15

CAPTEUR  S30

PRISE D’ORIGINE

N.O -  P.N.P.

24 Vdc

COMPTEUR RAPIDE

CNT 2  -  API

Bn  (+)

Bu  (-)

Bk (signal)

Vue partielle

230 Vac

24 Vdc

-

+

QF10