MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

SESSION 2015

ÉPREUVE E2

RÉALISATION D’UNE INSTALLATION

TRAVAUX PRATIQUES

PRÉPARATION MATÉRIELLE

À l’attention du centre d’examen

Ce dossier comprend 4 feuilles numérotées de DP 1/4 à 4/4.

À préparer par le centre d’examen avant l’épreuve

(par candidat)

- Partie aérienne

- Préparer une longueur de câble torsadé NFC 33209 3x702 + 1x54,62, comprenant la portée et les deux descentes des poteaux, posés aux pieds de ceux-ci

- Poser un coffret S20 double équipé d’une grille fausse coupure 1502 ou d'une grille REMBT

- Enterrer une longueur de câble souterrain NFC 33210 3x1502 + 1x702 entre un poteau et un coffret S20

- Partie souterraine

Accessoire souterrain BT

- Préparer une longueur de 2 mètres de câble souterrain NFC 33210 3x1502 + 1x702

- Préparer une longueur de 1 mètre de câble souterrain NFC 33210 3x352 + 1x352 ou HM27/03/139 (à choisir par le centre)

Accessoire souterrain HTA

- Préparer une longueur de 1,5 mètres de câble souterrain C 33226 POPY 1x952

- Mettre à disposition une prise d'écran et 2 colliers Ligarex

Matière d’œuvre nécessaire et coût estimé par candidat

| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT (€) | Montant HT (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aérien |  |  |  |
| Câble torsadé NFC 33209 3x702 + 1x54,62 | 20ml | 4,50 | 90 |
| EJASE 150/70-70/54,6 | 1 | 21,6 | 21,6 |
| Feuillard 20x0,4 | 12ml | 0,48 | 5,76 |
| Chapes | 12 | 0,12 | 1,44 |
| BIC 30-50 | 10 | 0,53 | 5,30 |
| Collier à serrage mécanique diamètre : 62mm | 30 | 0,08 | 2,40 |
| Souterrain coffret |  |  |  |
| Câble souterrain NFC 33210 3x1502 + 1x702 | 8ml | 11 | 88 |
| Extrémité E4R 50-150 | 1 | 3,40 | 3,40 |
| GRN 35-95 | 1ml | 1,33 | 1,33 |
| Connecteur de MALT du neutre | 1 | 6,02 | 6,02 |
| Câble cuivre nu 252 | 2ml | 1,50 | 3 |
| GRN 10-35 | 1ml | 0,42 | 0,42 |
| Accessoire BT |  |  |  |
| SDI 240-35 | 1 | 80,22 | 80,22 |
| Câble C33-210 3x1502 + 1x702 | 1,5ml | 11 | 16,50 |
| Câble C33-210 3x352 + 1x352 | 1ml | 7 | 7 |
| Accessoire HTA |  |  |  |
| Cosse C1AU95 | 1 | 2,17 | 2,17 |
| Câble C33-226 POPY 1x 952 | 1,5ml | 11 | 16,5 |
| Collier Ligarex | 2 | 1 | 2 |
| Prise d’écran | 1 |  |  |
| Coût total pour 1 candidat |  |  | 353,06 |

Outillage à prévoir

Outillage collectif (fourni par le centre d’examen)

Palan treuil à câble (lugall)

Serre câble de tirage (grenouille)

Moyens d’ascension

Presse de sertissage

Matrices

Coupe câbles

Chalumeau

PG20-20

PG12-16

Outillage individuel (fourni par le centre d’examen)

Pince à feuillard

Pince à collier mécanique

Outillage individuel (fourni par le candidat)

Caisse à outils