MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

SESSION 2015

ÉPREUVE E2

RÉALISATION D’UNE INSTALLATION

NOTATION

À l’attention des examinateurs

Ce dossier comprend 3 feuilles numérotées de FN1/3 et 3/3.

N° du candidat : 							Poste n° :

Notes obtenues :	- Partie aérienne :

- Partie souterraine :

Note totale à l’épreuve :

CRITÈRES ET BARÈME D'ÉVALUATION - PARTIE AÉRIENNE

N° du candidat : 							Poste n° :

| Désignation | Barème | Note obtenue |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | 6 points |  |
| C3.1 | Mise en place de la signalisation temporaire | 2 |  |
| C3.1 | Port des EPI | 2 |  |
| C3.1 | Ascension du support | 2 |  |
| Mise en place du câble torsadé NFC 33-209 de section 3x702+54,62 | 20 points |  |
| C3.2 | Méthode d’exécution | 5 |  |
| C2.3 | Choix de l’outillage | 4 |  |
| C3.2 | Aisance au poste de travail | 4 |  |
| C3.2 | Respect de la flèche | 3 |  |
| C3.2 | Esthétique de l'ensemble | 4 |  |
| Mise en place de la liaison aéro-souterraine | 30 points |  |
| C3.2 | Descente du câble | 3 |  |
| C3.2 | Pose du feuillard | 3 |  |
| C3.5 | Dégainage du câble souterrain | 3 |  |
| C3.5 | Frettage et abrasion de la gaine | 3 |  |
| C3.5 | Réalisation E4R | 2 |  |
| C3.5 | Dénudage des conducteurs | 2 |  |
| C3.5 | Brossage sous graisse neutre | 3 |  |
| C3.5 | Respect des cotes | 2 |  |
| C3.5 | Respect de l’ordre des phases | 3 |  |
| C3.5 | Sertissage des manchons | 3 |  |
| C3.2 | Pose de la GPC 60.60 | 3 |  |
| Environnement | 4 points |  |
| C3.2 | Rangement du matériel | 2 |  |
| C3.2 | Tri des déchets et propreté du chantier | 2 |  |
| Note 1ère partie | 60 points |  |

CRITÈRES ET BARÈME D'ÉVALUATION - PARTIE SOUTERRAINE

N° du candidat : 							Poste n° :

| Désignation | Barème | Note obtenue |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | 6 points |  |
| C3.1 | Port du casque, gant, visière | 4 |  |
| C3.1 | Prévention des risques liés aux activités physiques | 2 |  |
| Raccordement Grille FC 150 | 16 points |  |
| C3.5 | Dégainage du câble souterrain | 1 |  |
| C3.5 | Frettage et abrasion de la gaine | 2 |  |
| C3.5 | Pose E4R et GRN | 2 |  |
| C3.5 | Dénudage des conducteurs | 1 |  |
| C3.5 | Brossage sous graisse neutre | 2 |  |
| C3.5 | Mise en place des conducteurs | 2 |  |
| C3.5 | Raccordement | 2 |  |
| C3.5 | Mise à la terre du neutre | 2 |  |
| C3.5 | Présence de GRN sur cuivre | 2 |  |
| Confection de la SDI 240-35 | 17 points |  |
| C2.3 | Vérification du conditionnement | 1 |  |
| C3.5 | Lecture de la notice (avant et pendant) | 1 |  |
| C3.5 | Dégainage des câbles | 1 |  |
| C3.5 | Frettage et abrasion | 1 |  |
| C3.5 | Isolation du neutre | 2 |  |
| C3.5 | Position des connecteurs | 2 |  |
| C3.5 | Mise à la terre | 2 |  |
| C3.5 | Reconstitution de l’enveloppe (joints, ruban de bourrage, tricot métallique, ruban étanchéité et maintien) | 3 |  |
| C3.5 | Pose des valves (respect de la notice) | 1 |  |
| C3.5 | Injection | 1 |  |
| C3.5 | Étanchéité | 2 |  |
| Préparation de la tête de câble HTA | 17 points |  |
| C3.5 | Respect des cotes | 3 |  |
| C3.5 | Dégainage | 3 |  |
| C3.5 | Coupe du semi-conducteur | 3 |  |
| C3.5 | Position et efficacité de la prise d’écran | 2 |  |
| C3.5 | État de surface de l’isolant | 3 |  |
| C3.5 | Poinçonnage de la cosse | 3 |  |
| Environnement | 4 points |  |
| C3.2 | Rangement du matériel | 2 |  |
| C3.2 | Tri des déchets et propreté du chantier | 2 |  |
| Note 2ème partie | 60 points |  |

# Text boxes

/60

/120

/60

/20