U.21 : Analyse scientifique et technique d’une installation

Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2015

DOSSIER RÉPONSES

« Étude d’une exploitation thermique de bureaux »

| Les situations professionnelles |  | DR | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | - Production d’eau glacée | DR1 | 2/8 3/8 |
| S2 | - Hydraulique | DR2 | 4/8 |
| S3 | - Régulation climatique | DR3 | 5/8 |
| S4 | - Climatisation | DR4 | 6/8 |
| S5 |  Chauffage | DR5 | 7/8 |
| S6 |  Isolation thermique | DR6 | 8/8 |

DR1/ Production d’eau glacée

- À l’aide du DT4  p. 4/13  qui détaille le groupe de production d’eau glacée, compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nom et la fonction de chaque élément représenté.

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | __________________ | ________________________________________________ |
| 2 | __________________ | ________________________________________________ |
| 3 | __________________ | ________________________________________________ |
| 4 | __________________ | ________________________________________________ |
| 5 | __________________ | ________________________________________________ |
| 6 | __________________ | ________________________________________________ |
| 7 | __________________ | ________________________________________________ |
| 8 | __________________ | ________________________________________________ |
| 9 | __________________ | ________________________________________________ |
| 10 | __________________ | _________________________________________________ |
| 11 | __________________ | _________________________________________________ |

- Énumérer les appareillages de prévention du gel de l’échangeur identifiés sur le schéma de principe du GEG du DT4 p. 4/13.

| Repère N° | Appareil | Action |
| --- | --- | --- |
|  | ___________________ | ______________________________________ |
|  | ___________________ | ______________________________________ |
|  | ___________________ | ______________________________________ |
|  | ___________________ | _______________________________________ |

- En utilisant les données complémentaires thermodynamiques du DS p. 2/4,  tracer sur le diagramme enthalpique  suivant  le cycle frigorifique de ce groupe de production d’eau glacée, puis compléter le tableau des relevés.

Tableau des relevés du tracé du cycle thermodynamique sur le diagramme enthalpique.

| Points | Isobare Pression Bar abs | Isotherme Température °C | Isotitre de vapeur x % | Isenthalpe h kJ/kg | Isochore v m3/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Aspiration compresseur |  |  |  |  |  |
| 2 Refoulement compresseur |  |  |  |  |  |
| 3 Sortie condenseur |  |  |  |  |  |
| 4 Entrée évaporateur |  |  |  |  |  |
| 5 Bulbe du détendeur |  |  |  |  |  |

Calcul du débit massique de fluide frigorigène :

DR2/ Hydraulique

- Surligner  en bleu  la partie du tronçon «  à débit variable » piloté par la vanne trois voies, et en rouge la partie du tronçon à débit constant.

antivibratile

2m

Vanne T.A.

30m

50m

- Déterminer les pertes de charge linéaires du circuit à  débit variable : J en mce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer les pertes de charges singulières de ce circuit en considérant qu’elles sont égales à 20 % des pertes de charge linéaires.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer les pertes de charges totales Pc débit variable.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Choisir la vanne trois voies pour ce circuit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Vérifier l’autorité de la V3V ainsi obtenue et commenter ce résultat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR3/ Régulation climatique

- En vous aidant  du DT 6 p. 6/13, sur laquelle est représentée la commande de 4 compresseurs en cascade, adapter et compléter le schéma de commande et de puissance des ventilateurs de l’aéroréfrigérant.

L	Platine des ventilateurs à adapter et à compléter

Sonde active température 4..20MA

L

L

F1

KM1

KM2

KM3

N

- Tracer le diagramme séquentiel de fonctionnement des trois ventilateurs en fonction de la température de retour d’eau.

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35°C |  |  |  |  | 41°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DR4 / Climatisation

- Tracer l’évolution de l’air à travers la CTA en situant les points suivants sur le diagramme de l’air humide, vous indiquerez le sens de l’évolution :

- Puissance de la batterie chaude :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adéquation avec la puissance retenue par le concepteur et justifier la différence de puissance éventuelle :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Situer sur le diagramme de l’air humide le point correspondant aux conditions du local : L

Justifier l’écart des conditions climatiques entre le soufflage (S) et le local (L) :     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR5 / Chauffage

- Modèle des chaudières installées dans la chaufferie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Justifier l’irrigation en permanence des chaudières et indiquer quel appareil permet de la contrôler.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Débit nominal d’irrigation d’une chaudière.

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Section des ventilations haute et basse nécessaires pour cette chaufferie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR6 / Isolation thermique

- Avantages à isoler le bouclage ECS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Coefficient de conductivité thermique de l’isolant Weber.therm XM Ultra 22 pour une épaisseur de 11 cm. Déduire sa résistance thermique.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Épaisseurs de laine de verre et de polystyrène XPS à mettre en œuvre pour obtenir la même résistance thermique.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Justifier thermiquement l’emploi de l’isolant Weber.therm XM Ultra 22.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………