# SESSION 2016

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

# TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

## EPREUVE U 22-

Préparation d’une réalisation

Durée : 2 h 00 - Coefficient : 2

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Cette épreuve comporte deux dossiers :

- le dossier sujet pages 1/6 à 6/6.

- le dossier ressources pages 1/7 à 7/7.

Seul le dossier sujet est à rendre à la fin de l’épreuve, agrafé à la copie d’examen.

L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | SUJET | SESSION 2016 |
| --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Code : 1606 TIS ST 11 | Page : 1/1 |

# BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC

Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques

# DOSSIER SUJET

E. 22 – EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation d’une réalisation

SESSION 2016

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | DOSSIER SUJET | Session 2016 | Code examen : 1606-TIS ST11 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 1 sur 6 |

# DOSSIER SUJET

DOCUMENTS REMIS AU CANDIDAT :

- Un dossier sujet & réponses comportant 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6

- Un dossier ressources comportant 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7.

L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).

|  | Temps conseillé |
| --- | --- |
| Question 1 | 1 h 00 |
| Question 2 | 1 h 00 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | DOSSIER SUJET | Session 2016 | Code examen : 1606-TIS ST11 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 2 sur 6 |

## QUESTION 1 : ESTIMATION DU COÛT DU MATERIEL

Contexte :

Vous êtes chargé d’inventorier les équipements du réseau N°2 repéré dans le schéma de chaufferie et de réaliser le devis des matériaux et matériels nécessaires pour la réalisation du module d’alimentation des panneaux rayonnants.

## Vous disposez :

- Du schéma de principe de la chaufferie, dossier ressources page 2/7.

- Du schéma coté de la partie d’installation à réaliser, dossier ressources page 3/7

- Des extraits de catalogue fournisseur, du dossier ressources page 4 à 6/7.

- Des trois informations suivantes :

L’étanchéité (filasse et joint fibre) n’est pas à prendre en compte dans le chiffrage du devis.

Prévoir un mamelon F/M réduit femelle laiton Ø 8x13 – 12x17 pour le raccordement du manomètre

Prévoir un mamelon double mâle à visser en Ø 26x34 entre le raccord union et la vanne d’équilibrage du bipasse de la vanne trois voies.

Vous devez :

- Lister l’ensemble des équipements nécessaires pour réaliser le module d’alimentation des panneaux rayonnants.

- Relever les prix des différents équipements avec leur référence.

- Calculer le coût total de cette partie d’installation.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | DOSSIER SUJET | Session 2016 | Code examen : 1606-TIS ST11 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 3 sur 6 |

## QUESTION 1 : ESTIMATION DU COÛT DU MATERIEL

- Lister l’ensemble des équipements nécessaires pour réaliser le module d’alimentation des panneaux rayonnants.

- Relever les prix des différents équipements avec leur référence.

- Calculer le coût total de cette partie d’installation.

| ESTIMATION DU COÛT DES EQUIPEMENTS POUR REALISER LE MODULE D’ALIMENTATION DES PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPERE | DESIGNATION | CODE / REFERENCE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT [€] | PRIX TOTAL HT [€] |
| 1 | Tube acier noir Ø 33,7 x 2,9 | 11110095 | 4,5 m | 7,14 | 32,13 |
| 2 |  |  | 0,75 m |  |  |
| 3 |  |  | 0,30 m |  |  |
| 4 |  |  | 0,80 m |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | Raccord union 3 pièces à souder femelle à visser 340GCU Ø12x17 – 14 | 711077 | 1 | 1,97 | 1,97 |
| 13 | Décapant Castolin 800 pour laiton pour brasure Cuivre / laiton | - | 1 | 29,95 | 29,95 |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | Circulateur SALMSON type 40-15 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 | Servomoteur de vanne trois voies pilotage par régulation |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 | Manomètre boîtier ABS SEC vertical Ø 50 type C (0 à 10 bars) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | COÛT TOTAL |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | DOSSIER SUJET | Session 2016 | Code examen : 1606-TIS ST 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 4 sur 6 |

QUESTION 2 : PREPARATION DE CHANTIER

Contexte :

Vous devez gérer la préparation de chantier en effectuant la préparation de l’outillage et des

    - nécessaires pour réaliser la partie d’installation du module d’alimentation des panneaux rayonnants.

## Vous disposez :

      - Du schéma de principe de la chaufferie, dossier ressources page 2/7.

      - Du schéma côté de la partie d’installation à réaliser, dossier ressources page 3/7.

      - De la liste des E.P.I page 7/7.

Vous devez :

- Lister les différentes difficultés de façonnage rencontrées pour réaliser cette partie d’installation.

- Indiquer l’outillage nécessaire pour réaliser chaque façonnage.

- Etablir la liste des Equipements de Protection Individuelle pour effectuer les travaux en sécurité.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | DOSSIER SUJET | Session 2016 | Code examen : 1606-TIS ST11 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 5 sur 6 |

## QUESTION 2 : PREPARATION DE CHANTIER

- Lister les différentes difficultés de façonnage rencontrées pour réaliser cette partie d’installation.

- Indiquer l’outillage nécessaire pour réaliser chaque façonnage.

- Etablir la liste des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour effectuer les travaux en sécurité.

| PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TACHE | OPERATION | OUTILLAGE | EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE |
| FAÇONNAGE DU TUBE ACIER |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Joint de filasse | Filasse et pâte d’étanchéité |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| FAÇONNAGE DU TUBE CUIVRE |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | DOSSIER SUJET | Session 2016 | Code examen : 1606-TIS ST11 |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 6 sur 6 |