DANS CE CADRE

Académie :

Examen : Spécialité/option : Epreuve/sous épreuve : NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

Session :

Série : Repère de l’épreuve :

N° du candidat

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

NE RIEN ÉCRIRE

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

# Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

## ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2016

« jfjnjg »

#### Cette épreuve comporte :

Le sujet « Tronc commun », composé par tous les candidats

Le sujet « Approfondissement du champ d’application Industriel »

Le sujet « Approfondissement du champ d’application Habitat Tertiaire »

Le candidat doit remplir le tableau ci-dessous correspondant au sujet « approfondissement » qu’il a choisi.

A remplir par le candidat

Je choisis l’approfondissement du champ d’application : ……………………………………………

Compléter par la mention : habitat-tertiaire  ou industriel

ATTENTION : Dans tous les cas, ne sera corrigé et noté que le seul sujet approfondissement du champ d’application choisi par le candidat.

L’utilisation de la calculatrice est autorisée conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999.

| BAC PRO ELEEC | Code : 1606 EEE EO | Session 2016 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE E2 | Durée : 5H | Coefficient : 5 | Page 1 / 24 |

#### Contenu du sujet

|  |  |  | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| TRONC COMMUN | PARTIE A | Rénovation de la distribution électrique HTA | 0 h 30 mn |
|  | PARTIE B | Dimensionnement de la canalisation FM4 | 1 h 10 mn |
|  | PARTIE C | Rénovation du système de filtration | 1 h 10 mn |
|  | PARTIE D | Remplacement de l'éclairage | 0 h 40 mn |
| Approfondissement du champ habitat tertiaire | PARTIE E | Extension du 1er étage en technologie KNX | 1 h 30 mn |
| Approfondissement du champ industriel | PARTIE F | Gestion des bennes à copeaux | 1 h 30 mn |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 2 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sujet : tronc commun

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 3 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PARTIE A : Rénovation de la distribution électrique HTA (DTR pages 4, 5 et 13)

ERDF impose le remplacement du tableau de comptage. Cette opération nécessite le changement des liaisons électriques actuelles. En conséquence, on profite de la mise à l'arrêt du poste HTA / BT pour effectuer une maintenance préventive (changement des fusibles HTA...).

A1- Identifier les liaisons repérées de 1 à 7 du réseau électrique HTA.

| Repère | Désignation de la liaison |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| Indiquer la spécificité de la liaison repérée 6. |  |

#### A2 - Protection primaire du transformateur.

A2.1 - Identifier la norme en vigueur et les deux grandeurs électriques du réseau HTA permettant de faire le choix des fusibles.

| Norme en vigueur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grandeur électrique (symbole) | Désignation | Valeur |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 4 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A2.2 - Choisir les fusibles adaptés.

| Type de fusible | Intensité assignée | Tension assignée |
| --- | --- | --- |

A3 - Classer (de 1 à 7) les étapes de la procédure d'accès aux fusibles.

| Étape n° | Opération à réaliser |
| --- | --- |
|  | - Ouvrir l'interrupteur I3 et vérification visuelle de l'absence de tension. |
|  | - Faire la VAT (extrémités des fusibles). |
|  | - Déverrouiller et fermer les sectionneurs ST3 (clé O prisonnière). |
|  | - Le retrait des fusibles est possible. |
|  | - Porter la clé O sur le sectionneur ST3. |
|  | - Ouvrir, débrocher et verrouiller le disjoncteur DG (clé O libre). |
|  | - Enlever le panneau (accès aux fusibles). |

### PARTIE B : Dimensionnement de la canalisation FM4 ( liaison TGBT / C3.4 (canalis File D1)) (DTR pages 5, 6 et 13 à 17)

Suite à l'ajout du nouveau tour repéré NEW, raccordé à la canalisation préfabriquée (canalis) "C3.4" on vous demande :

- de choisir la nouvelle protection repérée "D3.4",

- de vérifier la conformité de la canalisation "FM4".

#### B1 - Bilan des puissances au niveau de la canalisation préfabriquée canalis "C3.4".

B1.1 – Établir le bilan des puissances.

|  | Canalis C3.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TMC3 | TMC20 | NEW | TMC300 | SC250 |
| Puissance absorbée (kW). |  |  |  |  |  |
| Facteur de puissance au niveau du canalis "C3.4". |  |  |  |  |  |
| Cs34 : coefficient de simultanéité. | 0,5 |  |  |  |  |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 5 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Au niveau du canalis "C3.4" :

B1.2 - Calculer la puissance totale absorbée Pa34 en tenant compte du coefficient de simultanéité.

Formule

Application numérique

Résultat (kW) :

B1.3 - Calculer la puissance réactive totale Q34.

| Formule | Application numérique | Résultat (kvar) |
| --- | --- | --- |

B1.4 - Calculer la puissance apparente S34.

| Formule | Application numérique | Résultat (kVA) |
| --- | --- | --- |

B1.5 - Calculer l'intensité d'emploi I34.

| Formule | Application numérique | Résultat (A) |
| --- | --- | --- |

#### B2 - Choix de la protection (D3.4) de la canalisation "FM4".

| Type de disjoncteur : | Pouvoir de coupure : |
| --- | --- |
| Justifier votre choix : |  |

Pour la suite de l'étude, le courant d'emploi de référence utilisé est égal à 130 A. B2.1- Choisir le disjoncteur approprié et justifier votre choix.

Type de déclencheur retenu

B2.2 - Choisir le type de déclencheur magnétothermique adapté.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 6 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B2.3 - Proposer le réglage du déclencheur.

|  | N° du cran de sélection (arrondir à la décimale supérieure) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Réglage possible | Réglage calculé | Réglage à effectue r |
| Ir | .8 ou .9 ou 1 | Ir = |  |

#### B3 - Conformité de la canalisation "FM4".

Pour la suite de l'étude, l'intensité nominale de référence utilisée est de 160 A (des extensions sont prévues).

B3.1- Déterminer la section minimale des câbles (SFM4).

| Iz | K1 | K2 | K3 | Kn | K | I'z | SFM4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |

B3.2 - Calculer la chute de tension (∆U34%) liée à la canalisation FM4.

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

B3.3 - Vérifier la chute de tension totale (∆UTMC3%) en % au niveau du tour NAKAMURA "TMC3". Justifier sa conformité.

| Chute de tension totale | La chute de tension est conforme ? Oui o Non o |
| --- | --- |
| ∆UTMC3% = |  |
| Justifier : |  |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 7 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

### PARTIE C : Rénovation du système de filtration de l'air (Tour NAKAMURA "TMC3") (DTR pages 6, 7 et 17 à 19)

Afin de répondre aux normes environnementales, on vous demande d'intégrer le nouveau système de filtration, afin de supprimer le brouillard d’huile présent dans l’air ambiant de l’atelier.

C1 - Choisir le matériel adapté permettant de répondre au cahier des charges.

| Repère | Désignation | Référence |
| --- | --- | --- |
| 10Q2 | Disjoncteur magnétothermique GB2 (unipolaire + neutre), 1 A | GB2CD06 |

#### C2- Réglage de la protection thermique du moteur.

C2.1 – Relever la valeur de l'intensité absorbée par le moteur à charge nominale.

Intensité moteur

In =

C2.2 - Positionner l’index de réglage de la protection thermique.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 8 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### C3 - Compléter le schéma de raccordement.

- Raccordement des entrées / sorties de l’automate.

10Q2

1A

Alimentation du module Zelio Logic 2.

#### C4 - Programmation de la sortie du module liée à la « commande du moteur filtration ».

La programmation doit répondre aux chronogrammes " Fonctionnement du système de filtration" du cahier des charges.

L'étude comprend la programmation de la :

- temporisation du type repos "TT1",

- sortie "Q1" (commande moteur filtration).

C4.1 - Donner les équations logiques de la temporisation ''TT1" et de la sortie "Q1".

TT1 =

Q1 =

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 9 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TT1

Tp après forçage ou fin lubrification

Q1

10KM1 : Commande moteur filtration

C4.2 - Compléter la programmation des équations de "TT1" et de "Q1" en langage "LADDER" (langage à contact).

| Contact 1 | Contact 2 | Contact 3 | Contact 4 | Contact 5 | Bobine | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PARTIE D : Remplacement de l'éclairage (DTR pages 8, 20 et 21)

Après plusieurs années de fonctionnement et pour des raisons de fiabilité, il a été décidé de remplacer l’ensemble des luminaires de l’atelier de machines-outils par des luminaires Yes Show 400. Vous conclurez sur l’opportunité d’implanter le même nombre de luminaires que dans la situation actuelle.

D1 - Relever les caractéristiques de l’atelier.

| a : longueur (m) | b : largeur (m) | ht : hauteur (m) | h : hauteur utile (m) | Facteur de réflexion des parois |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D2 - Relever le niveau d’éclairement nécessaire à l’atelier de fabrication.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 10 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D3 - Relever les caractéristiques de la lampe.

| Désignation |  |
| --- | --- |
| Type de lampe |  |
| Puissance |  |
| Flux lumineux (Fl) |  |
| Culot |  |

D4 - Relever les caractéristiques du luminaire.

| Désignation |  |
| --- | --- |
| Rendement (ηl) |  |
| Distance inter-luminaire |  |

D5 - Déterminer le facteur compensateur de dépréciation.

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |

D6 - Calculer l’indice du local.

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |

D7 - Sélectionner le rapport de suspension.

D8 - Relever l’utilance u (valeur du tableau à diviser par 100).

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 11 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D9 - Calculer le facteur d’utilisation.

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |

D10 - Calculer le flux lumineux total nécessaire.

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |

D11 - Définir le nombre de luminaires.

Pour la suite de l’étude, le flux lumineux retenu sera de 2 100 000 lm.

D11.1 - Calculer le nombre de luminaires minimum à installer (N).

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |

D11.2 - Conclure sur l’opportunité d’implanter le même nombre de luminaires que dans la situation actuelle.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 12 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

## ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2016

Sujet : Approfondissement du champ d’application habitat-tertiaire

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 13 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### PARTIE E : Extension du 1er étage en technologie KNX (DTR pages 8 à 10 et 22 à 24)

Le choix du matériel s’est orienté vers une solution KNX intégrée (Roombox) de mise en œuvre rapide. On vous demande de préparer l'installation de cet équipement.

#### E1 - Étude de l’installation.

E1.1 - Sélectionner la référence de la Roombox utilisée pour la réalisation du premier étage.

Référence

E1.2 - Compléter le plan architectural ci-dessous en faisant apparaître les zones gérées par les Roombox n°2 et n°3 ainsi que les repères des récepteurs.

1vrA

1vrB

1vrC

1zB

1cvcA

1cvcB

1zC

1cvcC

1zA

1cvcD

1zD

Roombox n°1

.......................

.......................

Ouest

Est

Service qualité	Service BE mécanique	Service commercial

Luminaire	Chauffage

#### E1.3 - Vérification, pour la Roombox n°1 de la compatibilité, (protection départ) de l’ensemble du matériel connecté sur la voie B.

E1.3.1 – Déterminer la puissance des différents départs.

| Puissance du départ éclairage 1zB |  |
| --- | --- |
| Puissance du départ 1cvcB |  |
| Puissance du départ volet 1vrB |  |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 14 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E1.3.2 - Calculer la puissance apparente totale utilisée par la voie B (le facteur de puissance est estimé à 0,85).

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |

E1.3.3 - Conclure sur la compatibilité du matériel connecté.

| Le matériel connecté est compatible avec les protections. | Oui o Non o |
| --- | --- |
| Justifier : |  |

#### E2 - Réalisation des schémas de l'installation.

E2.1 - Tracer sur le schéma ci-dessous, l’architecture du bus KNX pour les 3 Roombox, le bus DALI et le raccordement du capteur de mouvement de la zone 1zD pour la Roombox n°1.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 15 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E2.2 - Effectuer le raccordement électrique partiel de la Roombox n°1.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 16 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E3 - Déterminer le nombre de connecteurs nécessaires aux raccordements des départs des Roombox.

| Description | Référence | Nombre |
| --- | --- | --- |

#### E4 - Adressage et paramétrage de la communication des différentes Roombox.

Les échanges se font au travers du réseau Ethernet TCP-IP existant. Chaque Roombox de l’étage est reliée directement à la baie informatique (Câble RJ45). L’ensemble des données est rassemblé au niveau du PC de visualisation zone n°4 par l’intermédiaire de la baie informatique.

L'étude porte sur :

- le raccordement des Roombox sur le réseau Ethernet,

- la configuration de la voie Ethernet TCP-IP des différentes Roombox.

E4.1 - Compléter la configuration de l'adresse IP et du masque de sous-réseau du PC.

Écran de configuration du PC

......................................

......................................

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 17 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stations

n°156 à 158

Station n°92

Panneau de brassage

1

6	11

Switch 16 ports

16

Station n°92

Baie informatique

E4.2 - Réaliser les liaisons informatiques et indiquer les adresses IP de chaque Roombox.

Les liaisons informatiques comprennent :

- les liaisons RJ45 de chaque Roombox à la baie informatique,

Roombo x N°1

Bureaux

étage

IP :............................................

Roombo x N°2

IP :............................................

Roombox N°3

IP :............................................

Salle de contrôle

PC (visualisation zone 4)

le brassage des stations au niveau de la baie informatique.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 18 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

## ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2016

Sujet : Approfondissement du champ d’application industriel

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 19 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

### PARTIE F : Gestion des bennes à copeaux (DTR pages 11, 12, 25 et 26).

Dans le but de limiter les bourrages de l’élévateur, la gestion de l'évacuation des copeaux est revue (partie commande seulement).

- Vérifier le dimensionnement de la motorisation actuelle.

- Modifier en partie l'automatisation du système d'évacuation des copeaux.

F1- Vérification du dimensionnement de la motorisation actuelle. F1.1 - Relever les caractéristiques de la motorisation actuelle.

| Élévateur |  | Réducteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Force nécessaire d'élévation | Fn = | Coefficient de réduction | K = |
| Rayon du tapis d'élévation | R = | Rendement | ηred = |
| Moteur |  |  |  |
| Vitesse nominale |  |  | Nmot = |

Pour la suite, le choix du réducteur ne sera pas remis en cause.

F1.2 - Calculer la vitesse de rotation en sortie du réducteur (Nred).

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

Pour la suite, on prendra Nred = 5,5 min-1

F1.3 - Calculer la vitesse linéaire (Vel) de l'élévateur (à la fréquence réseau).

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

F1.4 - Calculer la puissance utile à la sortie du réducteur (Pured).

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 20 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pour la suite, on prendra Pured = 300 W

F1.5 - Calculer la puissance utile du moteur (Pum1) nécessaire.

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

F1.6 - Calculer la puissance utile du moteur (Pum2) en tenant compte d’un facteur de majoration (fm) de 30% (coefficient de sécurité) et vérifier sa conformité.

| Formule | Application numérique |  |  | Résultat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conforme |  | Oui | o | Non | o |
| Justifier : |  |  |  |  |  |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 21 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### F2 - Gestion de la vitesse d'évacuation des copeaux.

F2.1 - Choisir le variateur adapté.

| Repère | Désignation | Référence |
| --- | --- | --- |

F2.2 - Compléter le schéma du variateur et des entrées / sorties automate afin de répondre au cahier des charges (description des liaisons).

Les paramètres doivent répondre aux exigences électriques et mécaniques du système d'évacuation des copeaux.

F2.3 - Déterminer les paramètres de configuration.

| LSP : | HSP : | ItH : | tCC : | AO1t : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS2 : | PS4 : | SP2 : | SP3 : | SP4 : |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 22 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### F3 - Communication entre les différents équipements et configuration logicielle de la voie de communication Ethernet TCP-IP du processeur.

F3.1 - Choisir le processeur (automate) adapté.

| Repère | Désignation | Référence |
| --- | --- | --- |

F3.2 - Choisir la famille du type de coupleur de communication retenu et renseigner l'image ci-dessous.

les choix de famille possibles

(ex :NOE 0100, NOE 0110)

Zone de saisie de la famille retenue

F3.3 - Renseigner l'adresse IP et le masque de sous-réseau du port de communication Ethernet du processeur de l'automate.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 23 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

F3.4 - Réaliser les liaisons informatiques et compléter les adresses IP de l'appareillage.

Les liaisons informatiques comprennent :

- les liaisons RJ45 inter-appareillage,

- le brassage des stations au niveau de la baie informatique.

Atelier (RDC)

Caméra N°1 VIVOTEK IP8172/72P

Caméra N°2 VIVOTEK IP8172/72P

Coffret électrique

Processeur

BMX P34

Switch TCS ESU 053FN0

IP: ...............................

IP: ...............................

Zone 4 (bennes à copeaux)

Écran tactile (XBT GT 2330) (commande évacuation copeaux)

PC (visualisation zone 4)

IP: ...............................

Salle de contrôle

Stations

n°152 à 155

Station n°92

Panneau de brassage

1

Station n°152 à 155

6	11

Switch 16 ports

16

Station n°92

Baie informatique

1er étage

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2016 | EPREUVE E2 | Page 24 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |