BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2017

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

| 1 | ÉTUDE DES SILOS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement d’un silo.

| 1 - 1 | Flux des produits |
| --- | --- |

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP1 à DP2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Tracer en couleur les cheminements des flux des pommes de terre sur le schéma simplifié de la ferme de la Motte, depuis la récolte, l’entreposage dans la cellule frigo N°15, jusqu’au départ des camions avec les pommes de terre conditionnées.

Voir DR1 Corrigé

| 1 - 2 | Fonctions d’un silo de stockage |
| --- | --- |

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Indiquer les 3 fonctions principales d’un silo de stockage de pommes de terre.

Séchage et cicatrisation

Conservation

Réchauffage

| 1 - 3 | Conditions de conservation |
| --- | --- |

| Q.1-3a | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

DDonner les conditions de conservation des pommes de terre en fonction de leur type : semence printanière ou consommation.

Conservation classique : 	4°C pour les semences

8°C pour la consommation

| Q.1-3b | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Indiquer pourquoi certains agriculteurs et commerçants conservent les pommes de terre de semence à 8°C.

Économies financières : moins de temps de ventilation, moins de réchauffage

| 1 - 4 | Refroidissement des pommes de terre |
| --- | --- |

| Q.1-4 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Expliquer pourquoi la période pour atteindre le palier de conservation des pommes de terre à une durée importante.

Il faut respecter la durée de cicatrisation, puis refroidir lentement.

Le refroidissement s’effectue le mieux en procédant par des différences de 2 à 3°C, il faut refroidir de 19°C à 4°C.

| 1 - 5 | Équipements d’une cellule |
| --- | --- |

| Q.1-5 | Documents à consulter : DT2 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Identifier et donner les fonctions des composants numérotés 1 à 3.

1 : les évaporateurs permettent le refroidissement

2 : les ventilateurs permettent le séchage

3 : les réchauffeurs permettent le réchauffage

| 1 - 6 | Fonctionnement d’une cellule en ventilation externe |
| --- | --- |

Les schémas 1 et 2 du DR2 indiquent les relevés de températures et d’humidités relatives HR de la supervision lors du séchage des pommes de terre le 31 août et le 4 septembre 2015. Le séchage de la cellule est en ventilation externe.

| Q.1-6a | Documents à consulter : DR2, DT1 et DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter les schémas 1 et 2 en plaçant les 2 volets d’air en position ouverte ou fermée.

Voir DR2 corrigé

| Q.1-6b | Documents à consulter : DR2 et DT1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Représenter sur ces schémas le flux d’air dans la cellule.

Voir DR2 corrigé

| 1 - 7 | Ventilation interne |
| --- | --- |

| Q.1-7a | Documents à consulter : DR2 et DT1 | Répondre sur feuille. |
| --- | --- | --- |

Justifier la décision du technicien de passer en ventilation interne le 4 septembre 2015.

HR n’est pas homogène, une ventilation interne est préconisée périodiquement.

Le technicien effectue le passage en ventilation interne le 5 septembre 2015.

| Q.1-7b | Documents à consulter : DR2 et DT1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter alors le schéma 3 du DR2 en plaçant les volets d’air en positions ouvertes ou fermées.

Voir DR2 corrigé

| Q.1-7c | Documents à consulter : DR2 et DT1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Représenter sur le schéma 3 le flux d’air dans la cellule.

Voir DR2 corrigé

| Q.1-7d | Documents à consulter : DR2 et DT1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Indiquer alors sur le schéma 3 du DR2 les températures et d’humidités relatives attendues après quelques heures de fonctionnement.

Voir DR2 corrigé

| Q.2-1a | Documents à consulter : DP3, DR5, DT3 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Voir DR3 corrigé

| Q.2-1b | Documents à consulter : DP3, DR5, DT3 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Voir DR3 corrigé

| Q.2-1c | Documents à consulter : DP3, DT3 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Voir DR5 corrigé

| Q.2-2 | Documents à consulter : DT3, DT4 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Voir DR4 corrigé

DR1 - Schéma simplifié de la ferme de la Motte

DR2 - Relevés Températures - Hygrométries

Schéma 1 : 	Relevés du 31 août 2015

Schéma 2 :	Relevés du 4 septembre 2015

Schéma 3 :	Relevés attendus après modifications effectuées par le tehnicien

| Remarque : L’humidité relative de 85 % est donnée à titre indicatif. Elle peut être légèrement différente, mais elle doit être constante sur toute la hauteur du silo. |  |
| --- | --- |

DR5 - Schéma simplifié de la ferme de la Motte

EXEMPLE de réponse !

Si le candidat bypasse les trémies, en passant par CE tapis, on acceptera aussi la réponse.

Le candidat peut utiliser n’importe laquelle des 7 trémies et aiguillages (nombres trouvés sur le bdd de la ligne)

Préparation

Conditionnement

DR3

Réponse à Q.2-1a et b : (P pour préparation, C pour conditionnement)

| P/C | Fonctionnalité | Sous-système(s) |
| --- | --- | --- |
| C | Peser et ensacher | Peseuse ensacheuse ET convoyeur d’entrée ET convoyeur de sortie |
| P-C | Alimenter en énergie | Réseaux élec et pneu |
| P | Alimenter la ligne en PdT | Vide-caisses |
| P | Préparer les PdT *** | Brosseuse OU laveuse |
| C | Réguler le flux de pommes de terre | Trémies tampon ET aiguillages |
| C | Encaisser | Encaisseuse OU opérateur |
| C | Palettiser | Palettiseur (ET cariste) |
|  | Ce qui n’est pas entre () est le minimum attendu |  |
|  | *** On acceptera aussi : |  |
| P | (Préparer les PdT par) Brosser les PdT | Brosseuse |
| P | (Préparer les PdT par) Laver les PdT | laveuse |

DR4

Réponse à Q.2-2 :