# BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

### ÉPREUVE E.4

### Modélisation et choix techniques en environnement nucléaire

### UNITÉ U4.1

### Pré-étude et modélisation

### _______

### Session 2015

### _______

CORRIGÉ

A. Réglage de la ventilation :

Étude de l’installation existante

QV = vB m(s-1 = 1086 m3(h-1.

Pd = ρ (vB2 – vA2) = 0,5

Ps = ρ g (zB – zA) + (PB – PA) + Pch =

Voir DR1 et n = 1300 tr(mn-1.

Modifications de réglages.

QV’. 1195 m3(h-1

Pch’

Ps’ = ρ g (zB – zA) + (PB – PA) + Pch = 302 Pa.

Voir DR1, n = 1550 tr(mn-1 environ.

La modification est possible, F2 est sous le régime maximal.

B. Barrière immatérielle :

1. Disposition.

Voir DR2

D = 1600 (t1 + t2) + 168 = 1600x0,330+ 168 = 696mm= 0,696 m

0,696 m < 1m les distances de sécurité sont respectées.

Principe barrière lumineuse.

Circuit émetteur :

Voir DR2

3,75.1014 Hz = 375 THz ; 7,50(1014 Hz = 750 THz ; Voir DR2

Emission dans l’infrarouge

Voir DR3

T = 10,4(10-5 s et

Circuit récepteur :

Situation 1

a) Ir = 40 (A et Ir = 18,8 V

b) Ir = 0 (A et us = 0 V

c) Voir DR3

Situation 2

Ir = 4 (A et Ir = 1,88 V

Voir DR3

Situation 3 :

Une composante s’est ajoutée au signal us, la photodiode est donc sensible à la lumière parasite.

la photodiode étant sensible à l’infrarouge, on en déduit que la source d’appoint émet en partie dans l’infrarouge.

Situation 4 :

a) Le faisceau est interrompu, le signal modulé disparait, il reste la composante due à l’éclairage d’appoint.

b) Le chargement-déchargement doit être stoppé

Synthèse :

Le système doit être bloqué uniquement si le faisceau est coupé par un passage.

En cas d’interruption du faisceau d’émission, le récepteur pourrait être « trompé » par l’infrarouge émis par une lumière parasite.

Un éclairement trop important des photodiodes va saturer et bloquer le système.

C. Départ de feu au BAC :

L’acide nitrique HNO3

1 mole H3O+ pour 1 mole HO-

pH ( 7 à 25 °C, la solution est basique.

122 = 10-pH = 1×10-12 mol(L-1

123 = 1 ×10-14 / = 10-2 = 0,01 mol(L-1

= 10 moles et = = 10 moles

Vacide =

Un départ d’incendie dans un sac de déchets compactables

Voir DR4

D. Campagne de broyage :

Prévisionnel dosimétrique collectif initial

= 279 H(µSv

Modifications des conditions radiologiques

= 6,5109 Bq

Soit

La limite inférieure de la zone orange vaut 2 mSv(h-1.

Personnel de catégorie A, autorisation d’accès ZO.

= 0,235 mSv(h-1

Prévisionnel dosimétrique collectif réactualisé

= 1408 H(µSv

Les conditions d’intervention ne sont pas acceptables car >50 % du prévisionnel dosimétrique collectif initial. 1408 H(µSv >> 235 x 150 %

Recherche de solution

Soit

= 300 H(µSv

Le scénario est acceptable car le prévisionnel est inférieur à 50% d’augmentation.

Barême : case cochée  juste +1 ;  case cochée  fausse  -1 ; le total ne pouvant être négatif.

( Doubler le parc d’extincteurs ;

( Ne plus utiliser d’acide nitrique, de lithine ni de chiffons ;

( Rincer plus efficacement les bidons d’acide nitrique avant de les jeter dans les sacs.

( Ce n’est plus mon problème, je change bientôt de service.

( Procéder à la source à un tri plus sélectif des déchets compactables (si, oui lequel ?)

( Les murs sont suffisamment épais, inutiles de prendre des précautions particulières.

( Utiliser des sacs de déchets plus résistants

# Text boxes

Figure A.2

F1

F2

Document réponse 1                      DR1

Document réponse 2                      DR2

Domaine visible

400



 (nm)

fréquence

Figure B.5

infrarouge

ultraviolet

375 THz

750 THz

Zone à protéger

Zone de

travail

Zone libre

Broyeur

mur

Passerelle

Passage arrivée et évacuation des fûts

1,3 m

1,2 m

1 m

Figure B.3

Vue de dessus

E

R

M

M

45°

45°

E

Émetteur

R

Récepteur

M

Miroirs

Document réponse 3                      DR3

Zones de conduction de la DEL

normal

Eclairement

Ee = 1 mW.cm-2

Eclairement

atténué

Ee = 0,1 mW.cm-2

Courbe émetteur

Courbes 1

Courbes 2

A compléter

A compléter

Figure B.8

A compléter

Document réponse 4                     DR4

Commentaires éventuels :

Demander au service chimie de séparer, lors de la préparation des sacs de déchets, les bidons d’acide nitrique et les chiffons en cellulose.