Lors de la recherche de défaillance, les mesures électriques s'effectuent en respectant deux critères:

1. les règles de sécurité établies;

2. une procédure logique permettant d'effectuer le moins de contrôle possible, afin d'identifier le

composant défectueux le plus rapidement possible

I -  Rappel sur la sécurité:

Les contrôles, qu'ils soient sous tension ou hors tension, s'effectuent TOUJOURS:

1. en présence d'un professeur.

2. en utilisant les E.P.I. (Équipements de Protection Individuelle)

- Gants de protection électrique (sous gants d'hygiène) ;

- Casque avec écran anti-UV ;

- Tapis isolant.

II - Exemples de mesures:

L'étude va s'effectuer sur un circuit de commande et de puissance permettant le démarrage direct un sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé.

Travail : Compléter par une représentation correcte, les schémas de la chaîne d’informations et de la chaîne d’énergie, ci-dessous, puis remplir avec soin et judicieusement, le tableau de relevés des mesures correspondant.

Circuit de la chaîne d’informations                Tableau de relevé des mesures sur le circuit de la chaîne  d’informations

| Mesures N° | Nature du contrôle | Points tests | Appareils utilisés et calibre | Valeur attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Circuit chaîne d’informations : à compléter

Circuit de la chaîne d’énergie                                 Tableau de relevé des mesures sur le circuit de la chaîne d’énergie

| Mesures N° | Nature du contrôle | Points tests | Appareils utilisés et calibre | Valeur attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Circuit chaîne d’énergie : à compléter