Manip S9000 n°12 : Intégrer capteurs et compteurs et faire des relevés

On ne fera ici que les capteurs et compteurs à relevés manuels. En effet, l’intégration d’un capteur avec valeur automatique nécessite l’accès au WebService. Cela fera l’objet d’un complément à cette manipulation.

- Les capteurs et compteurs sont liés à un produit.

- Vous ne pouvez pas mettre plusieurs capteurs du même type sur un produit mais il y a toujours des solutions.

- Aller dans « Contrats » dans l’écran d’accueil et « Accéder aux produits ».

- Entrer le contrat désiré ou le site installé et « Rafraîchir ».

- Sélectionner un produit et aller dans l’onglet « Capteur ».

- Vous pouvez paramétrer un capteur ou un compteur ou procéder à des relevés, manipulation qui peut être faite par le technicien ou par le client s’il dispose de l’accès Portail WEB.

- Choisir « Paramétrer ». On arrive sur un écran permettant de rajouter « Nouveau » un capteur ou un compteur. Après avoir rafraîchi, la liste des types de capteurs ou compteurs disponibles apparaissent. Il suffit de le choisir et de renseigner les champs.

- Par exemple les valeurs de déclenchement d’intervention (laisser 0.000 s’il  n’y en a pas). Choisir aussi le type de graphique.

- Et si le type de capteur ou de compteur qui vous intéresse n’est pas dans la liste ? Il faut alors le créer !!

- Aller dans « Fichiers » dans l’écran d’accueil et chercher « Capteur Types».

- L’écran a la même forme que précédemment mais là, vous créez votre type de capteurs. Vous pourrez choisir le type de relevé, les unités, les bornes pour le graphe, etc.

- Important : pour les unités, si elle n’est pas disponible, il faut la définir dans les fichiers de base à « Unités de mesure » ici.

- Capteurs et compteurs implantés, il vous suffit de faire les relevés…

- Attention : toute valeur validée ne pourra être modifiée car elle peut déclencher une intervention donc elle peut être liée à une action.