## FICHE ACTIVITE ICCER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Préparation de l'intervention 2nde FDM TNE Environnement ICCER
COMPETENCES COMMUNES
CC11 | Collecter les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en utilisant les outils numériques
CC12 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en tenant compte des interactions avec les autres intervenants
CC13 | Repérer les contraintes liées à efficacité énergétique
CC21 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants
CC22 | Identifier les EPC et les EPI adaptés à l’intervention
CC23 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
CC31 | Identifier les éléments d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique
CC32 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions…)
CC33 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS: - Ordinateur multimédia avec connexion à internet et logiciel Bimvision - Dossier ressource (CCTP)
DESCRIPTION ACTIVITE n°1
PROBLEMATIQUE : Comment préparer son intervention ou sa réalisation ?
Situation professionnelle :
Votre entreprise a été retenue pour réaliser l’installation des lave-mains des blocs sanitaires du personnel du groupe scolaire. Vous devez réaliser l’étude de l’installation et la préparation de l’intervention.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Où se situe situe la zone de votre intervention ? Quels sont les réseaux hydrauliques concernés par l'intervention ? |  |  | Localiser les blocs sanitaires concernés Identifier les différents réseaux sur la maquette Réaliser le schéma des différents circuits
Quelle doivent-être la nature et la dimension des tuyauteries utilisés ? |  |  | Retranscrire les propriétés techniques des différents réseaux : matière (cuivre multicouche, PVC …) Identifier les différents diamètres de chaque circuit
Quelles sont les contraintes pour réaliser son intervention avec les autres corps de métier ? |  |  | Prendre en compte les autres corps de métier
Comment intervenir sur le site en toute sécurité et effectuer son intervention ? |  |  | Identifier et lister son matériel et les équipements de sécurité pour effectuer son intervention
Quels sont les éléments à observer et à vérifier ? |  |  | Repérer les éléments à vérifier
Comment modifier des documents ? |  |  | Restituer son travail sous forme numérique et papier
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: - pour télécharger le logiciel BimVision (https://bimvision.eu/en/download/) - DTU 60.11 – Les règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales • Vidéo : • Tuto : - BimVision (https://tmsec.ac-rennes.fr/spip.php?article117)
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : Plans 2D et 3D du GS.: CCTP ,Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : Cahier des clauses techniques particulières •Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO…
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR ICCER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Réalisation et mise en service de l'installation 2nde FDM TNE Environnement ICCER
COMPETENCES COMMUNES
CC41 | Implanter les matériels et les supports
CC42 | Réaliser l'installation et/ou les modifications des réseaux fluidiques et/ou les câblages électriques
CC43 | Opérer avec une attitude écoresponsable
CC51 | Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques et les installations électriques
CC52 | Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système
CC53 | Identifier les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations
CC61 | Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels
CC62 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS : - Maquette BIM - CCTP - documentation technique lave-mains et accessoires
DESCRIPTION ACTIVITE n°2
PROBLEMATIQUE : Comment réaliser une intervention ou une réalisation ?
Situation professionnelle :
Suite à la préparation de votre intervention, vous devez réaliser la pose, le raccordement et la mise en service des lave-mains du bloc sanitaire du personnel
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment vérifier la conformité des produits livrés sur le lieu d’intervention |  |  | Réceptionner et vérifier la conformité des équiments, des matériels et des matériaux au regard du bon de livraison (Préparation de commande - bon de livraison)
Comment situer l'installation dans son environnement ? |  |  | Organiser la zone d'intervention au regard de l'environnement de travail
Comment équiper un lave-mains ? |  |  | Rechercher dans la documentation technique les éléments permettant d'équiper le lave-mains
Comment implanter le lave-mains ? |  |  | Tracer la hauteur du lave-mains Utiliser les fixations en fonction du support Implanter le lave-mains suivant la notice technique
Comment implanter et façonner les réseaux d' EFS et d'ECS et d'évacuation des eaux usées ? |  |  | Implanter correctement les réseaux Façonner les réseaux Respecter la pente souhaitée pour l'évacuation
Comment procéder à la mise en service ? |  |  | Réaliser la mise en service en respectant le mode opératoire préalablement établi Appliquer les mesures de prévention liées à la mise en service
Quels sont les réglages nécessaires pour le bon fonctionnement ? |  |  | S’interroger sur les grandeurs possibles à régler Effectuer les réglages
Comment consigner et transmettre des informations à sa hiérachie ? Au client ? |  |  | Compléter une fiche d'intervention et d'autocontrôle, rédiger un rapport d'intervention Expliquer le fonctionnement et l'utilisation de l'installation au client
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet:https : //www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/S2134.html https://www.batiproduits.com/medias/5/2/0/004445025.pdf https://www.weinmann-schanz.de/fr/fr/Installation/Installation-sanitaire/Siphons/Siphon-lave-linge-encastr%C3%A9/Bo%C3%AEte-de-raccordement-de-lavabo-encastr%C3%A9e-avec-siphon-encastr%C3%A9-sid201058.html https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/lenergie-commerces/dossier/leau-chaude-sanitaire-boutiques/optimiser-poste-deau-chaude-sanitaire https://www.capeb.fr/www/capeb/media/var/document/aqc_aef_pb1_09-16.pdf
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… Fiches d'autocontrôle : attestation d’essai de fonctionnement - évacuations intérieures au bâtiment
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR ICCER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Amélioration de l'installation 2nde FDM TNE Environnement ICCER
COMPETENCES COMMUNES
CC63 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
CC71 | Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants…) par rapport aux attendus
CC92 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS : - Documents techniques du mitigeur automatique - Le C.C.T.P.
DESCRIPTION ACTIVITE n°3
PROBLEMATIQUE : Comment exploiter un équipement ou une installation pour en assurer son efficacité énergétique ?
Situation professionnelle :
On fait appel à vos services car le client souhaite modifier son installation et équiper les lave-mains du bloc sanitaire d'une robinetterie automatique pour une meilleure maîtrise de la consommation d'eau et pour plus d'hygiène.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment démonter et remonter une robinetterie sur un appareil ? |  |  | Démonter l'ancienne robinetterie puis installer la nouvelle
Comment réaliser, le contrôle du débit et de la température de l'eau au robinet de l'appareil ? |  |  | Contrôler le débit et la température de l'eau au robinet Interpréter les mesures et vérifier la cohérence avec le CCTP
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.grohe.fr/fr_fr/eurosmart-cosmopolitan-e-mitigeur-lavabo-infrarouge-avec-limiteur-de-temp-rature-ajustable-36327001.html https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/lenergie-commerces/dossier/leau-chaude-sanitaire-boutiques/optimiser-poste-deau-chaude-sanitaire VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uoiiRXnJSws
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… Fiches d'autocontrôle : attestation d’essai de fonctionnement - évacuations intérieures au bâtiment
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR ICCER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Dépannage de l'installation 2nde FDM TNE Environnement ICCER
COMPETENCES COMMUNES
CC72 | Constater la défaillance
CC73 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement
CC62 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
CC81 | Compléter les documents techniques et administratifs
CC83 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité
CC91 | Interpréter les informations du client et/ou l’exploitant sur ses besoins
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS: - Ordinateur multimédia avec connexion à Internet et logiciel Bimvision - Dossier ressource (CCTP)
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment assurer le bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation ?
On fait appel à vos services à la suite d’un dysfonctionnement sur un robinet. Celui-ci a un débit trop faible. On vous demande de prendre en charge l’intervention, d’émettre des hypothèses, de les vérifier et une fois le diagnostic confirmé, d’effectuer le dépannage.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quelles sont les informations exprimées ou laissées par le client ? |  |  | Prendre les informations auprès de l’utilisateur permettant de déclencher l’intervention
Quelles sont les causes possibles du dysfonctionnement ? |  |  | Renforcer l’analyse fonctionnelle et structurelle du système Constater que les dysfonctionnements peuvent être multiples
Comment réaliser l’intervention ? |  |  | Utiliser la fiche du mode opératoire
Quels documents sont à compléter après l’intervention ? |  |  | Rédiger un compte rendu d'intervention et compléter le dossier support d'enregistrement et de communication
Comment vérifier si l’action réalisée a permis de résoudre le problème |  |  | Vérifier si le robinet fonctionne de façon optimale
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Maintenance/Fiches_Maintenance/M_NEO_DUO.pdf • Vidéo : https://www.bing.com/videos/search?q=mode+op%c3%a9ratoire+changement+robinet+lavabo+grohe&&view=detail&mid=629A60C2B5836B1108D7629A60C2B5836B1108D7&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmode%2Bop%25c3%25a9ratoire%2Bchangement%2Brobinet%2Blavabo%2Bgrohe%26FORM%3DHDRSC3 https://www.youtube.com/playlist?list=PL38tIe2nlEYQiVhqtiDOA_nFB8ywc-X3w https://www.youtube.com/watch?v=aALZqEojLuo
Documents disponibles
Documents disponibles : • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique Fiches d'autocontrôle : attestation d’essai de fonctionnement - évacuations intérieures au bâtiment Dossier de supports d'enregistrement et de communication - Dossier Santé Sécurité au Travail et protection de l'environnement
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR ICCER
Exemple possible de mise en situation