Séquence 4 :

Maintenance corrective : manque ECS

Séance 1 : Interpréter les informations transmises par le client

Séance 2 : Lister les hypothèses

Séance 3 : Constater la défaillance, maintenir le système et commander le matériel défectueux

Séance 4 : Réaliser l’intervention

Séance 5 : Formuler un compte rendu, un rapport d’activité

Séquence 4 :

Maintenance corrective : manque ECS

Séance 1 : Interpréter les informations transmises par le client

Séance 2 : Lister les hypothèses

Séance 3 : Constater la défaillance, maintenir le système et commander le matériel défectueux

Séance 4 : Réaliser l’intervention

Séance 5 : Formuler un compte rendu, un rapport d’activité

Table des matières

Séance 4. Réalisation de l’intervention 	2

1)	Compétences évaluées	3

2)	Les étapes de l’intervention	5

a)	Identifier l’emplacement du chauffe-eau sur le plan ci-dessous en vous aidant de la maquette BIM.	5

b)	Déterminer le mode opératoire de l’intervention pour l’arrêt	6

3)	Procéder au remplacement de la résistance 	7

c)	Lister l’outillage, EPI, EPC et les appareils de mesure dont vous avez besoins pour mener cette intervention.	7

d)	Vérification par le professeur	7

e)	Remplacement de la résistance	7

4)	Câblage du Tywatt 1000	8

f)	A l’aide du schéma électrique ci-dessous, réaliser le câblage du Tywatt.	9

g)	Déterminer le mode opératoire de l’intervention pour la mise en service	10

h)	Configuration de l’installation 	10

5)	Mise en service de l’installation et contrôles	11

i)	Compléter le tableau de mesure ci-dessous	11

Objectifs : à la fin de la séance l’élève sera capable

- Collecter les données nécessaires à l’intervention ou la réalisation en utilisant les outils numériques (CC11)

- D’identifier les EPC et les EPI adaptés à l’intervention (CC22)

- Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention (CC23)

- Implanter les matériels et les supports (CC41)

- Réaliser l’installation et/ou les modifications des réseaux fluidiques et/ou des câblages électriques (CC42)

- Identifier les modes opératoires des essais normatifs nécessaire à la mise en service des installations (CC53)

- De réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation (CC62)

- Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation (CC63)

Réalisation de l’intervention

Contexte : Votre entreprise vous demande d’intervenir au groupe scolaire Germaine Tillon pour un problème de production d’ECS du chauffe-eau thermodynamique. Il semblerait que la résistance électrique soit défectueuse. Dans le même temps, la région demande d’installer un système de gestion d’énergie afin d’optimiser le fonctionnement du chauffe-eau.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -De la maquette BIM |  |  |  |
|  | - Des documentations constructeurs |  |  |  |
|  | - Des schémas hydrauliques et électriques |  |  |  |
|  | - De la gamme de maintenance |  |  |  |
|  | -Des séquences 1 ; 2 ; 3 & 4 |  |  |  |

Objectifs opérationnels :

- A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser

- A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser

- A2T4 : Câbler, raccorder les équipements électriques

- A2T6 : Réaliser les opérations préalables à la mise en service et/ou à l’arrêt de l’installation

- A2T7 : Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

- A2T9 : Réaliser des mesurages électriques

- A3T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective

Savoirs associés :

S3.3 L’exploitation des documents graphiques et numériques

S6.2.1 Modes opératoires et procédures

S6.2.2 Mise à l’arrêt d’un système

S6.2.5 Mise en service d’un système (après intervention)

## Compétences évaluées

## Les étapes de l’intervention

### Identifier l’emplacement du chauffe-eau sur le plan ci-dessous en vous aidant de la maquette BIM.

### Déterminer le mode opératoire de l’intervention pour l’arrêt

En vous appuyant sur la gamme de maintenance, sur la documentation constructeur, sur les précédentes séquences et sur vos connaissances, vous indiquerez dans le tableau ci-dessous les étapes de votre intervention.

| N° | Description de l’intervention |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

## Procéder au remplacement de la résistance

### Lister l’outillage, EPI, EPC et les appareils de mesure dont vous avez besoins pour mener cette intervention.

Outillage

Outillage

Appareils de mesures

Appareils de mesures

EPI - EPC

EPI - EPC

### Vérification par le professeur

### Remplacement de la résistance

Pour optimiser les performances énergétiques de la production d’ECS (eau chaude sanitaire), votre chef d’équipe vous demande de poser et  câbler le gestionnaire d’énergie Tywatt 1000 de chez Delta Dore.

## Câblage du Tywatt 1000

### A l’aide du schéma électrique ci-dessous, réaliser le câblage du Tywatt.

### Déterminer le mode opératoire de l’intervention pour la mise en service

En vous appuyant sur la gamme de maintenance, sur la documentation constructeur, sur les précédentes séquences et sur vos connaissances, vous indiquerez dans le tableau ci-dessous les étapes de votre intervention.

| N° | Description de l’intervention |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

### Configuration de l’installation

Réaliser les réglages du Tywatt 1000 pour la première mise sous tension avec l’aide du document constructeur ci-dessous.

## Mise en service de l’installation et contrôles

### Compléter le tableau de mesure ci-dessous

| Date : |  | Grandeurs physiques nominales | Valeurs mesurées | Ne pas oublier de préciser les unités Ne pas oublier de préciser les unités Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulique | T° EF (Lavabo) | °C |  |  |
|  | T° ECS (Lavabo) |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |
|  | Th |  |  |  |
|  | Pression |  |  |  |
|  | Débit ECS lavabo |  |  |  |
|  | Débit EF lavabo |  |  |  |
|  | 1er Mesure avant intervention Préparateur ECS (Heure : ) |  |  |  |
|  | Mesure 2 après intervention Préparateur ECS (Heure : ) |  |  |  |
|  | Mesure 3 1heure après intervention et fonctionnement uniquement résistance Préparateur ECS (Heure : ) |  |  |  |
| Electrique | Intensité Résistance |  |  |  |
|  | Tension Résistance |  |  |  |
|  | Puissance Abs Résistance |  |  |  |
|  | Intensité PAC |  |  |  |
|  | Tension PAC |  |  |  |
|  | Puissance Abs PAC |  |  |  |
|  | Consommation système |  |  |  |
| Aéraulique | Débit aspiration |  |  |  |
|  | Débit soufflage |  |  |  |
|  | T° aspiration |  |  |  |
|  | T° soufflage |  |  |  |
| VDI | Débit Internet |  |  |  |
|  | Débit Tybox à Box |  |  |  |