## FICHE ACTIVITE MFER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Préparation de l'intervention 2nde FDM TNE Environnement MFER
COMPETENCES COMMUNES
CC11 | Collecter les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en utilisant les outils numériques
CC12 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention ou à la réalisation en tenant compte des interactions avec les autres intervenants
CC13 | Repérer les contraintes liées à efficacité énergétique
CC21 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants
CC22 | Identifier les EPC et les EPI adaptés à l’intervention
CC23 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
CC31 | Identifier les éléments d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique
CC32 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions…)
CC33 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | MFER
RESSOURCES - MATERIELS: - Ordinateur multimédia avec connexion à internet et logiciel Bimvision - Dossier ressource (CCTP)
DESCRIPTION ACTIVITE n°1
PROBLEMATIQUE : Comment préparer son intervention ou sa réalisation ?
Situation professionnelle :
Votre entreprise a été retenue pour réaliser l’installation du climatiseur du local VDI/serveur du groupe scolaire. Vous devez réaliser l’étude de l’installation et la préparation de l’intervention.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Où se situe situe la zone de votre intervention ? Quels sont les réseaux concernés par l'intervention ? |  |  | Localiser les blocs sanitaires concernés Identifier les différents réseaux sur la maquette Réaliser le schéma des différents circuits
Quelle doivent-être la nature et la dimension des tuyauteries utilisés ? |  |  | Retranscrire les propriétés techniques des différents réseaux : matière (cuivre, PVC …) Identifier les différents diamètres de chaque circuit
Quelles sont les contraintes pour réaliser son intervention avec les autres corps de métier ? |  |  | Prendre en compte les autres corps de métier
Comment intervenir sur le site en toute sécurité et effectuer son intervention ? |  |  | Identifier et lister son matériel et les équipements de sécurité pour effectuer son intervention
Quels sont les éléments à observer et à vérifier ? |  |  | Repérer les éléments à vérifier
Comment modifier des documents ? |  |  | Restituer son travail sous forme numérique et papier
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: - pour télécharger le logiciel BimVision (https://bimvision.eu/en/download/) • Vidéo : • Tuto : - BimVision (https://tmsec.ac-rennes.fr/spip.php?article117)
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : Plans 2D et 3D du GS.: CCTP ,Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : Cahier des clauses techniques particulières •Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO…
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR MFER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Réalisation et mise en service de l'installation 2nde FDM TNE Environnement MFER
COMPETENCES COMMUNES
CC41 | Implanter les matériels et les supports
CC42 | Réaliser l'installation et/ou les modifications des réseaux fluidiques et/ou les câblages électriques
CC43 | Opérer avec une attitude écoresponsable
CC51 | Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques et les installations électriques
CC52 | Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système
CC53 | Identifier les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations
CC61 | Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels
CC62 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | MFER
RESSOURCES - MATERIELS : - Maquette BIM - CCTP - documentation technique climatiseur
DESCRIPTION ACTIVITE n°2
PROBLEMATIQUE : Comment réaliser une intervention ou une réalisation ?
Situation professionnelle :
Suite à la préparation de votre intervention, vous devez réaliser la pose, le raccordement et la mise en service du climatiseur.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment vérifier la conformité des produits livrés sur le lieu d’intervention |  |  | Réceptionner et vérifier la conformité des équiments, des matériels et des matériaux au regard du bon de livraison (Préparation de commande - bon de livraison)
Comment situer l'installation dans son environnement ? |  |  | Organiser la zone d'intervention au regard de l'environnement de travail
Comment implanter le climatiseur ? |  |  | Tracer les repères pour fixer les unités Utiliser les fixations en fonction du support Implanter les unités suivant la notice technique
Comment implanter et façonner les réseaux fluidiques et électriques ? |  |  | Implanter correctement les réseaux Façonner les réseaux
Comment procéder à la mise en service ? |  |  | Réaliser la mise en service en respectant le mode opératoire préalablement établi Appliquer les mesures de prévention liées à la mise en service
Quels sont les réglages nécessaires pour le bon fonctionnement ? |  |  | S’interroger sur les grandeurs possibles à régler Effectuer les réglages
Comment consigner et transmettre des informations à sa hiérachie ? Au client ? |  |  | Compléter une fiche d'intervention et d'autocontrôle, rédiger un rapport d'intervention Expliquer le fonctionnement et l'utilisation de l'installation au client
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet : www.abcclim.net • Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mvOi9_jQApM
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… Fiches d'intervention
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR MFER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Amélioration de l'installation 2nde FDM TNE Environnement MFER
COMPETENCES COMMUNES
CC63 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
CC71 | Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants…) par rapport aux attendus
CC92 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | MFER
RESSOURCES - MATERIELS : - Documents techniques du climatiseur - Le C.C.T.P.
DESCRIPTION ACTIVITE n°3
PROBLEMATIQUE : Comment exploiter un équipement ou une installation pour en assurer son efficacité énergétique ?
Situation professionnelle :
On fait appel à vos services car le client souhaite modifier son installation et notamment : remplacer l’unité intérieure d’une climatisation.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment démonter et remonter l'unité intérieure de cet appareil ? |  |  | Démonter l'ancienne unité puis installer la nouvelle
Comment réaliser le contrôle du débit d'air ainsi que la température et pression du fluide ? |  |  | Contrôler le débit d'air et la température/pression du fluide Interpréter les mesures et vérifier la cohérence avec la doc technique
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet : www.abcclim.net • Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_A53B-ZvoGE - https://www.youtube.com/watch?v=Gcpiz0Ys5uE
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… Fiches d'intervention
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR MFER
SUPPORT PEDAGOGIQUE groupe scolaire Germaine TILLON 31 000 TOULOUSE |  |  |  | Intervention sur l'installation sanitaire du groupe scolaire Dépannage de l'installation 2nde FDM TNE Environnement MFER
COMPETENCES COMMUNES
CC72 | Constater la défaillance
CC73 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement
CC62 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
CC81 | Compléter les documents techniques et administratifs
CC83 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité
CC91 | Interpréter les informations du client et/ou l’exploitant sur ses besoins
SPECIALITE CONCERNEE |  |  | MFER
RESSOURCES - MATERIELS: - Ordinateur multimédia avec connexion à Internet et logiciel Bimvision - Dossier ressource (CCTP)
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment assurer le bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation ?
On fait appel à vos services à la suite d’un dysfonctionnement sur un climatiseur. Celui-ci n’apporte plus assez de « froid ». On vous demande de prendre en charge l’intervention, d’émettre des hypothèses, de les vérifier et une fois le diagnostic confirmé, d’effectuer le dépannage.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quelles sont les informations exprimées ou laissées par le client ? |  |  | Prendre les informations auprès de l’utilisateur permettant de déclencher l’intervention
Quelles sont les causes possibles du dysfonctionnement ? |  |  | Renforcer l’analyse fonctionnelle et structurelle du système Constater que les dysfonctionnements peuvent être multiples
Comment réaliser l’intervention ? |  |  | Utiliser la fiche du mode opératoire
Quels documents sont à compléter après l’intervention ? |  |  | Rédiger un compte rendu d'intervention et compléter le dossier support d'enregistrement et de communication
Comment vérifier si l’action réalisée a permis de résoudre le problème |  |  | Vérifier si le robinet fonctionne de façon optimale
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet : www.abcclim.net • Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Vch5VxspXXA - https://www.youtube.com/watch?v=vJo5eHDTVf4
Documents disponibles
Documents disponibles : • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique Fiches d'intervention
Projet GS TILLON – Etape 5 – Intervention sur l’installation sanitaire – RNR MFER