## FICHE ACTIVITE 1 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
C1.1 | Collecter les données nécessaires à l’intervention
C1.2 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention
C1.4 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention
C1.5 | Vérifier la planification de l’intervention
C2.1 | Identifier les constituants d’un système énergétique (stockage, production, distribution, émission), de son installation électrique et de son environnement numérique (adressage, mode et paramètres de connexion et d’échanges de données)
C2.2 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation
C2.3 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …)
C2.4 | Identifier les consignes de réglage et de sécurité spécifiques au fonctionnement de l’installation
C2.5 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique
C2.6 | Identifier les connexions électriques et les raccordements fluidiques d’une installation
C3.1 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
C3.2 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - Documentation technique - Notices appareils de mesure (pince ampèremetrique, multimètre, manomètre sanitaire, débimètre ...) - Pack office - Règlementation (électrique, FeebatRénov, ERP, DTU....)
DESCRIPTION ACTIVITE n°1
PROBLEMATIQUE : Comment identifier son intervention ?
Situation professionnelle :
Vous êtes en charge de la préparation de deux interventions. La première, après l’obtention du Consuel, est la pré-mise en service pour assurer le séchage de la dalle plancher chauffant (gaz propane uniquement disponible : le groupe extérieur n’est pas installé car le maçon n’a pas réalisé la dalle pour la supporter). Puis la seconde est la mise en service définitive de l’installation hybride (PAC, gaz) alimentant un circuit plancher chauffant, un circuit radiateur et assurant la production d’eau chaude sanitaire
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Ou se situe les interventions ? |  | A partir de la maquette BIM ARCHI et BIM PLO identifier l’emplacement de l’intervention
Quelles sont les contraintes liées à l’intervention ? |  | Identifier les tâches des autres intervenants pour situer ses interventions sur le planning. Identifier les contraintes techniques et réglementaires.
Quels équipements, certifications et outils nécessaires pour réaliser les interventions ? |  | Déterminer les outils nécessaires aux deux interventions
Comment intervenir sur le site en toute sécurité pour effectuer son intervention ? |  | A partir des textes réglementaires identifier les EPI, EPC et EIS nécessaires aux interventions
Quels sont les grandeurs caractéristiques pour garantir le bon fonctionnement de l’installation ? |  | Identifier la pression, la tension,les intensités, les températures et les débits assurant le bon fonctionnement de l’installation Schématiser les réseaux, hydrauliques et électriques en lien
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://youtu.be/OEWTl-9b82w • Vidéo: https://youtu.be/OEWTl-9b82w
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (Chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Extraits de règlementation (DTU, Normes electriques, Feebat...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Pack office
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 2 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
C5.1 | Contrôler la conformité des matériels, des équipements, et des produits livrés
C6.2 | Réaliser les modifications des réseaux fluidiques et les câblages électriques
C6.3 | Opérer avec une attitude écoresponsable
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - Banc hydraulique comprenant une PAC hybride avec 2 départs - L'outillage pour le façonnage - Tablette connectée avec applications constructeurs
DESCRIPTION ACTIVITE n°2
PROBLEMATIQUE : Comment mettre en œuvre la modification d’une installation ?
Situation professionnelle :
L’entreprise vous informe avant l’intervention que les départs (cuivre) sont inversés entre le circuit radiateur et le circuit plancher chauffant. Le client a signé un devis de travaux supplémentaires où il souhaite piloter l’installation grâce à deux thermostats d’ambiance sans fil sur chacune des zones. Vous apprenez que le système est raccordé au gaz de ville
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment gérer les approvisionnement |  | Lister et contrôler le bon de livraison. Indiquer les reliquats éventuels
Comment procéder pour effectuer les modifications électriques et hydraulique de l’installation ? |  | Réaliser les opérations de modification en respectant le protocole établi
Comment assurer la sécurité des biens et des personnes ? |  | Lister les dangers
Comment gérer les déchets? |  | Identifier les différents types de déchets.
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs • Notices de montage
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 3 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
C7.1 | Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques et les installations électriques
C7.2 | Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels
C7.5 | Effectuer la précharge du réseau fluidique du système et des réseaux de fluides frigorigènes
C7.6 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
C8.1 | Identifier les points de mesures sur l’installation électrique et/ou le réseau fluidique
C8.2 | Installer des appareils de mesures et de contrôle
C8.3 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
C8.4 | Traiter les informations des mesures
C8.5 | Comparer les grandeurs mesurées avec les grandeurs caractéristiques nominales attendues
C9.1 | Compléter la charge du réseau fluidique et des réseaux de fluides frigorigènes
C9.2 | Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système
C9.3 | Ajuster les réglages des systèmes de régulation et de sécurité
C9.4 | Appliquer les règles de sécurité
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: -Réseau numérique et internet - Banc pédagogique plancher chauffant - Logiciel bureautique - Appareils de mesure (fonction du scénario établi par l'enseignant)
DESCRIPTION ACTIVITE n°3
PROBLEMATIQUE : Comment mettre en service une installation et optimiser son efficacité énergétique ?
Situation professionnelle :
Après avoir réalisé les opérations de modification hydraulique et électrique vous devez réaliser la prémise en service (sans la PAC) puis la mise en service de l’installation (avec la PAC). N’oubliez pas que le client a signé un devis de travaux supplémentaires où il souhaite piloter l’installation grâce à deux thermostats d’ambiance sans fil sur chacune des zones. Le système est raccordé au gaz de ville
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Pourquoi réaliser un séchage de dalle ? |  | Recherche des caractéristiques et de la réglementation en lien avec la chappe liquide
Comment réaliser le séchage de la dalle ? |  | Identifier et ordonner les valeurs à paramétrer de la régulation
Quel mode opératoire pour réaliser l’intervention de prémise en service en toute sécurité ? |  | Proposer un mode opératoire opérationnel.
Quel mode opératoire pour réaliser la mise en service en toute sécurité ? |  | Proposer un mode opératoire opérationnel
Comment être certain que la mise en service soit terminée et permet le fonctionnement optimal de l’installation ? |  | Identifier les valeurs à obtenir en fonction des températures extérieure simulées
Quels documents sont à compléter après l’intervention ? |  | Compléter la fiche d’intervention. Compléter les documents numériques
Comment et à qui transmettre les opérations réalisées lors de l’intervention ? |  | Rédiger un rapport d’intervention Restituer et transmettre un rapport d’intervention
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs • Notices de montage et de mise en service
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 4 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
C11.2 | Constater la défaillance
C11.3 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement
C11.4 | Vérifier les hypothèses en effectuant des mesures, des contrôles, des tests permettant en respectant les règles de sécurité
C11.5 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance
C11.8 | Consigner (déconsigner) le système (électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…)
C11.11 | Remettre en service l’installation
C11.12 | Opérer le traitement des déchets
C12.2 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés
C12.3 | Compléter les documents techniques et administratifs
C12.4 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: -Réseau numérique et internet - Banc pédagogique plancher chauffant - Logiciel bureautique - Appareils de mesure (fonction du scénario établi par l'enseignant)
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment assurer la réussite d’une intervention de maintenance corrective ?
Situation professionnelle :
Le client se plaint d’un manque de confort au niveau du plancher chauffant
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quels sont les informations laissées par le client sur le message vocal ? |  | Rechercher les informations importantes laissées par le client sur le message vocal. Identifier les informations pratiques liées à l’intervention. Identifier les informations manquantes
Quelles sont que doit se poser le technicien et qu’il doit poser au client avant l’intervention ? |  | Lister les informations techniques que peut transmettre le client pour faciliter le diagnostique
Comment constater la défaillance ? |  | Proposer un mode opératoire permettant de constater le dysfonctionnement. Une fois valider par l’enseignant effectuer le mode opératoire sur le banc
Quels sont les indicateurs qui garantissent le bon fonctionnement de l’installation ? |  | Identifier les valeurs garantissant le bon fonctionnement du système Identifier la campagne de mesurage
Comment réaliser l’intervention ? |  | Réaliser l’intervention en respectant le mode opératoire préalablement établi
Quels documents sont à compléter après l’intervention ? |  | Compléter la fiche d’intervention. Compléter les documents numériques
Comment et à qui transmettre les opérations réalisées lors de l’intervention ? |  | Rédiger un rapport d’intervention Restituer et transmettre un rapport d’intervention
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.youtube.com/watch?v=Hya6FX2R_YQ&feature=youtu.be https://youtu.be/Ete9ca0n1DU https://youtu.be/ld6al9Pg_kQ • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## FICHE ACTIVITE 5 MEE
SUPPORT PEDAGOGIQUE Groupes Scolaire Germaine Tillon Toulouse
COMPETENCES COMMUNES
C10.1 | Identifier les opérations prédéfinies liées au contrat de maintenance
C10.2 | Déterminer une organisation en fonction de l’environnement de travail et les conditions de la maintenance
C10.3 | Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants…) par rapport aux attendus
C10.4 | Traiter les informations de télémaintenance et celles des applications numériques
C10.5 | Réaliser les opérations de maintenance préventive d’ordre technique et réglementaire
C10.6 | Contrôler l’état du système après intervention
C10.7 | Opérer le traitement des déchets
C13.1 | Interpréter les informations du client et/ou l’exploitant sur ses besoins
C13.2 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
C13.3 | Informer oralement des consignes de sécurité
C13.4 | Communiquer avec le client
C13.5 | Déterminer une solution technique pour le client et/ou l’exploitant
SPECIALITE CONCERNEE |  | MEE
RESSOURCES - MATERIELS: -Réseau numérique et internet - Banc pédagogique PAC hydride double service / réseaux plancher chauffant & radiateurs - Logiciel bureautique - Appareils de mesure (fonction du scénario établi par l'enseignant)
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment assurer la qualité d’une intervention de maintenance préventive et ainsi optimiser l’efficacité énergétique de l’installation et du bâtiment ?
Situation professionnelle :
A partir de la gamme de maintenance et de la documentation constructeur vous réaliserez les opérations de maintenance préventives 5 ans après la 1ère mise en service
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quelles sont les questions que doit se poser le technicien et qu’il doit poser au client avant l’intervention ? |  | Lister les informations techniques que peut transmettre le client pour faciliter le diagnostique
Comment identifier les tâches à réaliser ? |  | Proposer un mode opératoire assurant de répondre au contrat de maintenance et permettant d’optimiser le fonctionnement de l’installation. Une fois valider par l’enseignant effectuer le mode opératoire sur le(s) banc(s)
Quels sont les indicateurs qui garantissent le bon fonctionnement de l’installation ? |  | Identifier les valeurs garantissant le bon fonctionnement du système Identifier la campagne de mesurage…
Comment réaliser l’intervention ? |  | Réaliser l’intervention en respectant le mode opératoire préalablement établi.
Quels documents sont à compléter après l’intervention ? |  | Compléter la fiche d’intervention. Compléter les documents numériques
Comment et à qui transmettre les opérations réalisées lors de l’intervention ? |  | Rédiger un rapport d’intervention Restituer et transmettre un rapport d’intervention
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur • Vidéo: *******************************
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique (appareils de mesure, chauffe-eau thermodynamique, compteurs...) • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO… • Applications constructeurs
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES

## Feuil2 (hidden)
Nbre | Compétences | Nom des compétences
| ? | ?
1 | C1.1 | Collecter les données nécessaires à l’intervention
2 | C1.2 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention
3 | C1.3 | Repérer les contraintes techniques liées à l’intervention
4 | C1.4 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention
5 | C1.5 | Vérifier la planification de l’intervention
6 | C2.1 | Identifier les constituants d’un système énergétique (stockage, production, distribution, émission), de son installation électrique et de son environnement numérique (adressage, mode et paramètres de connexion et d’échanges de données)
7 | C2.2 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation
8 | C2.3 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …)
9 | C2.4 | Identifier les consignes de réglage et de sécurité spécifiques au fonctionnement de l’installation
10 | C2.5 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique
11 | C2.6 | Identifier les connexions électriques et les raccordements fluidiques d’une installation
12 | C2.7 | Déterminer une modification technique en fonction des contraintes repérées
13 | C3.1 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
14 | C3.2 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention
15 | C3.3 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention
16 | C4 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants
17 | C5.1 | Contrôler la conformité des matériels, des équipements, et des produits livrés
18 | C5.2 | Gérer les stocks pour les interventions
19 | C6.1 | Implanter les matériels et les supports
20 | C6.2 | Réaliser les modifications des réseaux fluidiques et les câblages électriques
21 | C6.3 | Opérer avec une attitude écoresponsable
22 | C7.1 | Contrôler la conformité des réalisations sur les réseaux fluidiques et les installations électriques
23 | C7.2 | Appliquer les mesures de prévention des risques professionnels
24 | C7.3 | Réaliser les modes opératoires des essais normatifs nécessaires à la mise en service des installations thermiques, fluidiques et électriques et la manipulation des fluides frigorigènes
25 | C7.4 | Prérégler les appareils de régulation et de sécurité
26 | C7.5 | Effectuer la précharge du réseau fluidique du système et des réseaux de fluides frigorigènes
27 | C7.6 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation
28 | C8.1 | Identifier les points de mesures sur l’installation électrique et/ou le réseau fluidique
29 | C8.2 | Installer des appareils de mesures et de contrôle
30 | C8.3 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
31 | C8.4 | Traiter les informations des mesures
32 | C8.5 | Comparer les grandeurs mesurées avec les grandeurs caractéristiques nominales attendues
33 | C9.1 | Compléter la charge du réseau fluidique et des réseaux de fluides frigorigènes
34 | C9.2 | Déterminer les réglages nécessaires pour obtenir le fonctionnement attendu du système
35 | C9.3 | Ajuster les réglages des systèmes de régulation et de sécurité
36 | C9.4 | Appliquer les règles de sécurité
37 | C10.1 | Identifier les opérations prédéfinies liées au contrat de maintenance
38 | C10.2 | Déterminer une organisation en fonction de l’environnement de travail et les conditions de la maintenance
39 | C10.3 | Contrôler les données d’exploitation (indicateurs, voyants…) par rapport aux attendus
40 | C10.4 | Traiter les informations de télémaintenance et celles des applications numériques
41 | C10.5 | Réaliser les opérations de maintenance préventive d’ordre technique et réglementaire
42 | C10.6 | Contrôler l’état du système après intervention
43 | C10.7 | Opérer le traitement des déchets
44 | C11.1 | Identifier le site et le lieu de l’intervention
45 | C11.2 | Constater la défaillance
46 | C11.3 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement
47 | C11.4 | Vérifier les hypothèses en effectuant des mesures, des contrôles, des tests permettant en respectant les règles de sécurité
48 | C11.5 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance
49 | C11.6 | Gérer la disponibilité des pièces de rechange, des consommables et des outillages nécessaires
50 | C11.7 | Approvisionner en matériels, équipements et outillages
51 | C11.8 | Consigner (déconsigner) le système (électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…)
52 | C11.9 | Effectuer la dépose du composant défectueux
53 | C11.10 | Installer le composant de remplacement
54 | C11.11 | Remettre en service l’installation
55 | C11.12 | Opérer le traitement des déchets
56 | C12.1 | Interpréter les informations du client sur le dysfonctionnement de l’installation
57 | C12.2 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés
58 | C12.3 | Compléter les documents techniques et administratifs
59 | C12.4 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité
60 | C13.1 | Interpréter les informations du client et/ou l’exploitant sur ses besoins
61 | C13.2 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
62 | C13.3 | Informer oralement des consignes de sécurité
63 | C13.4 | Communiquer avec le client
64 | C13.5 | Déterminer une solution technique pour le client et/ou l’exploitant
65
66
67
68
69
70
71
72