ESSAIS SUR LE PROCESS DU pH
Laboratoire du CIRA
Savoirs : S5
 - Notions et Contenu : Boucle fermée et optimisation de réglage
Optimisation de réglage : Capacités exigibles
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale permettant l’évaluation ou l’adaptation des actions d’un correcteur
- Établir les liens entre les critères de performances et les actions de réglage. Proposer une solution d’optimisation
- Caractériser les marges de stabilité par l’étude de la réponse fréquentielle de la fonction de transfert en boucle ouverte en utilisant l’abaque de Black
Boucle fermée : Capacités exigibles
- Concevoir une boucle de contrôle - régulation en fonction du cahier des charges.
- Analyser une boucle de contrôle - régulation en fonction du cahier des charges.
- Établir la fonction de transfert en boucle fermée connaissant le correcteur choisi et la fonction de transfert en boucle ouverte du système
- Définir le choix d’un correcteur associé à un modèle d’un système et à une réponse souhaitée.
- Établir la fonction de transfert du correcteur connaissant les fonctions de transfert en boucles ouverte et fermée
- Énoncer le compromis des critères de performances (stabilité, précision et rapidité)
- Estimer la performance des systèmes bouclés par une analyse de la réponse temporelle suite à une sollicitation.
- Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d’évaluer les critères de performance

---
Essai en Boucle ouverte
PV = Grandeur réglée
SP1 = Consigne
Ch1Out = Grandeur Réglante
BROIDA
ϵ
Δx
Δy
Ks : Gain Statique
τ : Constante de temps
T : Retard
ϵ : Erreur Statique
08:51:10
t0
Figure 0
08:52:03
t1
08:52:07
t2
CI :
A l’instant t0 nous appliquons un échelon de 25 % par rapport à la mesure qui vaut approximativement 45 %.

---
Questions types par rapport à la diapositive N°2
Essai en Bo
Q1. En utilisant l’essai en boucle ouverte (Figure 0) déterminer les paramètres du modèle de Broida : Ks, T et τ.
Q2. En déduire la valeur de l’erreur statique en %.
Q3. Donner la valeur de l’erreur statique en unité pH.
Q4. Compléter le schéma bloc suivant avec les données de la question Q1.
Figure 1
Q5. En utilisant le schéma bloc de la figure 1, retrouver la valeur de l’erreur statique indiquée sur l’essai en boucle	ouverte. Utiliser le théorème de la valeur finale en t∞.

---
Essai en Boucle fermée (Réglage du PID)
ZIEGLER - NICHOLS
Zone d’application de la méthode de Ziegler-Nichols
Kp = 3,6
Ti =20,5 s
Td = 5,12s
Kpc = 6
Tc = 41s
Kpc : Gain critique
Tc : Période d’oscillation
Kp : Gain du correcteur
Ti : Constante d’intégation du correcteur
Td : Constante dérivée du correcteur
Figure 2
Tc
Figure 3

---
Questions types par rapport à la diapositive N°4
La méthode de Ziegler-Nichols, consiste à amener la réponse du process en oscillation de façon à identifier sa période Tc et le gain critique Kpc, (nous annulons les actions Ti,Td et forçons Kp à 1) . Nous augmentons Kp jusqu’à l’apparition des oscillations.Nous notons alors Kpc = 6. L’exploitation de cette période d’oscillation, pemet en utilisant le tableau de la figure 3, de définir les paramètres du correcteur (Kp, Ti et Td).
L’essai en boucle fermée avec une consigne de 48 % a donné la réponse de la figure 2.
Q1. Mesurer la période d’oscillation Tc.
Q2. En déduire la valeur de Kp, Ti et Td en utilisant le tableau de la figure3.
Q3. Identifier la valeur de l’erreur statique en boucle fermée avant l’application du protocole de Ziegler-Nichols sur la figure 2.
Pour la suite de notre étude on prendra Ti = 22s.
Q4. Dans le cas de l’utilisation d’un correcteur PI, montrer que l’erreur statique s’annule en boucle fermée en utilisant le	schéma bloc de la figure 1.
Q5. Déduire alors le rôle de l’action intégrale dans un correcteur PID.

---
Stabilité du process
dB
Diagramme de Black
(réponse fréquentielle)
Mg
MФ
Figure 4
Ф°
-80

---
Questions types par rapport à la diapositive N°6
La représentation dans le plan de black de la fonction de transfert en boucle ouverte (cf figure1) a donnée la réponse frequentielle de la figure 4.
Q1. Relever la marge de phase ( MФ) ainsi que la marge de gain ( Mg ) du process.
Q2. Le process est il stable ? Justifier votre réponse.

---
REPONSES
Diapositive N°3
Q1. En utilisant l’essai en boucle ouverte (Figure 0) déterminer les paramètres du modèle de Broida : Ks, T et τ.
Q2. En déduire la valeur de l’erreur statique en %
Q3. Donner la valeur de l’erreur statique en unité pH
Δx = 82 – 45 = 37 %
Δy = 70 – 45 = 25 %
τ = 5,5(57 - 53) = 22 s
T= 2,8x53 – 1,8x57 = 45,8s
Ks = 37/25 = 1,48
ϵ = 13 %
pH = 0,13 x 14
pH = 1,82

---
Q4. Compléter le schéma bloc suivant avec les données de la question Q1.
Q5. En utilisant le schéma bloc de la figure 1, retrouver la valeur de l’erreur statique indiquée sur l’essai en boucle	ouverte. Utiliser le théorème de la valeur finale en t∞
Tbo = [( 1 + 1/22P)] x [1,48x e-45,8P]
Tbo = 1,48( 1 + 1/22P) x e-45,8P
pH∞ = lim P x (1,48( 1 + 1/22P) x e-45,8P ) x 25/P
P 0
pH∞ = 1,48x25
pH∞ = 37 %
Erreur statique = | pH∞ - Consigne|
Erreur statique = 37 – 25 = 12 % sur l’essai en boucle ouverte l’erreur staique valait 13 %, donc les valeurs sont cohérentes.

---
Diapositive N°5
Q1. Mesurer la période d’oscillation Tc et indiquer la valeur de Kpc.
Q2. En déduire la valeur de Kp, Ti et Td en utilisant le tableau de la figure3.
Q3. Identifier la valeur de l’erreur statique en boucle fermée avant l’application du protocole de Ziegler-Nichols sur la figure 2.
Erreur statique en boucle fermée = 48 – 46,5 = 1,5 %
Kpc = 6
Tc = 41s
Kp = 3
Ti =20,5 s
Td = 5,12s
Kpc : Gain critique
Tc : Période d’oscillation
Kp : Gain du correcteur
Ti : Constante d’intégation du correcteur
Td : Constante dérivée du correcteur

---
Pour la suite de notre étude on prendra Ti = 22 s
Q4. Dans le cas de l’utilisation d’un correcteur PI, montrer que l’erreur statique s’annule en boucle fermée en utilisant le	schéma bloc de la figure 1.
Tbo = [3x ( 1 + 1/22P)] x [1,48x(1/(1+22P)] x e-45,8P
Tb0 = [ [4,44 xe-45,8P x ( 1 + 22P)] / 22P] x [(1/(1+22P)]
Tb0 = 4,44 x e-45,8P / 22P
Tbf = (4,44 x e-45,8P / 22P) / (1 + (4,44 x e-45,8P / 22P))
Tbf = (4,44 x e-45,8P / 22P) / ((22P + 4,44 x e-45,8P) / 22P))
Tbf = (4,44 x e-45,8P) / (22P + 4,44 x e-45,8P)
Le théorème de la valeur finale de la grandeur mesurée en régime permanent nous permet d’écrire :
 pH∞ = lim P x [(4,44 x e-45,8P) / (22P + 4,44 x e-45,8P)] x 25/P
  P 0
pH∞ = 25 %
Or Erreur statique = | pH∞ - Consigne | comme la consigne est à 25 % donc Erreur staique =0

---
Q5. Déduire alors le rôle de l’action intégrale dans un correcteur PID.
L’action intégrale à pour but de supprimer l’erreur statique
Diapositive N°7
Q1. Relever la marge de phase ( MФ) ainsi que la marge de gain ( Mg ) du process.
La figure 4 nous permet de définir MФ et Mg
MФ = 180 – 90 = 90°
Mg = 11,64 dB
Q2. Le process est il stable ? Justifier votre réponse.
Oui le process est stable, car nous avons ici une marge de phase et de gain positive

---
Objectifs : les objectifs de cette activité sont d’établir le modèle expérimental du processus d’ajustement du pH et de faire une conduite du système pour caractériser et vérifier les performances.
Q1 Pourquoi il est important de réguler la valeur du pH ? Quelle est la grandeur de perturbation sur ce système ?
Dans ce système l’eau javelisée, au fur et à mesure du traitement (contact avec l’air pollué), perd sa capacité à traiter l’air. Cette perte est liée à la modification du pH, il faut donc maîtriser sa valeur pour ne pas diminuer l’efficacité du traitement.
Détermination du sens d’action du régulateur.
Un procédé est direct lorsque sa sortie varie dans le même sens que son entrée, dans le cas contraire, le procédé est dit inverse.
Règle de stabilité :
Si le procédé est DIRECT : il faut mettre le sens d’action du régulateur sur INVERSE.
Si le procédé est INVERSE : il faut mettre le sens d’action du régulateur sur DIRECT.
La configuration du régulateur porte sur
On note YR la grandeur réglante et M la mesure.
Pour s’approprier cette notion on se propose de conduire une analyse sur 2 systèmes régulés avant de se livrer à l’analyse du système de régulation de pH.
Q2 Pour chaque système proposé ci-après, compléter le tableau du document réponse pour étayer vos conclusions. Une ↗ indiquera un accroissement de la grandeur et une ↘ une diminution de la grandeur. Mettre une croix pour valider le sens d’action du régulateur et du procédé.

---
Procédé de chauffage :
On considère une enceinte thermique dans lequel on ne peut qu’injecter une puissance thermique.
On souhaite réguler la température. En étayant votre raisonnement, en déduire si le système est direct et le sens d’action du régulateur.
Procédé de refroidissement (climatiseur = « production froid » ) :
On souhaite contrôler la température dans une pièce en milieu tropical en période de forte chaleur grâce à un climatiseur. On ne peut que refroidir la pièce.
Le système de régulation de pH :
Dans le système de régulation de pH, on doit recourir en fonction de la mesure et de la localisation en zone acide ou basique à un mélange d’eau avec 2 solutions différentes.
Lorsque le point de fonctionnement correspond à pH1 il convient de mélanger à l’eau une solution de réactif basique pour augmenter le pH.
Lorsque le point de fonction correspond à pH2, on injecte un réactif acide pour abaisser le pH.
Conformément à la solution technologique retenue une seule pompe avec un jeu de vannes permet le basculement vers le réactif acide ou basique.
On note YR la grandeur réglante du débit de la pompe et M la mesure de pH.

---
Tableau de réponse de Q2
Q3 On a consigné ci-dessous deux caractéristiques de régulateur, préciser laquelle est en mode inverse et direct.
DIRECT
INVERSE