Intervention fluidique sur climatiseur

Classe :Tale MFER

TP « 360 »

TP

Mise en situation :

L’entreprise pour laquelle vous travaillez vous missionne pour une intervention sur un climatiseur situé à l’hôpital de Belle Ile en Mer, le service maintenance de l’hôpital suspecte un manque de fluide frigorigène.

Votre objectif

Aller sur place, consulter les ressources relatives à l’équipement, récupérer et peser le fluide de l’équipement afin de confirmer ou infirmer les suppositions du service maintenance de l’hôpital.

Travail demandé :

- 1 : Consulter la documentation et la plaque signalétique de l’équipement. Répondre au questionnaire en ligne : https://qruiz.net/Q/?38pbG6

- 2 : Afin de préparer au mieux votre intervention, lister dans l’ordre chronologique les étapes que vous suivrez pour retirer et remettre le fluide frigorigène dans l’installation (Vous pouvez vous rendre sur l’espace formation accessible depuis la terrasse de l’hôpital)

- 3 : Que vous inspire la note laissée par le service technique sur le climatiseur (vue en 360°) ?

- 4 : Lister les équipements de protection individuelle ainsi que l’outillage nécessaire à l’intervention

- 5 : Après avoir validé les points précédents avec le professeur, vous procéderez à l’intervention

- 6 : En analysant la manipulation que vous venez d’effectuer, que pouvez-vous en déduire ? Expliquez ce que vous allez faire sur l’équipement avant de quitter le site.