BAC PRO …………………………      MELEC

CLASSE DE ………………………PREMIERE

TEMPS ALLOUÉ……………….    3 HEURES

PRÉPARATION

LA MAISON INTELLIGENTE

Nom :	…………………				Classe : …………….

| ## Identification de composants domotiques pour équiper ## La Maison Connectée de Mr et Mme TESLA Nature de la situation de formation : Formative | ## ACTIVITE 1 ## PREPARATION Temps conseillé 3h |
| --- | --- |

| Description du contexte/Mise en situation professionnelle | Secteur d'activité |
| --- | --- |
| Vous êtes salarié de l’entreprise « LaFelec », laquelle est en charge de l’exécution des travaux du lot électricité-domotique du projet de maison connectée de Madame et Monsieur TESLA. | ☑ Bâtiment |

| Problématique professionnelle | Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés |
| --- | --- |
| Dans un contexte de sobriété énergétique et d’augmentation du cout de l’energie, on vous demande en votre qualité de technicien installateur spécialiste en « domotique » de modifier une installation électrique existante en intégrant une solution gestion intelligente (volets roulants, éclairages et chauffages). La technologie Delta Dore a été retenue pour ce chantier. | - Vidéo de présentation - Le site Delta Dore - La maquette didactique - Tablette numérique |

Tâches professionnelles associées

T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple / prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser dans leur environnement T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations

| Compétence(s) visée(s) | Questions | A | NE | ▁ | ▃ | ▆ | ▉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Les informations sont recueillies dans les ressources numériques |  |  | Q1.1 à Q1.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q2.1 à Q2.5 |  |  |  |  |  |  |
| C3 : Définir une installation à l'aide de solutions préétablies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente - La désignation, la marque e la fonction des appareils sont cohérentes au regard de la maquette didactique. |  | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence : - L’utilisation de la tablette numérique et de la ressource numérique est conforme aux attentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations complémentaires :

1° Contexte de la maison intelligente.

Voir la vidéo sur la maison intelligente ici

A partir de la vidéo, répondre aux questions suivantes :

  - En quelle année est apparue la domotique ?

1940		          1950		          1970

1980			1990			2000

  - Comment peut‘on définir une maison intelligente ?

Une maison intelligente est une maison automatisée qui apprend nos habitudes de vie pour réaliser des économies d’énergie.

  - Remettre dans l’ordre le scénario « réveil » ?

| N° | ACTIONS |
| --- | --- |
| 2 | Augmentation de la température intérieure. |
| 5 | Arrêt de l’éclairage, fermeture des volets roulants et baisse du chauffage. |
| 1 | Ouverture des volets roulants. |
| 3 | Allumage du ballon d’eau chaude et du sèche serviette |
| 4 | Pilotage de l’installation par écran tactile. |

  - Quels appareils sont utilisés pour piloter notre maison intelligente ?

|  | Téléviseur |  | Écran tactile |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Machine à laver |  | Télécommande |
|  | Smartphone |  | Congélateur |
|  | Tablette |  | Four |

  - Sur quel domaine agit la domotique ?

|  | Le confort |  | La Santé |
| --- | --- | --- | --- |
|  | La Recherche d’emploi |  | Les économies d’énergie |
|  | La sécurité |  | La qualité de l’eau |
|  | La conduite |  | La température extérieur |

  - Quel appareil est utilisé pour renouveler l’air dans un logement ?

Ventilation Mécanique Contrôlée

  - Quelle solution peut être utilisée pour limiter l’utilisation d’eau potable ?

Recycler les eaux de pluies

  - Quel est le gain énergétique en utilisant d’un thermostat intelligent ?

10%				20%				30%

40%				50%				60%

  - Quelle technologie permet  de produire de l’électricité à partir du soleil ?

|  | Panneau solaire |  | Batterie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chauffe-eau |  | Hydrolienne |
|  | Éolienne |  | Biomasse |
|  | Photovoltaïque |  | Alternateur |

  - Quels sont les risques qu’occasionnent le déploiement de la domotique sur nos comportements ?

    - Des inégalités sociales

    - Des problèmes liés à la protection des données privées.

    - Plus de déchets et de la surconsommation.

2° Le matériel Delta Dore.

Le site de Delta dore

A partir du site ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

  - Donner 3 écogestes pour réduire ses consommations d’énergie.

    - Baisser son chauffage la nuit ou lorsque l’on est absent.

    - Automatiser ses volets roulants.

    - Diminuer l’intensité lumineuse.

    - Éteindre ses appareils électriques en veille.

    - Aérer 10 minutes par jour.

  - Quelle application est nécessaire pour utiliser la solution connectée Delta Dore.

|  | Google |  | Firefox |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Safari |  | Facebook |
|  | Home+Control |  | Myhome up |
|  | Tydom |  | Twitter |

  - Quels sont les avantages à utiliser des produits connectés sur la gestion du chauffage.

Optimiser la température du logement afin d’allier confort et économie d’énergie.

  - Quels sont les avantages à utiliser des produits connectés sur la gestion de l’éclairage.

Permet de gérer simplement les éclairages pour plus de confort, d’économie d’énergie et de sécurité (éclairage extérieur).

  - Pourquoi est-il important de pouvoir mesurer ses consommations ?

Visualiser et maitriser ses consommations.

Surveiller à distance le logement.

Optimiser la température du logement.

3° Maquette didactique.

A partir de la maquette didactique fournie et de l’annexe 1,identifier les matériels ci-dessous :

| N° | DESIGNATION | MARQUE | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- |
| GARAGE (jaune) |  |  |  |
| 1 | Box domotique | Delta dore | Passerelle domotique |
| 2 | Boitier technique calybox | Delta dore | Raccordement |
| 3 | Disjoncteur | Legrand | Protection |
| 4 | Arrêt d’urgence | Legrand | Protection |
| CHAMBRE (bleu) |  |  |  |
| 1 | Douille éclairage | Legrand | Éclairage |
| 2 | Double bouton poussoir | Legrand | Volet roulant |
| 3 | Interrupteur | Legrand | Éclairage |
| 4 | Commande sans fils | Delta dore | Volet roulant |
| 5 | Convecteur électrique | Legrand | Chauffer |
| 6 | Récepteur radio | Delta dore | Piloter chauffage |
| BUREAU (vert) |  |  |  |
| 1 | Douille éclairage | Legrand | Éclairage |
| 2 | Interrupteur | Legrand | Commande éclairage |
| SALON (gris) |  |  |  |
| 1 | Douille éclairage | Legrand | Éclairage |
| 2 | Double bouton poussoir | Legrand | Volet roulant |
| 3 | Interrupteur | Legrand | Commande éclairage |
| 4 | Écran Calybox | Delta dore | Visualiser et commander |
| 5 | Convecteur électrique | Legrand | Chauffer |
| 6 | Récepteur radio | Delta dore | Piloter chauffage |

ANNEXE 1