## Feuil1
PUECHAGUT Loïc
Terminale CAP Eleec | FICHE DE DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE |  | Thème 3 : TP Industriel
CCF TAPIS ROULANT Départ Moteur 1 sens de rotation
Secteurs d'activité : Industriel
Durée : 12h (2semaines)
Classe: |  |  | Objectif de la séance:
2CAPE | Epreuve EP1 EP2 EP3 |  | 1. Réaliser le câblage de la grille EP1
2. Faire la mise en service du système EP2
3. Remplacer un matériel électrique du système EP3
Déroulement | Temps | Activités du professeur | Activités des élèves | Outils pédagogiques
Entrée dans l'atelier | 5 min | Faire l'appel | S'installer et sortir son matériel
EP1 Activité 1.1 : Réalisation l'implantation de la grille | 2h00 | Donner et répartir le matériel aux élèves | Mettre ses équipement blouse + chaussures de sécurité | Atelier TP
|  | Donner oralement les consignes, reformuler si besoin | Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser dans leur environnement | Caisse à outils perso élève
|  | Réponse aux questions des élèves Questionner les élèves | Implanter, poser, installer les matériels électriques | Platine et goulouttes
|  |  | Organiser son poste de travail | Outillage atelier + matériels électriques
Activité 1.2 Réaliser le câblage de la grille ventelec |  | Donner et répartir le matériel aux élèves | Organiser le poste de travail. | Atelier TP
|  | Réponse aux questions des élèves Questionner les élèves | Choisir les différents appareils à câbler en fonction du schéma | Caisse à outils perso élève
| 6h00 | Suivi de l'avancé du câblage de chaque élève et veille à la sécurité | Raccorder électriquement les différents matériels. | Platine et goulouttes
|  |  | Mener son activité de manière éco-responsable. | Câbles de différentes sections
|  | Evalutation du TP | Raccorder la partie opérative aux borniers et compléter la fiche TP
EP2 Activité 3: Faire la mise en service de l'équipement | 2h | Mise en service normative, (équipotentialité, absence de court-circuits) | Vérifier la conformité de sa grille suivant les demandes du professeur | Appareils de mesures (multimètre)
|  | Questionnement des élèves sur le fonctionnement de l'équipement | Réaliser les mesures hors tension puis sous tension | Armoire de confinement
|  | Mise sous tension et vérification du fonctionnement en adéquation au CDC | Explication et manipulation sur le fonctionnement de l'équipement à l'aide du pupitre de commande + compléter la fiche TP
Evalutation du TP
EP3 Activité 3: Réaliser la maintenance préventive du système | 2h | Donner oralement les consignes, reformuler si besoin | Identifier le matériel électrique à remplacer. | Caisse à outils perso élève + matériel électrique à remplacer
|  | Questionnement des élèves sur le fonctionnement de l'équipement | Déposer puis remplacer le matériel électrique | Armoire de confinement
|  | Mise sous tension et vérification du fonctionnement en adéquation au CDC | Explication et manipulation sur le fonctionnement de l'équipement à l'aide du pupitre de commande + compléter la fiche TP
Evaluation du TP