## Mode d'emploi
Bac Pro MFER
| Scénarisation d'un sujet E32a | QCM
Etape 1 | Choix du support
1.1 | Ouvrir l'onglet 1. Présentation générale
1.2 | Compléter toutes les cases en jaune clair, écriture rouge
Pour les cases à sélections, cliquer sur la case jaune clair, puis faites votre choix en cliquant sur l'ascenceur (flèches grises à droite) qui vous dévoile les choix possibles.
1.3 | Décrire le contexte en lien avec votre support
Etape 2 | Problématisation
2.1 | Ouvrir l'onglet 2. Problématisation
2.2 | Décrire les 4 mises en situation en lien avec votre support : chacune doit intégrer une problématique de maintenance préventive, de maintenance corrective, de conduite de système, ou de modification de l'installation.
2.3 | En vous référent à la feuille Tâches ou votre référentiel, choisir les tâches que vous souhitez exploiter dans votre problématiques (mini 4 Tâches, Maxi 6 Tâches par problématique)
Toutes les tâches (T1,T2,T3,T4) doivent être traitées au moins une fois. On veillera à l'équilibre du sujet.
2.4 | Compléter les ressources nécessaires pour traiter votre sujet
Etape 3 | Scénario
3.1 | Ouvrir l'onglet 3. Scénario
3.2 | Choisir la compétence détaillée que vous souhaitez traiter au regard de chaque Tâche choisie
Une compétence peut intervenir plusieurs fois, mais on veillera à l'équilibre du sujet. Toutes les compétences générales (C1, C2, C3 et C4) doivent être abordées et 60% des Actions.
3.3 | Choisir le poids de chaque question au regard de la l'ensemble des questions dans la compétence visée
Il s'agit de répartir le poids de chaque question au sein d'une même compétence pour arriver à un total de 100% par compétence
Le poids est en lien avec la compétence choisie
3.4 | Choisir les savoirs associés au regard des compétences choisies
Le savoir associé doit correspondre aux savoirs possibles à traiter au sein de chaque compétence
On veillera à l'équilibre des champs de savoirs
Etape 3 | Vérification des barèmes
3.1 | Ouvrir l'onglet 4. Barème
Cet onglet vous permet de simuler votre bârème au regard des poids données aux questions
La simulation vous permet de vérifier les résultats par action au sein de chaque compétence, pour plusieurs scénarios possibles
Etape 4 | Résultats QCM
lorsque le résultat apparait à la fin du test (froid-techno.com/360/QCM), faites : ctrl + A (tout sélectionner) suivi de ctrl + C (copier)
Aller sur l'onglet Results QCM et faire ctrl+V (coller) dans la case située sous la case en jaune, case A2

## 1. Présentation générale
Fiche de proposition de scénario de sujet QCM E2 Bac Pro MFER
Clic sur la case
Session : | 2024
Ce dossier est à compléter et sera joint au dossier technique au format numérique et à la maquette au format IFC
|  | Clic sur la case |  |  | Clic sur la case
Présence du dossier ressources : |  | Oui |  | Présence de la maquette IFC | Non
Clic sur la case
ACADEMIE : | Rennes | LYCEE : | La Fontaine des Eaux
| ADRESSE DU LYCEE : |  | N° et rue | 48 prom Fontaine des Eaux
|  |  | Code postal | 22100
|  |  | Ville | Dinan
Coordonnées du professeur coordinateur du sujet :
Nom : |  |  | Prénom |  | N° portable
CHALMEL |  |  | Yohan |  | à compléter
Coordonnées du DDFPT :
Nom : |  |  | Prénom |  | N° portable
M CHARBONNIER |  |  | à compléter |  | à compléter
Noms, prénoms des autres concepteurs :
Nom : |  |  |  | Prénom
LUCAS |  |  |  | Christian
à compléter |  |  |  | à compléter
à compléter |  |  |  | à compléter
Mail de tous les concepteurs : adresse académique
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
Description du Contexte : (commune à l'ensemble des parties du sujet)
Intervention sur un climatiseur, maintenance corrective
Exple : Session 2016
Le bâtiment ALTIR est un ouvrage neuf, dédié à l’hémodialyse. Le bâtiment crée comporte 47 lits, et une éventuelle extension de 66 lits est possible. Il comporte au rez de jardin 2 appartements.
La production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz à condensation.
La production de froid est réalisée par un groupe de production d’eau glacée monobloc à condensation par air.
Le chauffage des pièces est assuré par des planchers chauffants.
Les locaux au rez de jardin sont chauffés par radiateurs.
Le rafraîchissement des pièces pour les malades est assuré par des ventilo-convecteurs plafonniers et cassettes.
La ventilation est de type double flux pour l’ensemble des locaux, à l’exception des box isolés, qui sont en dépression.
La production d’eau chaude sanitaire est réalisée de manière centralisée.

## 2. Problématisation
|  | Pour le choix : |  |  | Choix des ressources
|  | Se référer à la feuille Tâches |  |  | Compléter les cases
Compléter les cases | Prépare à : | Choix des tâches : |  | Rappel Tâches | Logiciels | Type | Dossier Technique | Supports d'enregistrement | Dossier QHSE et ICPE
Problématique 1 |  | Clic sur la case |  |  |  | Sur poste / En ligne
QCM : Dépannage d'un climatiseur split | Maintenance corrective | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2
|  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2
|  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2
|  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2
|  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2
|  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2
|  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2
|  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2
|  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2
|  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2
|  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2
|  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2
|  | ? | ? | ?
Contrôle
| 0 | 24 | Total T1 | 0
| 0 | 1 | Total T2 | 0
Maintenance corrective | 0 | 23 | Total T3 | 0
Modification | 0 |  | Total T4 | 0
|  |  | Total T5 | 0
S435 ?

## 3. Scénario
[8 empty] | Pour le choix : |  |  |  | Poids des questions |  |  |  | Pour le choix :
[8 empty] | Se référer à la feuille Compétences |  |  |  | % de répartition dans la compétence |  |  |  | Se référer à la feuille Savoirs
| Pour Rappel : depuis la feuille Problématisation |  |  |  | Rappel Tâches | Compétences possibles | Compétence choisie | Clic sur la case |  |  |  | Compléter les cases concernées C1 ou Ci |  |  |  | Clic sur la case
| Problématique 1 | Parties | Tâches |  |  |  |  | Choix des actions | Actions | Indicateurs | Compétence | C10 | C11 | Savoirs possibles | Savoirs choisis | Savoirs Associés |  | N° question | libellé de la question
1 | QCM : Dépannage d'un climatiseur split | Maintenance corrective | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 1 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez choisir l’unité ISO de l’énergie. Quelle unité choisissez vous?
2 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 2 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez régler un écart de température de 10K, à quelle valeur correspond cet écart exprimé en degré Celsius?
3 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 3 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez choisir l’unité ISO de la pression. Quelle unité choisissez vous?
4 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 4 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez exprimer les pressions en bar absolus, à quelles valeurs correspond un bar absolu (1 bar abs)?
5 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 5 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez régler une valeur de masse en unité ISO, quelle est cette unité?
6 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 6 | Votre intervention nécessitera la manipulation de fluides frigorigènes. Parmi ceux cités ci-dessous, lesquels sont des mélanges de fluides purs ?
7 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 7 | Quels sont les caractéristiques d'un fluide zéotropique :
8 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 8 | On doit charger un mélange zéotropique :
9 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 9 | La surchauffe totale est l'écart de températures entre :
10 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 10 | Le sous-refroidissement total est :
11 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 11 | Un fluide s'évapore à -5°C, la température au niveau du bulbe du détendeur est de 0°C, la température d'aspiration est de 15°C. Quelle est la surchauffe fonctionnelle?
12 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 12 | D'après ce cycle représenté sur un diagramme enthalpique, quelle valeur calcule-t-on entre le point 7 et la température de fin d'évaporation
13 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 13 | Identifiez les zones A,B et C
14 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 14 | Identifiez les points suivants
15 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 15 | Situez les différents éléments (compresseur semi-hermétique)
16 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 16 | Le rôle de l’évaporateur dans un circuit thermodynamique est :
17 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 17 | Si les ailettes d'un condenseur sont encrassées, alors :
18 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1091 | Installer et régler le composant de remplacement | Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le système | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 18 | Dans une installation avec un détendeur thermostatique classique, équipée d'un condenseur à air, on régule la pression de condensation par action sur les étages de ventilation, lorsque :
19 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 19 | Dans quel élément du circuit frigorifique le fluide passe de l'état liquide à l'état vapeur ?
20 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 20 | Le pressostat HP de régulation agit sur
21 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 21 | La fermeture de la vanne d'aspiration provoque :
22 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 22 | Sur le schéma fluidique, cliquez sur la vanne d'aspiration
23 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 23 | Sur le schéma fluidique, cliquez sur la vanne de refoulement
24 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 24 | Sur le schéma fluidique, cliquez sur le déshydrateur:
25 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1091 | Installer et régler le composant de remplacement | Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le système | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S4 | S42 | les réseaux électriques | 25 | Sur un moteur électrique triphasé, on inverse le sens de rotation
26 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 26 | En fonctionnement normal, la surchauffe au bulbe du détendeur doit être comprise entre :
27 |  |  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 27 | compte tenu des quantités et qualités des fluides utilisés dans nos systèmes, l'objectif final du GWP devrait être
28 |  |  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 28 | Par quel terme compare-t-on l'impact sur le réchauffement climatique des différents fluides frigorigènes ?
29 |  |  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 29 | L'effet de serre est lié principalement à la présence de :
30 |  |  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 30 | L'effet de serre :
31 |  |  | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 31 | Que signifie ODP
32 |  |  | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | 32 | Dans le cadre d'un contrôle (réglementaire) annuel d'étanchéité d'installation, je peux utiliser
33 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | C10 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 33 | Un pressostat dont la pression de service est de 17bars
34 |  |  | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T2 | C10;C11 | C10 | AC1011 | Etablir le constat de défaillance | L’analyse du constat confirme que : les informations délivrées par le système sont relevées la configuration du système est analysée | C10 | 4.68% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 34 | D'après le registre d'équipement suivant, quelle serait la meilleure opération à effectuer lors de la 3ème intervention
35 |  |  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2 | C10;C11 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | C11 |  | 21.42% | S1; S2; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 35 | En tant que technicien attesté pour une entreprise possédant l’attestation de capacité, vous intervenez en contrôle d'étanchéité sur une des installations d’un client. Cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide introduite est de 6kg (GWP = 2088 kgeqco2). vous utilisez un détecteur référencé detek1 et contrôlé ce jour avec une fuite calibrée. Cliquez sur la rubrique dans laquelle vous devez consigner ces informations (portant sur le détecteur) ?
36 |  |  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2 | C10;C11 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | C11 |  | 21.42% | S1; S2; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 36 | vous intervenez en contrôle d'étanchéité sur une des installations d’un client. cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide introduite est de 6kg (GWP = 2088 kgeqco2). il n'y a pas de contrôleur d'ambiance. il y a une fuite sur le raccord dugeonné à l'entrée du filtre déshydrateur, que cochez vous dans la rubrique 10 du cerfa 15497-2 (tronqué) ci-dessous ?
37 |  |  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2 | C10;C11 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | C11 |  | 21.42% | S1; S2; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 37 | Vous intervenez en mise en service, sur une des installations d’un client. Cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide neuf introduite est de 5kg (GWP = 2088 kgeqco2) et 1kg de fluide régénéré. Dans la rubrique 11 : que remplissez vous en A, en B et en C ?
38 |  |  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2 | C10;C11 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | C11 |  | 21.42% | S1; S2; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 38 | Vous intervenez en mise en service, sur une des installations du client. Cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide neuf introduite est de 18kg (GWP = 2088 kgeqco2). Dans la rubrique 12, que cochez vous ?
39 |  |  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2 | C10;C11 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | C11 |  | 7.14% | S1; S2; S8 | S2 | S24 | la gestion de l’environnement du site et des déchets produits | 39 | On pourra récupérer le fluide frigorigène
40 |  |  | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T2 | C10;C11 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | C11 |  | 7.14% | S1; S2; S8 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | 40 | Le frigoriste devra établir une fiche d'intervention
|  |  | ? | ? | 0 |  |  | ? | ? | ? |  |  |  | ? | ? | ? | ?
Le total doit faire 100%
|  |  |  | Total A4T2 | 34 | Total C10 | 34 |  |  |  | Total C10 | 100.1% |  | Total S1 | 0
|  |  |  | Total A5T2 | 6 | Total C11 | 6 |  |  |  | Total C11 |  | 99.96% | Total S2 | 8
| Validation | 0 |  | Total A5T3 | 0 | [8 empty] | Total S3 | 0
|  | 0 | [11 empty] | Total S4 | 15
|  | 1 | [8 empty] | Contrôle | OK | OK | Total S6 | 13
|  | 0 | [11 empty] | Total S7 | 0
| Total/4 | 1 | [11 empty] | Total S8 | 4
[19 empty] | Total /100% | S1 à S7 ? | S435 ?
S41?
S43?

## 4. Barème
[5 empty] | Simulation évaluation (x dans la case) |  |  |  | Calcul Niveau
Question | Colonne1 | Action | Désignation de l'action | Critères / attendus | 1 | 2 | C10 | C11 | Niveau | C-10 | C-11 | AC1011 | Calcul | AC1021 | Calcul | AC1031 | Calcul | AC1032 | Calcul | AC1033 | Calcul | AC1034 | Calcul | AC1041 | Calcul | AC1051 | Calcul | AC1061 | Calcul | AC1071 | Calcul | AC1081 | Calcul | AC1091 | Calcul | AC10101 | Calcul | AC10111 | Calcul | AC10121 | Calcul | AC10131 | Calcul | AC1111 | Calcul | AC1121 | Calcul | resultats test
1 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
3 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
4 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
5 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
6 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | X |  | 3.13% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
8 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
9 | C10 | AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10 | C10 | AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11 | C10 | AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
12 | C10 | AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
13 | C10 | AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
14 | C10 | AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
15 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
16 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
17 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
18 | C10 | AC1091 | Installer et régler le composant de remplacement | Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le système |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
19 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
20 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
21 | C10 | AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
22 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
23 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
24 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
25 | C10 | AC1091 | Installer et régler le composant de remplacement | Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le système |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
26 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
27 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | X |  | 3.13% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
29 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
30 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
31 | C10 | AC10131 | Evacuer les déchets | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
32 | C10 | AC10121 | Mettre en service le système | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
33 | C10 | AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
34 | C10 | AC1011 | Etablir le constat de défaillance | L’analyse du constat confirme que : les informations délivrées par le système sont relevées la configuration du système est analysée |  | X | 4.68% | 0% | 1 | 4.68% | 0 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
35 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs |  | X | 0% | 21.42% | 1 | 0% | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 30
36 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs |  | X | 0% | 21.42% | 1 | 0% | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 30
37 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | X |  | 0% | 21.42% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs |  | X | 0% | 21.42% | 1 | 0% | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 30
40 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs |  | X | 0% | 7.14% | 1 | 0% | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 10
41 | C11 | AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs |  | X | 0% | 7.14% | 1 | 0% | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 10
42 | 0 | ? | ? | ? |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 100.1% | 99.96% | Niveau | 0.6101 | 0 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 0.0468 | 1 | 0 | 0 | 0.0468 | 1 | 0 | 0 | 0.1248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 1 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 0.078 | 0.8 | 0.078 | 0.8 | 0.0936 | 0.83333 | 0 | 0 | 760
[7 empty] | OK | OK |  | 1 | 0 | AC111 | 1 | AC112 | 0 | AC113 | 1 | AC121 | 0 | AC122 | 1 | AC131 | 0 | AC141 | 1 | AC142 | 0 | AC143 | 0 | AC151 | 0 | AC152 | 0 | AC211 | 1 | AC212 | 1 | AC213 | 0 | AC214 | 1 | AC221 | 1 | AC222 | 1 | AC231 | 0
[5 empty] | Attention, un seule croix par ligne |  | En cas d'erreur, modifier dans le scénario |  |  | Niveau proposé par compétence -> |  |  | 1 |  | NE |  | 1 |  | NE |  | 1 |  | NE |  | 1 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 1 |  | 1 |  | NE |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | NE

## Results QCM
coller en A2 le résulat copié
QCM E32a
toto
Date / Time | Student Score | Passing Score | Result
QCM E32a
# | Question | Correct Answer | Student Answer | Result | Points Awarded | Points Awarded
1 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez choisir l’unité ISO de l’énergie. Quelle unité choisissez vous? | Le Joule | Le Joule | Correct | 10 | 10
2 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez régler un écart de température de 10K, à quelle valeur correspond cet écart exprimé en degré Celsius? | à un delta de température de 10°C | à un delta de température de 10°C | Correct | 10 | 10
3 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez choisir l’unité ISO de la pression. Quelle unité choisissez vous? | le Pascal | le Pascal | Correct | 10 | 10
4 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez exprimer les pressions en bar absolus, à quelles valeurs correspond un bar absolu (1 bar abs)? | 100 000 Pa , environ 0 bar relatif | 100 000 Pa , environ 0 bar relatif | Correct | 10 | 10
5 | Dans le paramétrage du régulateur, vous devez régler une valeur de masse en unité ISO, quelle est cette unité? | le kilogramme | le kilogramme | Correct | 10 | 10
6 | Votre intervention nécessitera la manipulation de fluides frigorigènes. Parmi ceux cités ci-dessous, lesquels sont des mélanges de fluides purs ? | R410A, R407C, R502 | R22, R134a | Incorrect | 0 | 0
7 | Quels sont les caractéristiques d'un fluide zéotropique : | Il a un glissement (glide), C'est un mélange de corps purs | Il a un glissement (glide), C'est un mélange de corps purs | Correct | 20 | 20
8 | On doit charger un mélange zéotropique : | en vapeur dans le cas où l'on introduit la totalité de la bouteille de charge dans le circuit, en liquide uniquement | en vapeur dans le cas où l'on introduit la totalité de la bouteille de charge dans le circuit, en liquide uniquement | Correct | 20 | 20
9 | La surchauffe totale est l'écart de températures entre : | la température du fluide frigorigène à l'aspiration du compresseur et la température de fin d'évaporation | la température du fluide frigorigène à l'aspiration du compresseur et la température de fin d'évaporation | Correct | 20 | 20
10 | Le sous-refroidissement total est : | l'écart entre la température de condensation du fluide frigorigène et la température à l'entrée du détendeur | l'écart entre la température de condensation du fluide frigorigène et la température à l'entrée du détendeur | Correct | 20 | 20
11 | Un fluide s'évapore à -5°C, la température au niveau du bulbe du détendeur est de 0°C, la température d'aspiration est de 15°C. Quelle est la surchauffe fonctionnelle? | 5K | 5K | Correct | 20 | 20
12 | D'après ce cycle représenté sur un diagramme enthalpique, quelle valeur calcule-t-on entre le point 7 et la température de fin d'évaporation | La surchauffe au bulbe (fonctionnelle) | La surchauffe au bulbe (fonctionnelle) | Correct | 20 | 20
13 | Identifiez les zones A,B et C | zone B, Liquide sous-refroidi, Zone A, Mélange liquide / Vapeur, Zone C, Vapeur surchauffée | zone B, Liquide sous-refroidi, Zone A, Mélange liquide / Vapeur, Zone C, Vapeur surchauffée | Correct | 20 | 20
14 | Identifiez les points suivants | Clapet d'aspiration, 1, Clapet de refoulement, 2, Sortie condenseur, 4, Entrée détendeur, 5, Sortie détendeur, 6 | Clapet d'aspiration, 1, Clapet de refoulement, 2, Sortie condenseur, 4, Entrée détendeur, 5, Sortie détendeur, 6 | Correct | 20 | 20
15 | Situez les différents éléments (compresseur semi-hermétique) | entre 7 et 1, Ligne d'aspiration et échauffement moteur, entre 6 et 7 , Évaporateur, entre 3 et 4, Condenseur , entre 1 et 2, Compresseur | entre 7 et 1, Ligne d'aspiration et échauffement moteur, entre 6 et 7 , Évaporateur, entre 3 et 4, Condenseur , entre 1 et 2, Compresseur | Correct | 20 | 20
16 | Le rôle de l’évaporateur dans un circuit thermodynamique est : | d’ apporter de la chaleur au fluide frigorigène | d’ apporter de la chaleur au fluide frigorigène | Correct | 20 | 20
17 | Si les ailettes d'un condenseur sont encrassées, alors : | la pression HP augmentera | la pression HP augmentera | Correct | 20 | 20
18 | Dans une installation avec un détendeur thermostatique classique, équipée d'un condenseur à air, on régule la pression de condensation par action sur les étages de ventilation, lorsque : | quand la pression diminue on coupe des étages de ventilation, la température extérieure est basse | quand la pression diminue on coupe des étages de ventilation, la température extérieure est basse | Correct | 20 | 20
19 | Dans quel élément du circuit frigorifique le fluide passe de l'état liquide à l'état vapeur ? | Dans l'évaporateur | Dans l'évaporateur | Correct | 20 | 20
20 | Le pressostat HP de régulation agit sur | les étages de ventilation du condenseur | les étages de ventilation du condenseur | Correct | 30 | 30
21 | La fermeture de la vanne d'aspiration provoque : | une baisse de la Basse Pression dans le carter du compresseur | une baisse de la Basse Pression dans le carter du compresseur | Correct | 30 | 30
22 | Sur le schéma fluidique, cliquez sur la vanne d'aspiration | Rectangular Hotspot | Rectangular Hotspot | Correct | 30 | 30
23 | Sur le schéma fluidique, cliquez sur la vanne de refoulement | Rectangular Hotspot | Rectangular Hotspot | Correct | 30 | 30
24 | Sur le schéma fluidique, cliquez sur le déshydrateur: | Rectangular Hotspot | Rectangular Hotspot | Correct | 30 | 30
25 | Sur un moteur électrique triphasé, on inverse le sens de rotation | en inversant deux phases | en inversant deux phases | Correct | 20 | 20
26 | En fonctionnement normal, la surchauffe au bulbe du détendeur doit être comprise entre : | 4K et 8K | 4K et 8K | Correct | 20 | 20
27 | compte tenu des quantités et qualités des fluides utilisés dans nos systèmes, l'objectif final du GWP devrait être | d'environ 400 en moyenne | d'environ 150 en moyenne | Incorrect | 0 | 0
28 | Par quel terme compare-t-on l'impact sur le réchauffement climatique des différents fluides frigorigènes ? | GWP | GWP | Correct | 20 | 20
29 | L'effet de serre est lié principalement à la présence de : | dioxyde de carbone dans l'atmosphère | dioxyde de carbone dans l'atmosphère | Correct | 20 | 20
30 | L'effet de serre : | provoque un réchauffement de l'atmosphère | provoque un réchauffement de l'atmosphère | Correct | 20 | 20
31 | Que signifie ODP | Potentiel de destruction de l'ozone | Potentiel de destruction de l'ozone | Correct | 20 | 20
32 | Dans le cadre d'un contrôle (réglementaire) annuel d'étanchéité d'installation, je peux utiliser | un détecteur électronique dont l'étalonnage aura été vérifié dans l'année | un détecteur électronique dont l'étalonnage aura été vérifié dans l'année | Correct | 20 | 20
33 | Un pressostat dont la pression de service est de 17bars | peut fuir si la pression est de 10bars | peut fuir si la pression est de 10bars | Correct | 20 | 20
34 | D'après le registre d'équipement suivant, quelle serait la meilleure opération à effectuer lors de la 3ème intervention | changer le raccord et faire un contrôle d'étanchéité | changer le raccord et faire un contrôle d'étanchéité | Correct | 30 | 30
35 | En tant que technicien attesté pour une entreprise possédant l’attestation de capacité, vous intervenez en contrôle d'étanchéité sur une des installations d’un client. Cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide introduite est de 6kg (GWP = 2088 kgeqco2). vous utilisez un détecteur référencé detek1 et contrôlé ce jour avec une fuite calibrée. Cliquez sur la rubrique dans laquelle vous devez consigner ces informations (portant sur le détecteur) ? | Rectangular Hotspot 1 | Rectangular Hotspot 1 | Correct | 30 | 30
36 | vous intervenez en contrôle d'étanchéité sur une des installations d’un client. cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide introduite est de 6kg (GWP = 2088 kgeqco2). il n'y a pas de contrôleur d'ambiance. il y a une fuite sur le raccord dugeonné à l'entrée du filtre déshydrateur, que cochez vous dans la rubrique 10 du cerfa 15497-2 (tronqué) ci-dessous ? | Rectangular Hotspot 1 | Rectangular Hotspot 1 | Correct | 30 | 30
37 | Vous intervenez en mise en service, sur une des installations d’un client. Cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide neuf introduite est de 5kg (GWP = 2088 kgeqco2) et 1kg de fluide régénéré. Dans la rubrique 11 : que remplissez vous en A, en B et en C ? | 1, 6kg, 2, 0kg, 3, 1kg | 1, 0kg, 2, 6kg, 3, 1kg | Incorrect | 0 | 0
38 | Vous intervenez en mise en service, sur une des installations du client. Cette installation fonctionne au R410A. la masse de fluide neuf introduite est de 18kg (GWP = 2088 kgeqco2). Dans la rubrique 12, que cochez vous ? | Rectangular Hotspot 1 | Rectangular Hotspot 1 | Correct | 30 | 30
39 | On pourra récupérer le fluide frigorigène | dans une bouteille de transfert, dans une bouteille de récupération | dans une bouteille de transfert, dans une bouteille de récupération | Correct | 10 | 10
40 | Le frigoriste devra établir une fiche d'intervention | pour toute opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement | pour toute opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement | Correct | 10 | 10

## Données générales
Données
Réponses : | Session : | Académie :
? | ? | ?
Oui | 2024 | Aix-Marseille
Non | 2025 | Amiens
| 2026 | Besançon
| 2027 | Bordeaux
Problématiques : préparation à | 2028 | Clermont-Ferrand
? |  | Corse
Maintenance préventives |  | Créteil
Maintenance corrective |  | Dijon
Exploitation et Mise en service |  | Grenoble
Modification |  | Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Lille
Limoges
Lyon
Martinique
Mayotte
Montpellier
Nancy-Metz
Nantes
Nice
Normandie
Nouvelle-Calédonie
Orléans-Tours
Paris
Poitiers
Polynésie Française
Reims
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Versailles
Wallis et Futuna

## Tâches
Problématiques : | Activités |  | N° Tâches |  | Tâches |  | N° Tâches | Situations de travail |  |  | Compétences visées | Savoirs associés | S1 : Environnement de travail | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux | S3 : Analyse et exploitation technique | S4 : Principes scientifiques et techniques | S6 : Méthodes et procédures d’intervention | S7 : Qualité - sécurité | S8 : COMMUNICATION
|  |  | ? |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| A4 | Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T21 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T21 | S’informer auprès du client sur la nature du dysfonctionnement | A4T21 | A4T2 | C10 | S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S6 ; S7 ; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T22 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A4T22 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T23 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A4T23 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T24 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T24 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A4T24 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T25 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T25 | Approvisionner en matériels, équipements et outillages | A4T25 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T26 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T26 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A4T26 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T27 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T27 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A4T27 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A4T28 | A4T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A4T28 | Compléter les documents afférents à l’intervention (fiche d’intervention, registre et bon de travail) | A4T28 | A4T2 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8 | x | x | x |  | x | x | x
| A5 | Renseigner les documents techniques et réglementaires | A5T21 | A5T2 | T2 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A5T21 | Consulter le registre de l’installation et consigner les informations | A5T21 | A5T2 | C11 | S1; S2; S8 | x | x |  |  |  |  | x
|  |  | A5T22 | A5T2 | T2 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A5T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A5T22 | A5T2 | C11 | S1; S2; S8 | x | x |  |  |  |  | x
|  |  | A5T23 | A5T2 | T2 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A5T23 | Compléter et apposer les vignettes de contrôle d’étanchéité | A5T23 | A5T2 | C11 | S1; S2; S8 | x | x |  |  |  |  | x
|  |  | A5T24 | A5T2 | T2 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A5T24 | Étiqueter les installations conformément à la réglementation | A5T24 | A5T2 | C11 | S1; S2; S8 | x | x |  |  |  |  | x
|  |  | A5T25 | A5T2 | T2 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A5T25 | Renseigner un rapport d’intervention | A5T25 | A5T2 | C11 | S1; S2; S8 | x | x |  |  |  |  | x
| A5 | Conseiller le client et/ou l’exploitant | A5T31 | A5T3 | T3 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A5T31 | Collecter les informations nécessaires : - Écouter et questionner le client sur son besoin, ses usages - Interpréter la demande | A5T31 | A5T3 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7
|  |  | A5T32 | A5T3 | T3 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A5T32 | Conseiller le client | A5T32 | A5T3 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7
|  |  | A5T33 | A5T3 | T3 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A5T33 | Proposer une solution technique | A5T33 | A5T3 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7
|  |  | A5T34 | A5T3 | T3 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A5T34 | Transmettre les informations à la hiérarchie | A5T34 | A5T3 | C10 | S1; S2; S3; S4; S6; S7

## Compétences
Code Actions | Actions | Code Actions | Indicateurs de performance | Code Actions | Compétences évaluées | Code Actions | N°
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
AC1011 | Etablir le constat de défaillance | AC1011 | L’analyse du constat confirme que : les informations délivrées par le système sont relevées la configuration du système est analysée | AC1011 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1011 | C10
AC1021 | Emettre des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement | AC1021 | Toutes les hypothèses émises sont pertinentes | AC1021 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1021 | C10
AC1031 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | AC1031 | Les points de mesures, de contrôles, de tests sont correctement choisis et localisés | AC1031 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1031 | C10
AC1032 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | AC1032 | Les appareils de mesure et de contrôle sont correctement mis en œuvre | AC1032 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1032 | C10
AC1033 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | AC1033 | Les résultats sont correctement interprétés par rapport aux attendus | AC1033 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1033 | C10
AC1034 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité | AC1034 | La chronologie des tests est réalisée de façon méthodique | AC1034 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1034 | C10
AC1041 | Identifier le composant défectueux et/ou la cause de la défaillance | AC1041 | L’identification du composant et/ou la cause de la défaillance est correcte | AC1041 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1041 | C10
AC1051 | Vérifier la disponibilité des pièces de rechange, des consommables | AC1051 | Les pièces de rechange et consommables sortis du magasin ou commandés sont conformes | AC1051 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1051 | C10
AC1061 | Approvisionner en matériels, équipements et outillages | AC1061 | Le poste de travail est approvisionné en matériels, équipements et outillages | AC1061 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1061 | C10
AC1071 | Consigner le système | AC1071 | L’intervention peut se dérouler en toute sécurité Les EPI et EPC sont adaptés | AC1071 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1071 | C10
AC1081 | Effectuer la dépose du composant défectueux | AC1081 | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur Les consignes et procédures sont respectées Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre et en toute sécurité, Le composant défectueux est déposé et prêt à être recyclé | AC1081 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1081 | C10
AC1091 | Installer et régler le composant de remplacement | AC1091 | Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le système | AC1091 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1091 | C10
AC10101 | Réaliser les réglages et/ou les paramétrages à l’origine de la défaillance | AC10101 | Les réglages et/ou paramétrages sont conformes au dossier technique | AC10101 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC10101 | C10
AC10111 | Déconsigner le système | AC10111 | Le système est prêt pour la remise en service | AC10111 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC10111 | C10
AC10121 | Mettre en service le système | AC10121 | Les fluides frigorigènes et caloporteurs sont manipulés conformément aux règles en vigueur La mise en service est réalisée avec méthode Les performances du système sont conformes au dossier technique | AC10121 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC10121 | C10
AC10131 | Evacuer les déchets | AC10131 | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur | AC10131 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC10131 | C10
AC1111 | Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux | AC1111 | La fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchet dangereux est complétée sans erreurs | AC1111 | C11 : Consigner et transmettre les informations | AC1111 | C11
AC1121 | Rédiger un rapport de mise en service, un bon d’intervention | AC1121 | Les rapports sont correctement renseignés et exploitables | AC1121 | C11 : Consigner et transmettre les informations | AC1121 | C11

## Savoirs
[6 empty] | Maintenance corrective |  | S1 : Environnement de travail | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux | S3 : Analyse et exploitation technique | S4 : Principes scientifiques et techniques | S5 : Méthodes et procédures des modifications | S6 : Méthodes et procédures d’intervention | S7 : Qualité - sécurité | S8.1 : la communication orale
|  | ? | ? | ? | ?
S1 | ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | S11 | S1 | S11 | L’entreprise | x | S1 : Environnement de travail | x | x | x |  |  | x | x
|  | S12 | S1 | S12 | Les intervenants | x | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux
|  | S13 | S1 | S13 | Les étapes d’une intervention | x | S3 : Analyse et exploitation technique
|  | S14 | S1 | S14 | Les procédures administratives | x | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S15 | S1 | S15 | Les qualifications, garanties et responsabilités | x | S7 : Qualité - sécurité
S2 | ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX | S21 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | x
|  | S22 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | x | S1 : Environnement de travail | x |  | x | x |  | x
|  | S23 | S2 | S23 | La démarche éco-responsable en entreprise | x | S3 : Analyse et exploitation technique
|  | S24 | S2 | S24 | la gestion de l’environnement du site et des déchets produits | x | S4 : Principes scientifiques et techniques
S3 | S3 - ANALYSE ET EXPLOITATION TECHNIQUE | S31 | S3 | S31 | L’analyse fonctionnelle et structurelle | x | S5 : Méthodes et procédures des modifications
|  | S32 | S3 | S32 | La représentation graphique et numérique | x | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S33 | S3 | S33 | L’exploitation des documents graphiques et numériques | x | S7 : Qualité - sécurité
|  | S34 | S3 | S34 | L’élaboration de plans et de schémas fluidiques
|  | S35 | S3 | S35 | L’élaboration de schémas électriques |  | S5 : Méthodes et procédures des modifications |  |  |  |  | x | x | x
S4 | PRINCIPES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES | S41 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | x | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S42 | S4 | S42 | les réseaux électriques | x | S7 : Qualité - sécurité
|  | S43 | S4 | S43 | les réseaux hydrauliques | x
|  | S44 | S4 | S44 | les réseaux aérauliques | x
|  | S45 | S4 | S45 | les systèmes de climatisation | x
S6 | MÉTHODES ET PROCÉDURES D’INTERVENTION | S61 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | x
|  | S62 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | x
S7 | QUALITÉ – SÉCURITÉ | S71 | S7 | S71 | Le processus qualité | x
|  | S72 | S7 | S72 | La santé et la sécurité au travail | x
|  | S73 | S7 | S73 | Les habilitations et les certifications | x
S8 | COMMUNICATION | S81 | S8 | S81 | la communication orale | x
|  | S82 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | x
|  | S83 | S8 | S83 | la communication technique en langue anglaise | x