LES GRANDEURS PHOTOMETRIQUE

I – Caractérisation de la lumière.

La lumière à un aspect ondulatoire et corpusculaire. On assimile la lumière à un rayonnement qui se transmet à la vitesse de c=300000 km/s.

La longueur d’onde de la lumière est : λ=cf

Avec :	 :Longueur d’onde (m).

c : Célérité de la lumière (m/s).

f : Fréquence (Hz).

II - Classification des radiations.

-1-

III – Les grandeurs photométriques.

3.1 – Le flux lumineux F.

|  | Le flux lumineux d'une source est l'évaluation, selon la sensibilité de l’œil, de la quantité de lumière rayonnée dans tout l'espace par cette source. Il s'exprime en lumen (lm). |
| --- | --- |

|  | Equivalent : |
| --- | --- |

3.2 – L’intensité lumineuse I.

|  | L'intensité lumineuse est le flux lumineux émis par unité d'angle solide dans une direction donnée. Elle se mesure en candéla, équivalent à 1 lm/sr (sr : stéradians). |
| --- | --- |

|  | Equivalent : |
| --- | --- |

-2-

3.3 – L’éclairement E.

|  | L'éclairement d'une surface est le rapport du flux lumineux reçu à l'aire de cette surface. Son unité est le lux, équivalent à 1 lm/m2. L’éclairement se mesure à l’aide d’un luxmètre. L’éclairement doit être conforme à un niveau minimum défini d’après l’activité. |
| --- | --- |

|  | Angle solide : |
| --- | --- |

3.4 – L’excitance M.

|  | L’excitance d’une surface d’une source lumineuse non ponctuelle est le rapport du flux lumineux émis à l'aire de cette surface. Son unité est le lux, équivalent à 1 lm/m2. |
| --- | --- |

-3-

3.5 – La luminance L.

|  | La luminance d'une source est le rapport entre l’intensité lumineuse émise dans une direction et la surface apparente de la source lumineuse dans la direction considérée. La luminance s'exprime en candelas par mètre carré (cd/m2). |
| --- | --- |

3.6 – Synthèse.

-4-