Thème 1

Réaliser l’installation électrique d’une maison

Activité 1

Préparation à la réalisation d’un tableau électrique

Contexte Professionnel

Votre chef d’équipe vous demande de dimensionner et de réaliser le tableau électrique situé dans le Hall de la maison de Mr et Mme MARTINEZ

| Taches professionnelles : |  |
| --- | --- |
| T1 | Préparation des opérations à réaliser |
| T4 | Communication |

| Compétences développées : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | ##### S’informer sur l’intervention ou sur la réalisation ##### Les informations nécessaires sont recueillies |  |  |  |  |
| C3 | Analyser et exploiter les données - la solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente |  |  |  |  |
| C8 | Renseigner les documents - Les documents sont complétés ou modifiés correctement |  |  |  |  |
| C9 | Communiquer avec le client et/ou l’usager - Les besoins du client sont collectés |  |  |  |  |

| Aptitudes professionnelles associées : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | faire preuve de rigueur et de précision |  |  |  |  |
| AP3 | faire preuve de curiosité et d’écoute |  |  |  |  |

Evaluation et observations :

- Pour chaque pièce de la maison, comptabilisez dans le tableau ci-dessous, le nombre de points lumineux, de prises de courant, la puissance de chauffe des convecteurs, ainsi que le nombre et le nom des circuits spécialisés.

Chauffe-eau,

Sonnerie,

Volet roulant,

Machine à laver,

Four,

Cuisinière, …

| Pièce | Nombre de points lumineux | Nombre de prises de courant | Puissance de chauffe | Circuits spécialisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salon |  |  |  |  |
| Parc |  |  |  |  |
| Cuisine |  |  |  |  |
| Chambre 1 |  |  |  |  |
| Chambre 2 |  |  |  |  |
| SbB |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |
| Hall |  |  |  |  |
| Terrasse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

- Déterminez le nombre de départs à constituer (en indiquant les calibres des protection) pour les différents circuits de la maison.

Respectez la norme NFC 15-100 (voir dossier technique page 12), et les recommandations du cahier des charges

- Pour les circuits de prises de courant : …………………………………………………

- Pour les circuits d’éclairage : ……………………………………………………………………

- Pour les circuits de chauffage : ………………………………………………………………

- Pour les circuits spécialisés : ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminez le nombre et le calibre des dispositifs différentiels à mettre en place en fonction des différents départs (voir dossier technique page 15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculez l’encombrement des appareillages modulaires pour déterminer les dimensions du tableau électrique (voir dossier technique page 3/3)

Remarque :

- Le disjoncteur différentiel 500mA de branchement n’est pas implanté dans le tableau.

| Désignation | Nombre | Taille unitaire (module) | Nombre total de modules |
| --- | --- | --- | --- |
| DDR 30mA |  |  |  |
| Disjoncteur 2A |  |  |  |
| Disjoncteur 10A |  |  |  |
| Disjoncteur 16A |  |  |  |
| Disjoncteur 20A |  |  |  |
| Disjoncteur 25A |  |  |  |
| Disjoncteur 32A |  |  |  |
| Contacteur J/N |  |  |  |
| Télérupteur |  |  |  |
| Minuterie |  |  |  |
| Sonnerie modulaire |  |  |  |
| Prise 2P+T modulaire |  |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | 20% de réserve |  |  |
|  | Nombre de modules nécessaires |  |  |

- En vous aidant de la page 26 du dossier technique et de vos réponses précédentes, choisissez la référence du tableau électrique à commander.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Schéma unifilaire de répartition des circuits

Indiquez pour chaque disjoncteur le repère (ex : Q1) et le calibre (ex : 10A), la section des conducteurs (ex : 1.5mm²) et le circuit protégé (ex : Éclairage)