## Présentation de la ressource

Cette ressource présente l’étude détaillée d’un bâtiment industriel (garage Sigean). Nous avons tenté de rédiger de manière à ce que le lecteur puisse suivre l’ensemble de la démarche de conception et de calcul et retrouver tous les éléments afin de pouvoir s’approprier l’ensemble de l’étude.

Ce dossier est composé :

- d’une présentation générale des caractéristiques du bâtiment

- de l’analyse et de la note de calcul du bâtiment

- du dossier d’exécution :

Nous y avons joint un certain nombre de documents généraux pouvant être utiles à la compréhension du dossier.

## Contenu des dossiers

- Dossier « garage Sigean »

  - Présentation du bâtiment

    - Texte et plan décrivant les caractéristiques générales du projet (pdf, doc)

  - Analyse et note de calcul

    - Note de calcul (doc)

    - Annexe : analyse des actions du vent (doc)

    - Annexe : panne – il s’agit de variantes permettant d’approcher un même problème à des niveaux de difficultés différents. (doc)

    - Fichier de modélisation RDM Le Mans

    - Feuille de calcul

    - Fichier dessin pour croquis de la note de calcul

  - Plans d’exécution (pdf, 2d)

    - Détails

    - Plans d’implantation

    - Elévation

    - Plans de montage

    - Plans de ferrures

  - Fichiers CAO – DAO

- Documents généraux

  - Cas de la neige accidentelle : document montrant qu’il n’est pas utile d’étudier la neige accidentelle sur les structures bois.

  - Eléments de cours sur les poutres au vent triangulées

  - Eurocodes 3 pour assemblage du faîtage

  - Feuilles de calcul : calcul Eurocode 5 (travaux de V. Tastet) – panne déversée

## Note importante

Malgré le soin que nous avons cherché à apporter à ce dossier, il est certain qu’il comporte encore des erreurs, incohérences et manques. Nous sommes ouverts à toutes remarques constructives qui permettront d’apporter des améliorations.

Bernard Legrand : bernard.legrand@ac-toulouse.fr

Bertrand Marrou : bertrand.marrou@ac-toulouse.fr