## Slide 1: Borne escamotable automatique Anti bélier

## Slide 2: Présentation du système pédagogique
Borne escamotable automatique Anti bélier

## Slide 3
Borne
autonome
PRESENTATION

## Slide 4
PRESENTATION
Borne escamotable
Anti bélier
Cellules photovoltaïques
Coffret de commande

## Slide 5
Avantage de l’autonomie électrique :
Les défis du CEA n° 147
40 000 € le km d’une alimentation électrique !
PRESENTATION

## Slide 6
PRESENTATION
Principe de fonctionnement:
24 V
24 V
230V
12 V
22 V
22 V

## Slide 7: CONTRAINTES D’INSTALLATION Des CELLULES PHOTO -VOLTAIQUES
Borne escamotable automatique Anti bélier

## Slide 8
Possibilités du système pédagogique :
Mise en évidence des contraintes d’installation des panneaux solaires :
l’orientation ! Nord – sud- est -ouest
leS CONTRAINTES

## Slide 9
Possibilités du système pédagogique :
Mise en évidence des contraintes d’installation des panneaux solaires :
l’inclinaison !
De 0° à 90 °
leS CONTRAINTES

## Slide 10
Possibilités du système pédagogique :
Mise en évidence des contraintes d’installation des panneaux solaires :
la température
Du panneau
leS CONTRAINTES

## Slide 11
Possibilités du système pédagogique :
Mise en évidence des contraintes d’installation des panneaux solaires :
le masque d’ombre
leS CONTRAINTES

## Slide 12
Toutes ces contraintes vont influer sur
le rendement
de la cellule:
leS CONTRAINTES

## Slide 13
L’Eclairement solaire: E (w/m²)
1367 W/m²
le rendement
La constante solaire
1000 W/m²
Atmosphère
A midi, par ciel clair, au niveau de la mer !

## Slide 14
Le rendement absolu d’un panneau solaire:
le rendement
1000 W/m²
120 / 180 W/m²
110 / 150 W/m²
50 / 80 W/m²
Silicium: mono cristallin
Silicium : poly cristallin
Silicium : amorphe
12% 18%
11% 15%
5% 8%

## Slide 15
le rendement
45°
Rendement absolu
ηa =
Puissance électrique / 1m² de cellules Eclairement mesuré E (W/m² )
P=U.I en watt pour 1 m²
E en w/m²
ηa =

## Slide 16
Normalisation :
le rendement
Les constructeurs de panneaux solaires spécifient les performances de leur matériel dans les conditions standard de qualification
suivantes:
45°
Eclairement de 1000 W/m²
pour une inclinaison de 45°
pour une température de 25°C

## Slide 17: MESURES sur Les CELLULES PHOTO - VOLTAIQUES
Borne escamotable automatique Anti bélier

## Slide 18
Mise en évidence des contraintes de pose et d’environnement:
le rendement relatif
les mesures
U charge:
I cc
U vide
I nominale
Tolérance
P crête
P=U.I
ηr=

## Slide 19
Mise en évidence des contraintes
1- l’orientation:
les mesures

## Slide 20
Mise en évidence des contraintes
2- l’inclinaison:
de 90°
à 0°
45°
les mesures

## Slide 21
détermination du
disque solaire
les relevés

## Slide 22
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 0°
Diagramme simplifié illustrant le compromis entre performance et intégration d’un générateur photovoltaïque en fonction de son inclinaison et de son orientation…..

## Slide 23
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 15°

## Slide 24
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 30°

## Slide 25
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 45°

## Slide 26
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 60°

## Slide 27
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 75°

## Slide 28
Nord
Sud
Est
Ouest
S-O
S-E
N-E
N-O
Inclinaison: 90°

## Slide 29
les relevés
Source: « Clefs du CEA » n°50 2004
Il met en évidence, par rapport au maximum théorique (sud -38°), la décroissance des rendements liés à une orientation et une inclinaison non optimales.

## Slide 30
Mise en évidence des contraintes
3- la température:
les mesures

## Slide 31
Mise en évidence des contraintes
3- à la température:
les mesures

## Slide 32
Mise en évidence des contraintes
3- la température:
les mesures
Tension
courant
22 V
21 V
20 V
19 V
18 V
1.9 A
10°C
25°C
40°C
55°C
70°C
0
Rendement décroit de 0.5% / °C et la tension de 2.5 mV / °C
Icc

## Slide 33
Mise en évidence des contraintes
4- le masque d’ombre:
Composition des cellules:
U
Groupement de 30 à 40 cellules au silicium
∑ I
les mesures
U
U
I
I

## Slide 34
Mise en évidence des contraintes
4- le masque d’ombre:
Dans certaines conditions d’éclairement non uniforme, une cellule du groupement série peut être soumise à la tension des autre cellules, et ainsi fonctionner en récepteur, en dissipant une puissance thermique importante qui peut la détruire:
∑ I
les mesures
Pour éviter cela, on dispose d’une diode Dp (by pass) en parallèle. L’amorçage spontané de la diode dés l’apparition d’une tension inverse aux bornes du groupement, limite cette dernière à la valeur Vd (0.7v).
u
U
U-u

## Slide 35
Mise en évidence des contraintes
4- le masque d’ombre:
les mesures
Tension
courant
22 V
1.9 A
25°C
0
Icc
15 V
La caractéristique électrique globale courant / tension d’un générateur photovoltïque se déduit donc de la combinaison des caractéristiques du nombre de cellules en série et en parallèle.

## Slide 36
Outre les contraintes étudiées précédemment, signalons que le rendement dépend aussi de l’irradiation solaire E (w/m²):
les mesures
Tension
puissance
22 V
17 V
10 V
200 w/m²
400 w/m²
600 w/m²
800 w/m²
1000 W/m²
0
E peut varier de 1000 W/m² à 200 W/m²en fonction de:
- La latitude du lieu et son degré de pollution
-de la période de l’année
-de l’instant considéré dans la journée
-de la nature des couches nuageuses
50 W
100 W
18.4 w
39 w
59.7w
80.2 w
100.5 w

## Slide 37: CONCLUSIONS
Borne escamotable automatique Anti bélier

## Slide 38
Conclusions
Pour optimiser l’utilisation des modules tout au long de la journée, l’idéal est d’asservir l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires sur la course du soleil:
EST
OUEST
Conclusions

## Slide 39
Conclusions:
Il apparaît clairement de pouvoir accéder facilement et en toutes saisons sur son installation, afin de nettoyer fréquemment la surface des panneaux contre
les feuilles, la neige, la poussière,….
…mais aussi de pouvoir refroidir les panneaux afin d’éviter une baisse de rendement .
D’où l’inconvénient d’une pose intégrée à la toiture !
Pose surimposée :
Circulation d’air sous les panneaux : pas d’échauffement
Rendement maximum !
Pose intégrée à la toiture :
Echauffement des panneaux, baisse du rendement
Conclusions

## Slide 40
Conclusions:
Pour répondre à ces critères, la pose idéale est en:
toit terrasse:
sur pignon:
voir posée directement au sol:
Conclusions

## Slide 41
Conclusions:
Comme la température moyenne d’un module dépend de la température extérieure et du vent moyen du lieu considéré, il apparaît que pour un même ensoleillement, le rendement s’accroit du Sud au Nord..!, et de façon générale, dans les régions ventées. !
Conclusions

## Slide 42: INDEX interactif
Borne escamotable automatique Anti bélier
Merci pour
votre attention !