## Slide 1
L’air, une composante vitale

## Slide 2
L’air : un besoin vital
L’air est indispensable pour alimenter notre organisme en oxygène.
Nous en consommons de 15 à 60 m3/jour.
L’air est normalement composée de :
  78 % d’azote,
  21 % d’oxygène,
  1 % d’autres gaz.
Tous les polluants sont compris dans le 1%

## Slide 3
Les pollutions de l’air extérieur

## Slide 4
Les pollutions de l’air intérieur
Le bâtiment est le siège de multiples pollutions :
matériaux (construction et mobilier),
combustion, tabac, humidité,
animaux domestiques, parasites,
produits chimiques pour l’entretien, le bricolage et l’hygiène,
etc…

## Slide 5
Les effets de la pollution
Hydrocarbures imbrûlés
Irritations oculaires, toux,
actions cancérigènes
Oxydes d’azote
Migraines, irritations,
diminution des défenses
immunitaires et altération
des fonctions pulmonaires,
inflammation des bronches
Plomb
Intoxication, anémie,
troubles de la croissance,
insuffisance rénale
Monoxyde de carbone
Anoxie, migraines,
troubles cardiovasculaires,
vertiges, troubles de la vision
Poussières
Transportent les
polluants dans les
poumons, attaquent
les muqueuses nasales,
effets cancérigènes
Sulfures
Inflammations pulmonaires,
œdeme, asthme
Ozone + pollution photo-oxydante
Migraines, irritations oculaires, toux,
altération des fonctions pulmonaires

## Slide 6
La difficile équation
+ de ventilation :
Qualité sanitaire de l’air
Confort olfactif
Pérennité du bâti
- de ventilation :
Maîtrise de l’énergie
Confort hygrothermique
Confort acoustique

## Slide 7
La qualité sanitaire de l’air, siège des maladies environnementales
 | Décès/an
Tabagisme passif | 5 800
Amiante | 2 000
Monoxyde de carbone | 300
Légionellose | 120
Radon | 1 200 à 2 900
Accidents domestiques | 19 000
Asthme | 2 000
Qualité de l’air | 5 000
Source : InVS

## Slide 8
Le confort olfactif et la ventilation

## Slide 9
L’impact sanitaire de l’humidité

## Slide 10
La sensibilité énergétique de la ventilation

## Slide 11
Les conditions aérauliques pour le confort hygrothermique
Humidité
Vitesse
  mini : 0,05 m/s
  maxi hiver : 0,15 m/s
  maxi été : 0,25 m/s
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Air trop sec
Bien être
Air trop humide

## Slide 12
L’air, autoroute du bruit
4 sources :
Bruit aérien extérieur
Bruit aérien intérieur
Bruit de choc
Bruit d’équipement

## Slide 13
Les techniques de ventilation
Technique | Force | Faiblesse
Ventilation naturelle | Pas de motorisation : gain énergétique et bruit | Maîtrise difficile des débits
Ventilation naturelle hygroréglable | Meilleure maîtrise par indicateur H2O - Réno | Débits toujours difficile à maîtriser
Ventilation naturelle assistée et contrôlée (VNAC) | Gain énergétique | Etude et réalisation à soigner
Ventilation mécanique répartie (VMR) | Simplification de mise en œuvre - Réno | Entretien plus difficile
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux | Simple et économique | Consommations liées à la motorisation - Bruit
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable | Meilleure maîtrise par indicateur H2O | Entretien plus exigeant
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux modulé | Modulation apportée par d’autres indicateurs | Choix adapté des indicateurs
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | Maîtrise des débits - Amélioration confort, filtration, bruit, énergie | Plus coûteux - Impact des gaines

## Slide 14
Le + de la filtration ou de l’épuration
Dimension des particules en µm