SOMMAIRE

BAIE DE BRASSAGE VDI.	1

PARTIE TELEPHONIE.	2

RACCORDEMENT DES PRISES RJ45.	3

PROCEDURE DE PARAMETRAGE DES CAMERAS IP.	4

SCHÉMA ARCHITECTURAL.	2

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TGBT.	2

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU BUREAU.	2

DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.	2

# BAIE DE BRASSAGE VDI.

# PARTIE TELEPHONIE.

Lignes téléphoniques :	 : Cordon RJ11-RJ45

 : Cordon RJ11-RJ45

 : Marron	- Marron	Blanc

 : Vert	- Vert	Blanc

 : Orange	- Orange	Blanc

 : Bleu	- Bleu	Blanc

 : Cordon RJ11-RJ45

 : Cordon RJ11-RJ45

# RACCORDEMENT DES PRISES RJ45.

1 Préparation de l’extrémité du câble (extraits documents Legrand)

Pour dénuder le câble utiliser un outil dénudeur VDI.

UTP                                   FTP                                             SFTP

50 mm

UTP

50 mm

50 mm

FTP

50 mm

50 mm

10 mm

SFTP

50 mm

Brochage des prises RJ45

Différence de câblage : Seules les paires verte et orange sont à câbler différemment.Les paires bleue et marron conservent un câblage identiqued’une norme à l’autre.

| Utilisé aux USA Utilisé en Europe | 1 | Vert/blanc | Orange/blanc |
| --- | --- | --- | --- |
| EIA 568 A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 EIA 568 B | 2 | Vert | Orange |
|  | 3 | Orange/blanc | Vert/blanc |
|  | 4 | Bleu | Bleu |
|  | 5 | Bleu/blanc | Bleu/blanc |
|  | 6 | Orange | Vert |
|  | 7 | Marron/blanc | Marron/blanc |
|  | 8 | Marron | Marron |

CA

T

5e

CA

T

6

13 mm

13 mm

Pour réaliser un câblage de qualité, il est impératif d'effectuer un détorsadage inférieur à 13 mm.

Il est aussi nécessaire de repèrer les câbles et les prises.

2 Câblage d’une prise Legrand :  câble UTP, FTP, STP

A

B

A

A

B

A

B

1

2

3

4

5

Raccordement du drain pour les câbles FTP

# PROCEDURE DE PARAMETRAGE DES CAMERAS IP.

Sur le poste informatique du local accueil, utiliser le logiciel internet explorer.

| ETAPE 1. Pour voir la nouvelle caméra, taper son IP dans la barre d’adresse. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPE 2. Sélectionner le choix « SETTINGS » (« PARAMETRES »). |  |  |
| ETAPE 3. Choisir la langue française. Choix : General setting  Language |  |  |
| ETAPE 4. Changer le nom de la caméra par le nom de la zone à surveiller. Choix : Configuration générale  Identification de la caméra |  |  |
| ETAPE 5. Mettre à jour si besoin la date et l’heure. Choix : Configuration générale  Date et heure |  |  |
| ETAPE 6. Saisir la nouvelle adresse de la caméra ainsi que le masque de sous-réseau. Choix : Paramètre d’administration  Réseau |  |  |
| ETAPE 7. Redémarrer la caméra. |  |  |
| ETAPE 8. Vérifier son fonctionnement sur le poste du local accueil. |  |  |

SCHÉMA ARCHITECTURAL.

192.168.000.130	192.168.000.131

192.168.000.132	192.168.000.133

192.168.000.134	192.168.000.135

192.168.000.136	192.168.000.137

192.168.000.138	192.168.000.139

Baie de brassage VDI

Autocom

C1 (Ascenseur)

C5 (Palettiseurs)

C2 (Couloir)

C3 (Salle 13)

C4 (Pont roulant)

TGBT1

TGBT2

ACC1

ACC2

PR1

PR2

S13

P2

P1

TAP2

TAP1

ASC1

ASC2

192.168.000.0110

192.168.000.0120

192.168.000.0130

192.168.000.0140

192.168.000.0150

192.168.000.0210

192.168.000.0230

192.168.000.0240

192.168.000.0220

192.168.000.0250

192.168.000.0260

Point caméra (prise RJ45 – 1 prise 2P+T sécurisée)

Point téléphone (prise RJ45)

CAP1

CAP2

Point informatique (prise RJ45 – 1 prise 2P+T sécurisé)

Coffret d'alimentation

Normal / Secours

ALIMENTATION NORMALE

Jeu de barres souples

Jeu de barres Alimentation Normale

Q23

4x40A

4x10 mm²

Q22

4x40A

4x10 mm²

Q21

4x10A

4x1,5 mm²

DPX250

Q1

4x100A

3P+N

2x1 mm²

Q10

4x63A

4x16 mm²

Q20

4x63A

4x16 mm²

Vistop

Q2

4x63A

Q13

4x63A

4x16 mm²

Q12

4x80A

4x16 mm²

Q11

4x10A

4x1,5 mm²

2x1 mm²

2x1 mm²

ALIMENTATION SECOURS

Jeu de barres Alimentation Secours

4x16 mm²

4x16 mm²

5x16 mm²

Télécommande

Inverseur de source

F1                      F10

Départ vers

commande de

motorisation

normale

RESERVE

ATELIER

BUREAU

ATELIER

BUREAU

RESERVE

F20

Départ vers commande de motorisation secourue

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TGBT.

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU BUREAU.

ALIMENTATION NORMALE

ALIMENTATION SECOURS

Q200

63A

30mA

Q201

16A

Q202

10A

Q203

2A

Q204

3A

Q206

16A

Q207

10A

Q208

32A

Q205

20A

Q210

40A

30mA

Q211

16A

Q212

16A

Prises de courant 2P+T

Eclairage (Télérupteur centralisé)

Alarme intrusion

Alarme incendie

Protection alarmes incendie et intrusion

Eclairage de sécurité - BAES + éclairage

Eclairage de sécurité – Alim 039 01 et03902

Chauffage - Délesteur

Prises de courant 2P+T rouges

Protection VDI

DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.

# DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.