APPLICATION N° 1-1

Dimensionnement solaire

de l’installation de pompage

des eaux de pluie

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE

L’ENERGIE SOLAIRE

APPLICATION n°1

PROGRAMME

REFERENTIEL BAC STI GENIE ELECTRIQUE : PARTIE B2

1 . SYSTEME DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE

DISTRIBUTION

1.1. ECONOMIE GENERALE DU SYSTEME

COMPETENCE ATTENDUE :

Le cahier des charges de l’installation, la documentation technique étant fournis :

Déterminer le dimensionnement solaire de l’installation de pompage des eaux de pluie

Thème abordé : Production de l’énergie électrique à l’aide de panneaux

photovoltaïques

Objectif : Déterminer le dimensionnement du champ solaire, des batteries

et de l’onduleur

Pré-requis : Analyse d’un cahier des charges, de la documentation

technique

Matériel : Dossier sur l’installation de pompage et la documentation

technique

Durée : 1 heure

Période : 1er trimestre de terminale

TD PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement du champ solaire, des

batteries et de l’onduleur

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 1 heure