APPLICATION N° 1-2

Système de permutation des réseaux

(Réseau ondulé ou réseau EDF)

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE

L’ENERGIE SOLAIRE

APPLICATION n°2

PROGRAMME

REFERENTIEL BAC STI GENIE ELECTRIQUE : PARTIE B2

1 . SYSTEME DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE

DISTRIBUTION

1.1. ECONOMIE GENERALE DU SYSTEME

COMPETENCE ATTENDUE :

Le cahier des charges de l’installation, la documentation technique étant fournis :

Analyser le système de permutation des réseaux (réseau ondulé ou réseau EDF)

Thème abordé : Production de l’énergie électrique à l’aide de panneaux

photovoltaïques

Objectif : Analyser le schéma

Compléter le chronogramme

Pré-requis : Analyse d’un schéma électrique

Matériel : Dossier sur l’installation solaire de la station de pompage des

eaux de pluies

Le schéma électrique de l’installation

Durée : 1 heure

Période : 1er trimestre de terminale

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

TD PERMUTATION DES RESEAUX (Réseau ondulé ou réseau EDF)

On donne :   Le dossier sur l’installation solaire de la station de pompage

des eaux de pluies

Le schéma électrique de l’installation

On demande :   Analyser le schéma concernant la permutation des réseaux

Compléter le document réponse

On exige : Compléter le chronogramme sans erreur

Durée : 1 heure