APPLICATION N° 2-1

Dimensionnement solaire complet

de l’installation de pompage

des eaux de pluie

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE

L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

APPLICATION n°1 : Dimensionnement complet de l’installation solaire photovoltaïque du pompage des eaux de pluie

Référentiel :

Fonction N°1 : Etude technique et économique d’une affaire

Tache réalisée T1.1 : Dimensionner l’installation solaire photovoltaïque du pompage des eaux de pluie

Compétence C01 : Analyser un dossier

PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE

L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

Référentiel :

Fonction N°1 : Etude technique et économique d’une affaire

Tache réalisée T1.1 : Dimensionner l’installation solaire photovoltaïque du pompage des eaux de pluie

Compétence C01 : Analyser un dossier

APPLICATION n°1 : Dimensionnement complet de l’installation solaire photovoltaïque de pompage des eaux de pluie

Thème abordé : Production de l’énergie électrique à l’aide de panneaux

photovoltaïques

Objectif : Dimensionner complètement l’installation solaire photovoltaïque

du pompage des eaux de pluie

Pré-requis : Analyse d’un cahier des charges, d’une documentation

Technique

Matériel : Dossier sur l’installation de pompage des eaux de pluie, la

documentation technique

Durée : 2 heures

Période : 1 Semestre de 2ème année

TD PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement de l’installation

photovoltaïque

Partie 1 : Dimensionnement hydraulique

Partie 2 : Dimensionnement électrique

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 2 heures