TD : Chiffrage de l’installation solaire photovoltaïque

CORRIGE

1 ) Donner le coût HT des matériels utilisés

| Désignation des matériels | Fabricant | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux solaires Photovoltaïques TE 850 90Wc 12V | Total | TE 850 850 A1 | 6 | 380 | 2280 |
| Régulateur SunSaver 24V 20A | Total | SS-20L 24V | 1 | 100 | 100 |
| Batterie solaire ADC 24V 215Ah | ADC | ADC 24V 215Ah | 4 | 370 | 1480 |
| Onduleur Solo 24V 2000W | Cristec | Solo 24V 2000W | 1 | 1200 | 1200 |
| Coffret étanche pour Disjoncteurs et relais | Sarel |  | 1 | 30 | 30 |
| Disjoncteur Onduleur DT 40 10A 30mA | Schneider | 21 442 | 1 | 50 | 50 |
| Disjoncteur EDF DT 40 10A | Schneider | 21 024 | 1 | 12 | 12 |
| Disjoncteur commande relais DT 40 2A | Schneider | 21 020 | 2 | 20 | 40 |
| Relais K1+ support 24V 2Inv 2F 16A | Finder | 62 329 024 0040 9203 | 1 1 | 50 | 50 |
| Relais K2 230V BI 25A | Schneider | 15 380 | 1 | 35 | 35 |
| Relais K3 230V BI 25A | Schneider | 15 380 | 1 | 35 | 35 |
| Relais K4 230 V 1O+1F 16A | Schneider | 15 382 | 1 | 40 | 40 |
| Contact auxiliaire 1O+1F ACTo+f | Schneider | 15 914 | 2 | 15 | 30 |
| Coffret étanche IP 55 raccordement PS H=220, L=170, P=86mm | Legrand | 359 60 | 2 | 22 | 22 |
| Câble solaire Liaison entre panneaux | Top Câble | Powerflex RV-K 2 x 4² | 10m | 3 | 30 |
| Câble solaire Liaison entre boite de dérivation | Nexans | U 1000 R02V 2x16² | 17m | 7 | 119 |
| Câble Pompe | Nexans | U 1000 R02V 3 x 4² | 15m | 4 | 60 |
| Câble de terre | Nexans | H07 VK 16² | 20m | 3 | 60 |
| Embase pour colliers Colson standard | Legrand | 319 55 | 2 boites de 100 | 6 | 12 |
| Colliers Colson l = 9mm L = 123mm | Legrand | 319 10 | 2 boites de 100 | 10 | 20 |
| Cheville de  6 | BOL | F6/100 | 1 boite de 100 | 5 | 5 |
| Vis acier TF M6 x 30 |  |  | 1 boite de 100 | 4 | 4 |
| Fourreau rouge TPC  90mm | Courant | L03459 | 20m | 3 | 60 |

2 ) Donner le coût HT pour la mise en œuvre

| Désignation | Nb de jours | Nb de personnes | Nb d’heures | Taux horaire | Coût HT MO + DEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montages des modules Photovoltaïques | 1 | 2 | 16 | 40 | 640 |
| Passage du câble solaire et du câble de la pompe | 1,5 | 2 | 24 | 40 | 960 |
| Pose, connexions et essais | 2 | 2 | 32 | 40 | 1280 |

On considère que l’on a 8 heures / Jour et le taux horaire est de 40 € pour MO + DEP.

3 ) Donner le coût total pour le matériel et la mise en œuvre et déplacement

La TVA est fixée à 19,6%.

Matériel = 5774 € HT   TVA = 19,6%      6905,70 € TTC

Mise en œuvre = 2880 € HT    TVA = 19,6%      3444,48 € TTC

Coût total = 10350,18 € TTC