## COMPETENCES
|  | F2 - REALISATION | [5 empty] | F3 - MISE EN SERVICE |  |  |  | F4 - MAINTENANCE |  | F5 - RELATION CLIENT ENTREPRISE
potentiel | Activités pédagogiques | TP ajouter luminaire DALI | TP installer une borne de recharge | TP limiter les pertes énergétiques | TP modifier la commande d'éclairage KNX | TP relever les informations des participants KNX | TP substituer un participant KNX | TP configurer une installation communicante | TP mettre en service une borne de recharge de véhicule électrique | TP paramétrer un Interrupteur Horaire KNX | TP remplacer luminaire DALI | TP dépanner une installation KNX | TP dépanner une installation photovoltaïque | TP présenter une solution améliorant l'efficacité énergétique
0 | C1-1 Interroger le client sur ses besoins.
1 | C1-2 Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance. | [10 empty] | 1
2 | C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage. | [7 empty] | 1 |  |  | 1
0 | C1-4 Sélectionner la (les) fiche(s) qualité(s) correspondant aux travaux à réaliser.
0 | C1-5 Interpréter un planning d’intervention.
0 | C1-6 Collecter les divers éléments de déroulement des travaux.
0 | C1-7 Identifier la nature des activités relative au chantier concernant les Interventions ou les travaux
0 | C1-8 Identifier et extraire du programme de déroulement du chantier les activités à réaliser dont il a la charge.
0 | C1-9 Interroger le client sur son degré de satisfaction.
0 | C2-1 Traduire en solutions techniques les besoins du client.
1 | C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis. |  | 1
0 | C2-3 Modifier l’ordonnancement des activités.
5 | C2-4 Implanter les constituants d’un ouvrage. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | C2-5 Poser les conduits, supports et conducteurs, les appareils en appliquant les procédures, textes et règlement en vigueur. |  |  | 1
0 | C2-6 Connecter les différents types de conducteurs.
7 | C2-7 Configurer les éléments de l’ouvrage. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | C2-8 Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : le cahier des charges, Les normes en vigueur. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
4 | C2-9 Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
8 | C2-10 Contrôler le fonctionnement de l’installation. (en accompagnant votre responsable) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | C2-11 Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | C2-12 Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. | 1 |  |  | 1 |  | 1
0 | C2-13 Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité.
1 | C2-14 Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective | [10 empty] | 1
2 | C2-15 Remplacer les éléments défectueux. | [10 empty] | 1 | 1
1 | C2-16 Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance. | [11 empty] | 1
0 | C2-17 Compléter la fiche de gestion du chantier.
0 | C2-18 Compléter la fiche client.
1 | C2-19 Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | [12 empty] | 1
0 | C3-1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités
3 | C3-2 Argumenter auprès du client, du point de vue technique et économique la solution retenue. |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1
1 | C3-3 Choisir le mode de pose adapté des constituants d’un ouvrage. |  |  |  | 1
0 | C3-4 Proposer une implantation relative aux constituants de l’ouvrage.
0 | C3.5 Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.
0 | C4-1 Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation.
1 | C4-2 Présenter au client l’ensemble des prestations proposées par son entreprise. | [12 empty] | 1
0 | C4-3 Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation.
0 | C4-4 Dialoguer avec les différents intervenants du chantier.
0 | C4-5 Transmettre à sa hiérarchie et/ou à son équipe, les informations utiles au bon déroulement de l'exécution des travaux.
0 | C4-6 Rendre compte de façon exhaustive des modifications effectuées.
2 | C4-7 Rendre-compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance. | [10 empty] | 1 | 1
1 | C5-1 Proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu’un appareil à remplacer. | [5 empty] | 1
4 | C5-2 Établir la liste des: Matériels électriques constituant l'ouvrage, outillage spécifique et collectif,- appareils de mesurage et/ou de contrôle, équipements de protection individuels et collectifs. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
0 | C5-3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs.
0 | C5-4 Définir la chronologie des activités confiées.
0 | C5-5 Attribuer à chaque équipier, en fonction de ses compétences spécifiques et de son titre d'habilitation, les activités professionnelles prévues au planning.
Note on E4: RNR STI: Objectif : installer et paramétrer un composant DALI Lieu de l’intervention : le couloir / commande de l’éclairage Contexte : Dans un souci d’économie d’énergie, l’entreprise Famille Mary contacte votre entreprise pour changer les éclairages du couloir par des luminaires à apport de lumière variable. Votre chef de chantier vous missionne pour remplacer l’éclairage existant par un luminaire DALI. Vous aurez à : 1. Réceptionner le nouveau luminaire, 2. Démonter l’ancien luminaire, 3. Implanter et raccorder le luminaire DALI, 4. paramétrer le ballast DALI du nouveau luminaire, 5. transférer la nouvelle application avec ETS4, 6. Faire les essais, 7. Faire le recollement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : procédure paramétrage DALI. Procédure pour programmer un composant KNX.
Note on F4: RNR STI: Objectif : installer une borne de recharge pour véhicule électrique Lieu de l’intervention : l’extérieur / charge de véhicule Contexte : Suite à l’augmentation du nombre des voitures électriques chez Famille Mary, votre chef de projet propose d’installer une borne de recharge green UP premium en plus de la borne déjà en place. Votre chef de chantier vous missionne pour installer cette nouvelle borne. Vous aurez à : 1. Justifier le choix de la borne Green UP premium, 2. Compléter les schémas électriques, 3. Compléter un bon de commande, 4. Réceptionner le matériel, 5. Proposer l’implantation et raccorder les matériels, 6. Vérifier les grandeurs caractéristiques de ce circuit, 7. Contrôler l’efficacité des moyens de protection des personnes, 8. Faire les essais. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : notice green UP, logiciel X-Relais.
Note on G4: RNR STI: Objectif : limiter les pertes énergétiques Lieu de l’intervention : cafétéria Contexte : L’article 17 de la réglementation thermique impose de faire un test de perméabilité à l’air par un opérateur agréé. Votre entreprise comme tous les intervenants ont une obligation de résultats sous peine de sanction. Après des auto contrôles non conformes, votre chef de chantier vous missionne pour procéder à la mise en conformité de l’étanchéité des boîtes d’encastrement. Vous aurez à : 1. Installer des bouchons d’étanchéité en bout de gaine, 2. Rendre étanches les boîtes d’encastrement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : fiche de procédure étanchéité « test air 2 ».
Note on H4: RNR STI: Objectif : installer un détecteur de présence KNX Lieu de l’intervention : local technique Contexte : Après avoir constaté des oublis dans l’extinction des lumières dans le local informatique, l’entreprise Famille Mary fait appel à votre entreprise pour installer un détecteur. Votre chef de chantier vous missionne pour remplacer la commande avec bouton poussoir par un détecteur KNX. Vous aurez à : 1) Justifier l’utilisation d’un détecteur de présence ou d’un détecteur de mouvement, 2) Vérifier que la puissance de l’alimentation KNX sera toujours suffisante. 3) Réceptionner le matériel chez votre fournisseur, 4) Proposer l’implantation du détecteur de présence, 5) Implanter et raccorder le nouveau matériel, 6) Injecter le nouveau programme dans les participants KNX, 7) Mettre à jour le dossier de câblage, 8) Présenter au client le nouveau fonctionnement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : Procédure pour programmer un composant KNX
Note on I4: RNR STI: Objectif : relever les informations d’une installation KNX Lieu de l’intervention : le local électrique Contexte : Préalablement à une modification de l’installation KNX et suite à une perte de données informatiques de votre entreprise, vous intervenez chez Famille Mary pour mettre à jour le dossier client. Votre chef d’équipe vous missionne pour relever sur site des informations sur les participants KNX mis en œuvre précédemment. Lors de votre intervention, vous aurez à : 1) Relever les références des produits installés, 2) Relever les adresses physiques des participants KNX, 3) Confirmer le type de commande, 4) Vérifier l’affectation des sorties. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : feuille d’affectation des participants KNX
Note on J4: RNR STI: Objectif : Modifier une installation KNX Lieu de l’intervention : la salle de conférence / commande de l’éclairage Contexte : vous intervenez chez Famille Mary pour échanger le bouton 4 commandes KNX de chez Hager par 4 boutons Legrand associés à un module KNX encastré de chez Hager. Lors de votre intervention, vous aurez à : 1) Compléter une demande de devis, 2) Réceptionner le matériel chez votre fournisseur, 3) Implanter et raccorder le nouveau matériel, 4) Injecter le nouveau programme dans les participants KNX, 5) Présenter au client le nouveau fonctionnement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : Devis vierge Procédure pour programmer un composant KNX
Note on K4: RNR STI: Objectif : Rendre les appareils communicants et transférer l’application KNX Lieu de l’intervention : le local électrique Contexte : Vous intervenez avec votre chef de chantier chez Famille Mary pour préparer la mise en service de l’installation KNX. Lors de votre intervention, vous aurez à : 1) Réaliser un câble croisé pour que le PC et le coupleur de réseau puissent communiquer, 2) Mettre le PC et le coupleur sur le même plan d’adressage, 3) Paramétrer le coupleur de réseau KNX/TCP 4) Injecter le programme dans le coupleur de réseau, 5) Injecter le programme dans chacun des participants KNX, 6) Vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : Procédure pour mettre des appareils sur le même plan d’adressage procédure pour programmer un composant KNX
Note on L4: RNR STI: Objectif : mise en service de la borne de recharge pour véhicule électrique Lieu de l’intervention : l’extérieur / charge de véhicule Contexte : Votre chef de chantier vous missionne pour procéder à la mise en service de la prise de recharge pour les véhicules électriques. Vous aurez à : 1. Compléter la fiche d’auto contrôle, 2. Vérifier les grandeurs caractéristiques de ce circuit, 3. Contrôler l’efficacité des moyens de protection des personnes, 4. Faire les essais. 5. Renseigner le compte rendu de mise en service. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : fiche d’auto contrôle.
Note on M4: RNR STI: Objectif : paramétrer un Interrupteur Horaire Programmable KNX Lieu de l’intervention : local technique Contexte : Suite au changement des horaires d’occupation du pôle logistique, votre chef de chantier vous missionne pour paramétrer l’interrupteur Horaire Programmable. Vous aurez à : 1. Rechercher la notice technique de l’IHP sur internet, 2. Paramétrer l’IHP conformément aux horaires d’occupation, 3. Faire les essais. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : planning et horaires d’occupation des locaux
Note on N4: RNR STI: Objectif : installer et paramétrer un composant DALI Lieu de l’intervention : la salle de conférence / commande de l’éclairage Contexte : vous intervenez chez Famille Mary suite à une fuite d’eau dans la salle de conférence. Cette fuite au plafond a endommagé un des luminaires qui se mettait en défaut et faisait disjoncter l’installation. Vous constatez qu’il faut changer le luminaire et vous mettez l’installation en sécurité, avant le passage de l’entreprise de couverture. Votre chef de chantier vous missionne pour remettre en état de fonctionnement l’éclairage. Vous aurez à : 1. Sécurisé le luminaire en défaut, 2. Relever la référence du luminaire à changer, 3. Compléter un bon de commande, 4. Réceptionner le nouveau luminaire, 5. Démonter l’ancien luminaire, 6. Installer et paramétrer le ballast DALI du nouveau luminaire (mettre le PC sur le même plan d’adressage), 7. Faire les essais, 8. Recycler les déchets. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : devis vierge, procédure paramétrage DALI.
Note on O4: RNR STI: Objectif : Dépanner une installation KNX Lieu de l’intervention : la salle de conférence / commande de l’éclairage Contexte : vous et votre chef de chantier intervenez chez Famille Mary suite à un dysfonctionnement de l’éclairage de la salle de réunion. Vous l’assistez dans le diagnostic en vérifiant les différents composants de l’installation. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : procédure préétablie
Note on P4: RNR STI: Objectif : maintenir en bon état de fonctionnement un champ photovoltaïque Lieu de l’intervention : champ photovoltaïque Contexte : Suite à de la production photovoltaïque anormalement basse, la comptable de l’entreprise Famille Mary a contacté votre entreprise pour une inspection. Après une inspection rapide des liaisons électriques entre les panneaux, votre chef de chantier a constaté qu’un câble était endommagé. Il vous missionne pour remettre en état l’installation. Vous aurez à : 1. Préparer le matériel pour cette intervention, 2. Couper le disjoncteur de branchement de la partie photovoltaïque, 3. Bâcher les panneaux photovoltaïques pour ne pas qu’ils débitent, 4. Changer ou diminuer le câble endommagé et poser de nouveaux connecteurs, 5. Nettoyer les panneaux si nécessaire, 6. Rétablir l’énergie, 7. Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage, validant le bon fonctionnement, 8. Rendre compte du travail effectué par écrit pour la mise à jour de l’historique des pannes et la facturation. Ordonnateur : chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : procédure pour intervention hors tension sur panneaux photovoltaïque
Note on Q4: RNR STI: Objectif : présenter une solution technique améliorant l’efficacité d’une installation Lieu de l’intervention : structure « pôle logistique Famille Mary » Contexte : Lors d’une journée commerciale sur l’efficacité énergétique, votre chef de chantier vous missionne pour l’assister dans la présentation de l’ouvrage à des futurs clients. Le pôle administratif Famille Mary servant de vitrine du savoir faire de votre entreprise, vous présenterez l’une des solutions techniques suivantes : □ La production d’énergie d’origine photovoltaïque, □ La gestion de l’éclairage dans la salle de conférence, □ La Gestion Technique du Bâtiment, □ Le délestage de la charge de véhicule et de la chambre froide, □ La gestion du chauffage dans la cafétéria. Pour réussir votre mission, vous devrez : 1. Vous informer sur les avantages des solutions techniques mises en œuvre, 2. Etre capable d’argumenter les solutions retenues, 3. Présenter au futur client l’ouvrage et son fonctionnement, 4. Présenter l’ensemble des prestations proposées par votre entreprise. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : vidéos sur les solutions techniques mises en œuvre

## PROGRESSION
| Bac PRO ELEEC | SECONDE |  |  | PREMIERE |  |  | TERMINALE
| Progression | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3
F2-Réalisation | TP limiter les pertes énergétiques |  |  | 2h
F2-Réalisation | TP relever les informations des participants KNX |  |  | 3h
F2-Réalisation | TP substituer un participant KNX |  |  | 4h
F2-Réalisation | TP modifier la commande d'éclairage KNX |  |  |  | 4h
F3-Mise en service | TP mettre en service une borne de recharge de véhicule électrique |  |  |  | 3h
F3-Mise en service | TP paramétrer un Interrupteur Horaire KNX |  |  |  | 2h
F3-Mise en service | TP remplacer luminaire DALI |  |  |  | 4h
F2-Réalisation | TP installer une borne de recharge | [5 empty] | 6h
F4-Maintenance | TP dépanner une installation photovoltaïque | [5 empty] | 4h
F5-Relation client | TP présenter une solution améliorant l'efficacité énergétique | [6 empty] | 4h
F2-Réalisation | TP ajouter luminaire DALI | [6 empty] | 6h
F3-Mise en service | TP configurer une installation communicante | [6 empty] | 4h
F4-Maintenance | TP dépanner une installation KNX | [6 empty] | 4h
Note on C5: RNR STI: Objectif : limiter les pertes énergétiques Lieu de l’intervention : cafétéria Contexte : L’article 17 de la réglementation thermique impose de faire un test de perméabilité à l’air par un opérateur agréé. Votre entreprise comme tous les intervenants ont une obligation de résultats sous peine de sanction. Après des auto contrôles non conformes, votre chef de chantier vous missionne pour procéder à la mise en conformité de l’étanchéité des boîtes d’encastrement. Vous aurez à : 1. Installer des bouchons d’étanchéité en bout de gaine, 2. Rendre étanches les boîtes d’encastrement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : fiche de procédure étanchéité « test air 2 ».
Note on C6: RNR STI: Objectif : relever les informations d’une installation KNX Lieu de l’intervention : le local électrique Contexte : Préalablement à une modification de l’installation KNX et suite à une perte de données informatiques de votre entreprise, vous intervenez chez Famille Mary pour mettre à jour le dossier client. Votre chef d’équipe vous missionne pour relever sur site des informations sur les participants KNX mis en œuvre précédemment. Lors de votre intervention, vous aurez à : 1) Relever les références des produits installés, 2) Relever les adresses physiques des participants KNX, 3) Confirmer le type de commande, 4) Vérifier l’affectation des sorties. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : feuille d’affectation des participants KNX
Note on C7: RNR STI: Objectif : Modifier une installation KNX Lieu de l’intervention : la salle de conférence / commande de l’éclairage Contexte : vous intervenez chez Famille Mary pour échanger le bouton 4 commandes KNX de chez Hager par 4 boutons Legrand associés à un module KNX encastré de chez Hager. Lors de votre intervention, vous aurez à : 1) Compléter une demande de devis, 2) Réceptionner le matériel chez votre fournisseur, 3) Implanter et raccorder le nouveau matériel, 4) Injecter le nouveau programme dans les participants KNX, 5) Présenter au client le nouveau fonctionnement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : Devis vierge Procédure pour programmer un composant KNX
Note on C8: RNR STI: Objectif : installer un détecteur de présence KNX Lieu de l’intervention : local technique Contexte : Après avoir constaté des oublis dans l’extinction des lumières dans le local informatique, l’entreprise Famille Mary fait appel à votre entreprise pour installer un détecteur. Votre chef de chantier vous missionne pour remplacer la commande avec bouton poussoir par un détecteur KNX. Vous aurez à : 1) Justifier l’utilisation d’un détecteur de présence ou d’un détecteur de mouvement, 2) Vérifier que la puissance de l’alimentation KNX sera toujours suffisante. 3) Réceptionner le matériel chez votre fournisseur, 4) Proposer l’implantation du détecteur de présence, 5) Implanter et raccorder le nouveau matériel, 6) Injecter le nouveau programme dans les participants KNX, 7) Mettre à jour le dossier de câblage, 8) Présenter au client le nouveau fonctionnement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : Procédure pour programmer un composant KNX
Note on C9: RNR STI: Objectif : mise en service de la borne de recharge pour véhicule électrique Lieu de l’intervention : l’extérieur / charge de véhicule Contexte : Votre chef de chantier vous missionne pour procéder à la mise en service de la prise de recharge pour les véhicules électriques. Vous aurez à : 1. Compléter la fiche d’auto contrôle, 2. Vérifier les grandeurs caractéristiques de ce circuit, 3. Contrôler l’efficacité des moyens de protection des personnes, 4. Faire les essais. 5. Renseigner le compte rendu de mise en service. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : fiche d’auto contrôle.
Note on C10: RNR STI: Objectif : paramétrer un Interrupteur Horaire Programmable KNX Lieu de l’intervention : local technique Contexte : Suite au changement des horaires d’occupation du pôle logistique, votre chef de chantier vous missionne pour paramétrer l’interrupteur Horaire Programmable. Vous aurez à : 1. Rechercher la notice technique de l’IHP sur internet, 2. Paramétrer l’IHP conformément aux horaires d’occupation, 3. Faire les essais. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : planning et horaires d’occupation des locaux
Note on C11: RNR STI: Objectif : installer et paramétrer un composant DALI Lieu de l’intervention : la salle de conférence / commande de l’éclairage Contexte : vous intervenez chez Famille Mary suite à une fuite d’eau dans la salle de conférence. Cette fuite au plafond a endommagé un des luminaires qui se mettait en défaut et faisait disjoncter l’installation. Vous constatez qu’il faut changer le luminaire et vous mettez l’installation en sécurité, avant le passage de l’entreprise de couverture. Votre chef de chantier vous missionne pour remettre en état de fonctionnement l’éclairage. Vous aurez à : 1. Sécurisé le luminaire en défaut, 2. Relever la référence du luminaire à changer, 3. Compléter un bon de commande, 4. Réceptionner le nouveau luminaire, 5. Démonter l’ancien luminaire, 6. Installer et paramétrer le ballast DALI du nouveau luminaire (mettre le PC sur le même plan d’adressage), 7. Faire les essais, 8. Recycler les déchets. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : devis vierge, procédure paramétrage DALI.
Note on C12: RNR STI: Objectif : installer une borne de recharge pour véhicule électrique Lieu de l’intervention : l’extérieur / charge de véhicule Contexte : Suite à l’augmentation du nombre des voitures électriques chez Famille Mary, votre chef de projet propose d’installer une borne de recharge green UP premium en plus de la borne déjà en place. Votre chef de chantier vous missionne pour installer cette nouvelle borne. Vous aurez à : 1. Justifier le choix de la borne Green UP premium, 2. Compléter les schémas électriques, 3. Compléter un bon de commande, 4. Réceptionner le matériel, 5. Proposer l’implantation et raccorder les matériels, 6. Vérifier les grandeurs caractéristiques de ce circuit, 7. Contrôler l’efficacité des moyens de protection des personnes, 8. Faire les essais. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : notice green UP, logiciel X-Relais.
Note on C13: RNR STI: Objectif : maintenir en bon état de fonctionnement un champ photovoltaïque Lieu de l’intervention : champ photovoltaïque Contexte : Suite à de la production photovoltaïque anormalement basse, la comptable de l’entreprise Famille Mary a contacté votre entreprise pour une inspection. Après une inspection rapide des liaisons électriques entre les panneaux, votre chef de chantier a constaté qu’un câble était endommagé. Il vous missionne pour remettre en état l’installation. Vous aurez à : 1. Préparer le matériel pour cette intervention, 2. Couper le disjoncteur de branchement de la partie photovoltaïque, 3. Bâcher les panneaux photovoltaïques pour ne pas qu’ils débitent, 4. Changer ou diminuer le câble endommagé et poser de nouveaux connecteurs, 5. Nettoyer les panneaux si nécessaire, 6. Rétablir l’énergie, 7. Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage, validant le bon fonctionnement, 8. Rendre compte du travail effectué par écrit pour la mise à jour de l’historique des pannes et la facturation. Ordonnateur : chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : procédure pour intervention hors tension sur panneaux photovoltaïque
Note on C14: RNR STI: Objectif : présenter une solution technique améliorant l’efficacité d’une installation Lieu de l’intervention : structure « pôle logistique Famille Mary » Contexte : Lors d’une journée commerciale sur l’efficacité énergétique, votre chef de chantier vous missionne pour l’assister dans la présentation de l’ouvrage à des futurs clients. Le pôle administratif Famille Mary servant de vitrine du savoir faire de votre entreprise, vous présenterez l’une des solutions techniques suivantes : □ La production d’énergie d’origine photovoltaïque, □ La gestion de l’éclairage dans la salle de conférence, □ La Gestion Technique du Bâtiment, □ Le délestage de la charge de véhicule et de la chambre froide, □ La gestion du chauffage dans la cafétéria. Pour réussir votre mission, vous devrez : 1. Vous informer sur les avantages des solutions techniques mises en œuvre, 2. Etre capable d’argumenter les solutions retenues, 3. Présenter au futur client l’ouvrage et son fonctionnement, 4. Présenter l’ensemble des prestations proposées par votre entreprise. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : vidéos sur les solutions techniques mises en œuvre
Note on C15: RNR STI: Objectif : installer et paramétrer un composant DALI Lieu de l’intervention : le couloir / commande de l’éclairage Contexte : Dans un souci d’économie d’énergie, l’entreprise Famille Mary contacte votre entreprise pour changer les éclairages du couloir par des luminaires à apport de lumière variable. Votre chef de chantier vous missionne pour remplacer l’éclairage existant par un luminaire DALI. Vous aurez à : 1. Réceptionner le nouveau luminaire, 2. Démonter l’ancien luminaire, 3. Implanter et raccorder le luminaire DALI, 4. paramétrer le ballast DALI du nouveau luminaire, 5. transférer la nouvelle application avec ETS4, 6. Faire les essais, 7. Faire le recollement. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : procédure paramétrage DALI. Procédure pour programmer un composant KNX.
Note on C16: RNR STI: Objectif : Rendre les appareils communicants et transférer l’application KNX Lieu de l’intervention : le local électrique Contexte : Vous intervenez avec votre chef de chantier chez Famille Mary pour préparer la mise en service de l’installation KNX. Lors de votre intervention, vous aurez à : 1) Réaliser un câble croisé pour que le PC et le coupleur de réseau puissent communiquer, 2) Mettre le PC et le coupleur sur le même plan d’adressage, 3) Paramétrer le coupleur de réseau KNX/TCP 4) Injecter le programme dans le coupleur de réseau, 5) Injecter le programme dans chacun des participants KNX, 6) Vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : Procédure pour mettre des appareils sur le même plan d’adressage procédure pour programmer un composant KNX
Note on C17: RNR STI: Objectif : Dépanner une installation KNX Lieu de l’intervention : la salle de conférence / commande de l’éclairage Contexte : vous et votre chef de chantier intervenez chez Famille Mary suite à un dysfonctionnement de l’éclairage de la salle de réunion. Vous l’assistez dans le diagnostic en vérifiant les différents composants de l’installation. Ordonnateur : le chef de chantier Moyens à mettre en œuvre : procédure préétablie