Rue Paul Doumer

50100 EQUEURDREVILLE

Tél    0233872340

Fax   0233872341

Mail ce.0500032n@ac-caen.fr

SOMMAIRE

PAGES

2) Sommaire

3) Présentation générale

4) Plan d’implantation

5) Unité de production : fabrication

6) Unité de production : polyprod

7) Unité de production : regroupement, encaissage

8) Les énergies : l’électricité

9) Les énergies : l’air comprimé

10) Les équipements périphériques

CHERBOURG  COSMETIC

L’usine assure la fabrication, le conditionnement et l’encaissage de produits cosmétiques

Basée à Equeurdreville sur la Communauté Urbaine de Cherbourg, cette unité de production allie professionnalisme, réactivité et souplesse de fonctionnement à une prestation de qualité.

2

1

5

4

3

direction

Salle de conférence

automatisme

maintenance

informatique

Bureau d’étude

4

4

3

2

2

1

Z

o

n

e

d

e

p

r

o

d

u

c

t

i

o

n

- Zone de production

  - 1 : fabrication ERM

  - 2 : conditionnement POLYPROD  ERM

  - 3 : regroupement encaissage ERM

  - 4 : convoyage

- Energie électrique

- 1 : TGBT Dictalis.com

- 2 : îlot IT alimentation aérotherme

- 3 : alimentation, protection et commande ligne de production ERM (TSX 37)

- 4 : alimentation, protection et commande éclairage et éclairage de sécurité (TWIDO)

- 5 : alimentation et commande compresseur (TWIDO)

- Energie pneumatique

- Compresseur Atlas Copco 7,5 Kw

Unité de production

- Unité de fabrication ERM : cuve en inox double peau recevant les ingrédients de base pour la fabrication

Analyse fonctionnelle point de vue utilisateur

ENERGIES

MALAXER

EMULSIONNER

CHAUFFER

REFROIDIR

LES MELANGES

EAU

INGREDIENTS DE

BASE

OPERATEUR

UNITE DE FABRICATION

PRODUIT

LIQUIDE

SEMI-PATEUX

PATEUX

2) Unité de conditionnement Polyprod : mise en pot ou flacon des produits

ENERGIES

OPERATEUR

RECETTE

CELLULE

POLYPROD

CONDITIONNEMENT

PRODUIT

LIQUIDE

SEMI-PATEUX

PATEUX

FLACONS OU POTS

REMPLIS DE PRODUIT LIQUIDE,

SEMI-PATEUX,

PATEUX

POTS

Ou

FLACONS

3) Unité de regroupement-encaissage : encartonnage des pots et flacons

CARTONS

FLACONS OU POTS

REMPLIS DE PRODUIT LIQUIDE,

SEMI-PATEUX,

PATEUX

OPERATEUR

RECETTE

ENERGIES

REGROUPER LES FLACONS ET POTS ET LES DEPOSER DANS LES CARTONS

FLACONS

RANGES DANS LES CARTONS

LES ENERGIES

- Poste EDF de la rue Paul Doumer

- Distribution en antenne

- Transformateur 650 KVA immergé

- Tensions : 20KV/ 400V

- Armoire générale du bâtiment

- Protection de l’armoire de distribution usine :

- disjoncteur « TGBT Normal » NS 125 N

- disjoncteur « TGBT Secours » C60N

- TGBT usine : protection de la production et des périphériques de « CHERBOURG COSMETIC »

L’armoire DICTALIS est une armoire de protection et de distribution électrique communicante qui permet de réaliser la gestion en énergie de l’usine.

A cette armoire sont associés des coffrets d’alimentation déportés :

- Un coffret éclairage comportant un automate TWIDO permettant d’alimenter et gérer les zones d’éclairage

- Un coffret comportant un automate TSX37 permettant d’alimenter, de gérer et de communiquer avec la ligne de production

- Un coffret comportant un automate TWIDO  permettant d’alimenter et gérer la production d’air comprimé

Toutes les caractéristiques techniques et les schémas électriques des appareils contenus dans cette armoire et coffrets sont consultables dans le document « notice technique de l’armoire DICTALIS » ou sur le réseau

ARMOIRE COMMUNICANTE DICTALIS

STRUCTURE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE

DISJONCTEUR EDF

4 x 63A

500mA

DISJONCTEUR

SECOURS

DICTALIS

4 x 63A

30 mA

DISJONCTEUR

NORMAL

DICTALIS

4 x125A

Réglable 30/300/1000mA

PROTECTIONSPSPA

Armoire communicante DICTALIS

Plan d’implantation et commande des différents systèmes sur l’écran tactile de l’armoire DICTALIS

Emplacement du

Nouveau disjoncteur communicant

NSX 100 F

- Production d’air comprimé : compresseur ATLAS COPCO

- air comprimé  jusqu’à 7,5 bar avec réserve d’air de 300 litres

LES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES A LA PRODUCTION

    - Partie de l’installation en schéma de liaison à la terre IT

Le SLT IT est alimenté par un transformateur 400 V/ 230 V  20KVA et comporte en aval 2 circuits régis sous ce SLT :

- Une climatisation réversible d’une puissance de 2,5 KW

- Un aérotherme 6kW destiné à maintenir une température constante durant la production de certains produits cosmétiques

    - Un éclairage de sécurité permettant de conserver un niveau d’éclairement en cas de perte du réseau EDF et permettant l’évacuation des personnes : cet éclairage est raccordé au coffret éclairage de l’usine

Schéma armoire îlot IT

DGS-4

DGS-3

DGS-2

DGS -1

DJ5-1

Alarmes :

Visuelle

sonore

Alimentation

Détails CPI

Aérotherme

20 KVA

230 V

400 V

Climatisation

Système étude

SLT

R b =330Ω

Limiteur de surtension

CPI

z

Changement du disjoncteur  de l’aérotherme