A LIRE EN PREMIER LIEU :

Le but de ces TP est de concrétiser la partie « communicante » du BAC PRO ELEEC.

Les élèves « baignent » dans les nouvelles technologies depuis leur plus tendre enfance, mais malgré cela, ils sont tout de même étonnés de voir des systèmes inter agir entre eux d’où une certaine motivation de leur part.

Il est cependant clair que la mise en place de ces TP demande :

-	Une rigueur sur tout ce qui est raccordement des systèmes (partie communication).  En effet, nous ne pouvons avoir le moindre souci de communication entre les systèmes (problème baie de brassage, prise RJ45 mal connecté, etc…).

-	 Le professeur doit avoir développé entièrement les différents programmes automates, que cela soit sur l’automate du TGBT ou sur les automates « systèmes ». Mais également les pages « scénario » sur l’écran tactile XBTGT. L’élève ne doit ensuite effectuer que des modifications. Chaque établissement étant différent, les TP suivant ne peuvent être repris tel quel mais doivent être adapté au matériels de chaque lycée.

-	Bien sûr ces TP doivent avoir été travaillé avec les élèves durant l’année.

Je ne vous cache pas que la mise en place de ce projet est très délicate. La moindre petite erreur ou un léger dysfonctionnement intermittent de telle ou telle partie met en péril le fonctionnement global et donc le projet en lui même. Il s’agit également d’un travail d’équipe.

Différents documents sont à votre disposition. Consultez les dans l’ordre pour une bonne compréhension.

1-	Fichier flash : MAGASIN

2-	Fichier flash : SALLE SYSTEME (rem : les mots %MW… ne sont là qu’à titre d’exemple)

3-	Fichier flash : Explication mots (Nous n’avons pas eu à programmer la partie READ VAR et WRITE VAR dans l’automate du TGBT. Cette opération avait déjà été effectuée par le fournisseur du TGBT).

4-	 Présentation

5-	Puis les différents TP…et également le programme « Scénario » pour l’automate du TGBT.